|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer inwentarzowy** | **Nazwa** | **Typ/ Model** | **NR SN** | **Ilość przeglądów** | **Cena Netto PLN** | **Ilość przeglądów w ciągu roku** | **Wartość netto PLN** | **Vat%** | **Wartość brutto PLN** |
| **Katedra i Zakład Mikrobiologii** |   |   |   |   |   |
| 1 | UMW/S/0000061/94 | Autoklaw ASV-E | ASV-E |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 2 | UMW/S/0000821/83 | Autoklaw AS2 | AS2 |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 3 | UMW/S/0000829/86 | Autoklaw ASW | ASV |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 4 | UMW/S/0001110/87 | Autoklaw ASV | ASV |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 5 | UMW/S/0003000/93 | Autoklaw ASV | ASV |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 6 | UMW/S/0018239/11 | Sterylizator SWM 115 STD | SWM 115 STD |   | 2 |   |   |   |   |   |
| 7 | UMW/S/0018266/11 | Sterylizator parowy ASL80 MV z drukarką | ASL80 MV |   | 2 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku** |   |   |   |   |   |
| 8 | UMW/S/0010636/07 | Autoklaw Sanyo | MLS-3750 | 661383 | 1 |   |   |   |   |   |
| 9 | UMW/S/0022431/13 | Autoklaw przelotowy, dwudrzwiowy | FOB3S/TS | WBA405AU | 1 |  |   |   |   |   |
| 10 | UMW/S/0025443/16 | Mikrofalowy autoklaw Microjet ENBIO | Microjet ML-2 | ML2-0266 | 1 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Histologii i Embriologii** |   |   |   |   |   |
| 11 | UMW/S/0002994/93 | Autoklaw | Prestige Medical Series 2100 Clinical autoclave |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 12 | UMW/S/0010921/07 | Autoklaw Sterilclave 18B | Steril Clave 18B | 07x128303 | 3 |   |   |   |   |   |
| **Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych** |   |   |   |   |   |
| 13 | UMW/S/0006728/03 | Autoklaw Stericlawe 18B | Stericlave 18B | 6385 | 1 |  |   |   |   |   |
| **Zakład Technik Molekularnych** |   |   |   |   |   |
| 14 | UMW/S/0010678/07 | Autoklaw parowy klasy B 24-B | Stericlave 24B | 06X11845 | 1 |   |   |   |   |   |
| 15 | UMW/S/0016659/10 | Autoklaw parowy klasy B 24-B | AS25 | 11089 | 1 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Genetyki** |   |   |   |   |   |
| 16 | UMW/S/0013573/08 | Autoklaw nastołowy GIMA model MINI 100 | MINI 100 | 08HA0352 | 1 |   |   |   |   |   |
| 17 | UMW/S/0004722/98 | Sterylizator MEMMERT | Model 400 |   | 1 |   |   |   |   |   |
| **Centrum Badań Przedklinicznych** |   |   |   |   |   |
| 18 | UMW/S/0013981/09 | Autoklaw Euroklav 23V-S z drukarką Melap | Euroklaw 23V-S+ | 0823V-S3955 | 2 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej** |   |   |   |   |   |
| 19 | UMW/S/0015043/09 | Autoklaw DAC Uniwersal | DAC Uniwersal | 14094 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | UMW/W/0088333/21 | Autoklaw STF-12-D | STF-12-D | E67656B12D2E22100 | 1 |   |   |   |   |   |
| **Zakład Protetyki Stomatologicznej** |   |   |   |   |   |
| 21 | UMW/S/0020674/12 | autoklaw do sterylizacji i konserwacji  | DAC UNIVERSAL/SIRONA | LA107884 | 1 |  |   |  |  |  |
| **Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej** |   |   |   |   |   |
| 22 | UMW/S/0025648/14 | Autoklaw przenośny EL 12 | CV-EL 12 | 2006/95/EG | 1 |   |   |   |   |   |
| 23 | UMW/S/0023967/15 | Autoklaw MicroJet ML2 Enbio | ML 2 Enbio | ML2-0155 | 1 |   |   |   |   |   |
| 24 | UMW/s/0007956/01 | Sterylizator parowy ASVE | ASVE | 2855/2001 21.29.01340 | 1 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych** |   |   |   |   |   |
| 25 | UMW/S/0024878/13 | Autoklaw laboratoryjny | Panasonic Typ MLS-3020 U | PE390041 | 2 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii** |   |   |   |   |   |
| 26 | UMW/S/0025226/15 | Autoklaw mikrofalowy Microjet ML2-0193 | Microjet ML-2 | ML2-0193 | 4 |  |   |   |   |   |
| 27 | UMW/S/0026008/14 | Autoklaw Vapour Line 135M | Vapour Line 135M | 05145072/2014 | 4 |   |   |   |   |   |
| 28 | UMW/W/0088462/21 | Autoklaw CetroClav Classic | Cetroclac Classic 115/121C (85100184 | 0320L0049/W05W839 | 4 |  |   |   |   |   |
| 29 | UMW/W/0083579/19 | Autoklaw mikrofalowy Mikrojet | Microjet ML2 | ML2-0760 | 4 |  |   |   |   |   |
| **Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej** |   |   |   |   |   |
| 30 | UMW/S/0025583/14 | Autoklaw pionowy | MLS-3020U-PE | PE3Y0054 |   |   |   |   |   |   |
| **Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego** |   |   |   |   |   |
| 31 | UMW/S/0026062/15 | Autoklaw -48L | Panasonic MLS 3020U | PE470067 | 1 |   |   |   |   |   |
| 32 | UMW/W/0087303/20 | Autoklaw parowy | Classic Prestige Medical | 20102254 | 1 |   |   |   |   |   |
| 33 | UMW/W/0087304/20 | Autoklaw parowy Classic | Classic Prestige Medical | 20112979 | 1 |   |   |   |   |   |
| **Zakład Patofizjologii** |   |   |   |   |   |
| 34 | UMW/S/0087343/20 | Autoklaw parowy klasy B | Enbio S class B sterilizer | ST01-PL-20-04139 | 1 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii** |   |   |   |   |   |
| 35 | UMW/S/0021735/12 | Srerylizator parowy | OT 012 | 04-2313 | 1 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Chemii Leków** |   |   |   |   |   |
| 36 | UMW/EP/0016679/01 | Sterylizator | SP 32F |   | 1 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej** |   |   |   |   |   |
| 37 | UMW/EP/0031305/15 | Sterylizator Matachana | 21 Le | 27370 | 2 |   |   |   |   |   |
| 38 | UMW/S/0026827/17 | Autoklaw Standard Plus Bionovo | Classic Prestige Medical | 17053187 | 2 |   |   |   |   |   |
| **Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji** |
| 39 | UMW/S/0020675/12  |  Autoklaw DAG Uniwersal | 107882 |  | 1 |  |  |  |  |  |