# Wkłady treningowe do posiadanych trenażerów laparoskopowych

| L.p. | Parametry | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wkład treningowy – zręczność - 10 szt. | TAK |  |
| 2 | Wkład treningowy – napięcie – 10 szt. | TAK |  |
| 3 | Wkład treningowy - preparowanie 3w1 - 10 szt. | TAK |  |
| 4 | Wkład treningowy – szycie - 10 szt. | TAK |  |
| 5 | Wkład treningowy – silikon preparowanie naczyń – 100 szt. | TAK |  |
| 6 | Wkład treningowy – silikon preparowanie tkanek – 100 szt. | TAK |  |
| 7 | Opakowanie nici chirurgicznych ( 12 szt.) - 200 szt. | TAK |  |
| 8 | Zamiennik do modułu szycie – dren do zespoleń – 1000 szt. | TAK |  |
| 9 | Zamiennik do modułu szycie - szycie ciągłe – 100 szt. | TAK |  |
| 10 | Zamiennik do modułu szycie – szycie pojedynczego węzła – 200 szt. | TAK |  |
| 11 | Zamiennik do modułu szycie – szycie pod napięciem – 100 szt. | TAK |  |
| 12 | Wkład treningowy – przewlekanie igły – 50 szt. | TAK |  |
| 13 | Wkład treningowy – wycinanie kółek ( 5 padów ) – 80 szt. | TAK |  |

- Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji podanych  w rubryce ‘’parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

Data                                                                                                  Podpis osoby upoważnionej