|  |
| --- |
| papier_umed_szare  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  fax 71 / 784-00-45  e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl |
|

UMW/AZ/PN–118/18 Wrocław, 06.11.2018 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

**Dostawa urządzeń diagnostycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.**

**Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno oceniane:**

**Część A – Dostawa cytometru przepływowego na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

**Część B – Dostawa ultrasonografu na potrzeby Zakładu Radiologii ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii w Katedrze Radiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Siwz), zadane przez Wykonawców**:

**Dotyczy**

**Część A – Dostawa cytometru przepływowego na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „przy drugim” na „przy trzecim”:

„Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym ....... miesięcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany zapisów § 5 ust. 7 wzoru umowy (załącznik nr 5 do Siwz Część A), a mianowicie:

Było:

*„Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym ....... miesięcy.”*

Jest:

*„Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym ....... miesięcy.”*

Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentu należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

**Zamawiający informuję, iż w związku z pytaniami Wykonawców zmienia termin składania i otwarcia ofert.**

**Nowy termin składania ofert** – do dnia **12.11.2018** r. do godz. **10:00**

**Nowy termin otwarcia ofert** – dnia **12.11.2018** r. o godz. **11:00**

Ponadto Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania zadane w niniejszym postępowaniu zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego w terminie późniejszym.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Iwona Janus