Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Wrocław, dn. 14.03. 2023 r.

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Specyfikacja techniczna:**

**1**. Elektrody EKG BlueSensor VL – 50 op (torebka 25 szt.) - przeznaczone do Rejestratora holterowskiego EKG LIFECARD CF/12

**2.** Elektroda plastowa (patch) dla Eclispse Mini – 2 op.(10szt. w opakowaniu) - przeznaczone do Rejestratora holterowskiego EKG LIFECARD CF/12

**3.** Karta pamięci 90MB – 3 szt. - przeznaczona do Rejestratora holterowskiego EKG LIFECARD CF/12

**4.** Mankiety UltraCheck 32-42 cm – 3 szt. – przeznaczone do Rejestratora ABP

**5.** Mankiety UltraCheck 18-26 cm – 3 szt. – przeznaczone do Rejestratora ABP

**6.** Mankiety UltraCheck 26-35 cm – 2 szt. - przeznaczone do Rejestratora ABP

lub o parametrach równoważnych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagana funkcja lub parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy** **TAK/NIE**  |
| **1.** | **Elektrody EKG BlueSensor VL – 50 op. (torebka 25 szt.) - przeznaczone do Rejestratora holterowskiego EKG LIFECARD CF/12.**  |  |
| **-** | Elektroda z ciekłym żelem |  |
| **-** | Średnica ok. 68 mm |  |
| **-** | Podłoże z oddychającej włókniny |  |
| **-** | Złącze standardowe |  |
| **-** | Do długookresowego monitorowania  |  |
| **2.** | **Elektroda plastowa (patch) dla Eclispse Mini – 2 op. (10 szt/op) - przeznaczona do Rejestratora holterowskiego EKG LIFECARD CF/12** |  |
| **3.** | **Karta pamięci 90MB – 3 szt. - przeznaczona do Rejestratora holterowskiego EKG LIFECARD CF/12** |  |
| **-** | Karta odpowiednia do 3-kanałowego zapisu do 48 godzin EKG lub do 7-8 dniowego zapisu 2 kanałowego EKG |  |
| **4.** | **Mankiety UltraCheck 32-42 cm – 3 szt. – przeznaczone do Rejestratora ABP** |  |
| **-** | Mankiet nylonowy, jednoczęściowy wielorazowego użytku ze zintegrowanym pęcherzem. Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji na mokro. Rozmiar 32-42 cm (L), kolor bordowy. Złącze QuickConnect.  |  |
| **5.** | **Mankiety UltraCheck 18-26 cm – 3 szt. – przeznaczone do Rejestratora ABP** |  |
| **-** | Mankiet nylonowy, jednoczęściowy wielorazowego użytku, ze zintegrowanym pęcherzem. Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji na mokro. Rozmiar 18-26 cm (S), kolor niebieski. Złącze QuickConnect. |  |
| **6.** | **Mankiety UltraCheck 26-35 cm – 2 szt. - przeznaczone do Rejestratora ABP** |  |
|  | Mankiet nylonowy, jednoczęściowy wielorazowego użytku, ze zintegrowanym pęcherzem. Przystosowany do czyszczenia i dezynfekcji na mokro. Rozmiar 26-35 cm (M), kolor granatowy. Złącze QuickConnect. |  |
| **7.** | Transport z wniesieniem |  |
| **8.** | Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego |  |
|  | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.** |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej sprzęt jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, kompletny i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy