|  |
| --- |
| 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  faks 71/784-00-45  e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl |
|

###### **UMW / AZ / PN – 124 / 18 Wrocław 20.11.2018 r.**

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

1. **Konserwacja systemu telewizji przemysłowej w domach studenckich „Jubilatka” i „Bliźniak” oraz w „Stołówce” przy ul. Wojciecha z Brudzewa 8-12 oraz konserwacja systemu DSO w domu studenckim „Bliźniak” (część A)**
2. **Utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzenia i instalacje systemu monitoringu w obiektach UMW ( część B)**

**Pytania:**

1. Prośba o oszacowanie na jakich wysokościach są zamontowane kamery? Czy są kamery zainstalowane na wysokości powyżej 3 metrów?

**Odpowiedzi:**

**Ad. 1.**

Wysokość montażu kamer w przedziale 2,5 - 3,5 m, jest też parę kamer, które są zamontowane znacznie wyżej niż 3,5 m (np. dach budynku).

**Kanclerz UMW**

**Mgr Iwona Janus**