Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Specyfikacja techniczna: Archiwum stalowe do archiwizacji bloczków parafinowych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagana funkcja lub parametr graniczny** | **Odpowiedź Wykonawcy**  |
| 1. | Archiwum mobilne stalowe, przeznaczone do podręcznej archiwizacji bloczków  |  |
| 2. | 4 koła jezdne z blokadą  |  |
| 3. | Wymiary: szer. 564mm, głęb.725mm, wys. 1000mm |  |
| 4. | Przechowywanie co najmniej 13 440 sztuk bloczków |  |
| 5. | Transport z wniesieniem |  |
| 6. | Dostawa i montaż na miejsce wskazane przez Zamawiającego |  |
| 7. | Szkolenie |  |
| 8. | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.** |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej asortyment jest fabrycznie nowy, niepowystawowy.

Data…………….. ………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy