50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-45 e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/AZ/PN-132/18		                                                   Wrocław, 07.12.2018 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr UMW / AZ / PN - 132 / 18

Korekta z dnia 14.12.2018r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa urządzeń laboratoryjnych i diagnostycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 6 (sześć) części osobno ocenianych:

Część A – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Katedry i  Zakładu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część B – Dostawa komory z laminarnym pionowym przepływem powietrza na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część C – Dostawa czytnika absorbancji do mikropłytek na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii 
i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część D – Dostawa szafy termostatycznej na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część E – Dostawa aparatu do przesiewowych badań polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część F – Dostawa aparatu Scotta (wolumetru) na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 tys. EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert – do dnia 19.12.2018 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 19.12.2018 r. o godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,

ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 112.1

Miejsce otwarcia ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,

ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Iwona Janus

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1

50-367 Wrocław

www.umed.wroc.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „Pzp”.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp).

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

- Opis przedmiotu zamówienia.

        - Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń laboratoryjnych i diagnostycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z podziałem na 6 (sześć) części osobno ocenianych:

Część A – Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Katedry i  Zakładu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kod CPV:

39711120-6 - Zamrażarki

Część B – Dostawa komory z laminarnym pionowym przepływem powietrza na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część C – Dostawa czytnika absorbancji do mikropłytek na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii 
i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część D – Dostawa szafy termostatycznej na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Część E – Dostawa aparatu do przesiewowych badań polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kod CPV:

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

Część F – Dostawa aparatu Scotta (wolumetru) na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (część A–F) do Siwz.

- Miejsce dostawy:

| Część | Nazwa Jednostki | Miejsce dostawy |
| --- | --- | --- |
| A | Katedra i Zakład Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Chałubińskiego 5, 50-368 Wrocław |
| B | Zakład Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław |
| C | Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław |
| D | Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław |
| E | Katedra i Zakład Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław |
| F | Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław |

- Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 (część A–F) do Siwz.

- Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych 
z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu dostawy.

- Informacja o umowie ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Udział podwykonawców

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - Postanowienie ppkt. 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;

- Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;

- dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących 
w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ustalił maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– do 2 tygodni od daty podpisania umowy (część A) (termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert),

– do 8 tygodni od daty podpisania umowy (część B) (termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert),

– do 8 tygodni od daty podpisania umowy (część C) (termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert),

– do 8 tygodni od daty podpisania umowy (część D) (termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert),

– do 6 tygodni od daty podpisania umowy (część E) (termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert),

– do 4 miesięcy od daty podpisania umowy (część F) (termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert).

- Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

- Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt. 1, jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu.

- Zgodnie z treścią art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa w pkt. 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt. 1 Siwz.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Siwz.

- W zakresie nieuregulowanym w Siwz, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26. 07. 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

      - Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach zamówienia jest:

Olga Bąk – Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW -

faks 71 / 784-00-45; e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

- Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla oferty (również jej zmiany i wycofania), umowy oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Rozdziale VII Siwz (również w wypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 8 Siwz).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Siwz. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

- Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.umed.wroc.pl, w rubryce dotyczącej niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („.doc”, „.docx”, itp.).

- Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.

- Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści Siwz, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej www.umed.wroc.pl, w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania.

  - Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  - Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna zawierać:

    - Formularz(e) ofertowy(e) (wzór – załącznik nr 1 (część A-F) do Siwz), – dla części, na którą(e)  Wykonawca składa ofertę – wypełniony(e) przez Wykonawcę,

    - Arkusz informacji technicznej (wzór – Załącznik nr 2 (część A-F) do Siwz), dla części, na którą(e) Wykonawca składa ofertę – wypełniony(e) przez Wykonawcę,

    - Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt. 1-4 niniejszej Siwz,

    - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Załączniki do Siwz są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do Siwz.

- Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty, arkuszu informacji technicznej oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:

„Oferta do postępowania UMW / AZ / PN - 132 / 18

Dostawa urządzeń laboratoryjnych i diagnostycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część …… - …………” (wpisać nazwę części).

Koperta, w której składana jest oferta, powinna być opisana:

Nie otwierać przed …………………………………… (data i godzina otwarcia ofert).

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej Siwz. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

  - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

      - Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 19.12.2018 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, pokój 3A 112.1 (III piętro).

      - Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A 108.1 (III piętro).

  - Opis sposobu obliczenia ceny.

- Ceną ofertową danej części zamówienia (część A–F) jest cena podana w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do Siwz), właściwym dla tej części.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Siwz oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca.

- Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem wag tych kryteriów.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

  - dla części A

            - Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %

            - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %

            - Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 20 %

  - dla części B

            - Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %

            - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 30 %

            - Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 10 %

  - dla części C

            - Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %

            - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %

            - Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 20 %

  - dla części D

            - Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %

            - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %

            - Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 20 %

  - dla części E

            - Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %

            - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %

            - Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 20 %

  - dla części F

            - Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %

            - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %

            - Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 20 %

- Do porównania ofert będą brane pod uwagę:

- dla części A: cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, termin realizacji, termin gwarancji, podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do Siwz Część A);

- dla części B: cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, termin realizacji, termin gwarancji, podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do Siwz część B);

- dla części C: cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, termin realizacji, termin gwarancji, podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do Siwz część C);

- dla części D: cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, termin realizacji, termin gwarancji, podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do Siwz część D);

- dla części E: cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, termin realizacji, termin gwarancji, podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do Siwz część E);

- dla części F: cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, termin realizacji, termin gwarancji, podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 do Siwz część F).

- Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższej tabeli:

Dla części A

|  | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od daty podpisania umowy | 20 | 20 | do 1 tygodnia – 20 pkt do 2 tygodni – 0 pkt |
| 3 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia | 20 | 20 | 36 miesięcy i więcej – 20 pkt - 24 miesiące – 0 pkt |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3 |

Dla części B

|  | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od daty podpisania umowy | 30 | 30 | do 4 tygodni– 30 pkt do 6 tygodni – 15 pkt do 8 tygodni – 0 pkt |
| 3 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia | 10 | 10 | 24 miesiące i więcej – 10 pkt - 12 miesięcy – 0 pkt. |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3 |

Dla części C

|  | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 3 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od daty podpisania umowy | 20 | 20 | do 7 tygodni – 20 pkt do 8 tygodni – 0 pkt |
| 4 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia | 20 | 20 | 36 miesięcy i więcej –20 pkt - 24 miesiące – 0 pkt |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3 |

Dla części D

|  | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od daty podpisania umowy | 20 | 20 | do 7 tygodni – 20 pkt do 8 tygodni – 0 pkt |
| 3 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia | 20 | 20 | 36 miesięcy i więcej – 20 pkt - 24 miesiące – 0 pkt |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3 |

Dla części E

|  | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od daty podpisania umowy | 20 | 20 | do 4 tygodni – 20 pkt do 5 tygodni – 10 pkt do 6 tygodni – 0 pkt |
| 3 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia | 20 | 20 | 36 miesięcy i więcej – 20 pkt - 24 miesiące – 0 pkt |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3 |

Dla części F

|  | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony od daty podpisania umowy | 20 | 20 | do 2 miesięcy– 20 pkt do 3 miesięcy– 10 pkt do 4 miesięcy – 0 pkt |
| 3 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia | 20 | 20 | 36 miesięcy i więcej – 20 pkt - 24 miesiące – 0 pkt |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3 |

- Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

- Punkty przyznane za poszczególne kryteria liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W wypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

  - Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Siwz.

  - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W szczególności, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub SIWZ na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

  - Wykaz załączników do niniejszej Siwz

Załącznikami do niniejszej Siwz są:

| Oznaczenie Załącznika |  | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr | 1. | Wzór Formularza Ofertowego (część A-F) |
| Załącznik nr | 2. | Wzór Arkusza informacji technicznej (część A-F) |
| Załącznik nr | 3. | Wzór Oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| Załącznik nr | 4. | Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik nr | 5. | Wzór umowy |

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Iwona Janus

Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  CZĘŚĆ A

Załącznik nr 1 do Siwz – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ...........................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej na potrzeby Katedry i Zakładu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część A |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN | ……………………………………………………… |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia Do 1 tygodnia – 20 pkt Do 2 tygodni – 0 pkt | ........................ tydzień / tygodnie |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 24 miesiące) 36 miesięcy i więcej – 20 pkt 24 miesiące – 0 pkt | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  CZĘŚĆ B

Załącznik nr 1 do Siwz – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ...........................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa komory z laminarnym pionowym przepływem powietrza na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część B |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN | ……………………………………………………………… |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 4 tygodni– 30 pkt do 6 tygodni – 15 pkt do 8 tygodni – 0 pkt | ........................ tydzień / tygodnie |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy) 24 miesiące i więcej – 10 pkt 12 miesięcy – 0 pkt | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  CZĘŚĆ C

Załącznik nr 1 do Siwz – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ...........................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa czytnika absorbancji do mikropłytek na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część C |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN | ……………………………………………………………… |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 7 tygodni – 20 pkt do 8 tygodni – 0 pkt | ........................ tydzień / tygodnie |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 24 miesiące) 36 miesięcy i więcej – 20 pkt 24 miesiące – 0 pkt | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  CZĘŚĆ D

Załącznik nr 1 do Siwz – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ...........................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa szafy termostatycznej na potrzeby Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część D |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN | ……………………………………………………………… |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 7 tygodni – 20 pkt do 8 tygodni – 0 pkt | ........................ tydzień / tygodnie |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 24 miesiące) 36 miesięcy i więcej – 20 pkt 24 miesiące – 0 pkt | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  CZĘŚĆ E

Załącznik nr 1 do Siwz – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ...........................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa aparatu do przesiewowych badań polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część E |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN | ……………………………………………………………… |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 4 tygodni – 20 pkt do 5 tygodni – 10 pkt do 6 tygodni – 0 pkt | ........................ tydzień / tygodnie |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 24 miesiące) 36 miesięcy i więcej – 20 pkt 24 miesiące – 0 pkt | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  CZĘŚĆ F

Załącznik nr 1 do Siwz – Wzór Formularza Ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ...........................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa aparatu Scotta (wolumetru) na potrzeby Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część F |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN | ……………………………………………………………… |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia do 2 miesięcy– 20 pkt do 3 miesięcy– 10 pkt do 4 miesięcy – 0 pkt | ........................ miesiące |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 24 miesiące) 36 miesięcy i więcej – 20 pkt 24 miesiące – 0 pkt | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  	Część A		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Zamrażarka niskotemperaturowa |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018 r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność (l) 720-740 l | TAK, podać |  |
|  | Zakres temperatury (oC) od -50 do min.–86 | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zew. Max. [mm] (szer. x gł. x wys.): 1015x870x1995 | TAK, podać |  |
|  | waga max [kg] 335 | TAK, podać |  |
|  | Poziom hałasu <53 db | TAK, podać |  |
|  | Izolacja zamrażarki wykonana w technologii hybrydowej wykonanej z paneli próżniowych, pianki poliuretanowej i włókna szklanego, grubość nie większa niż 7 cm | TAK, podać |  |
|  | Drzwi zewnętrzne izolowane próżniowo | TAK |  |
|  | Wyposażona w dwie regulowane nóżki i w kółka służące do łatwego przemieszczania | TAK |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu do urządzenia za pomocą klucza | TAK |  |
|  | Kaskadowy układ dwóch hermetycznych kompresorów | TAK |  |
|  | Podgrzewana uszczelka zapobiegająca gromadzeniu się oblodzenia wokół drzwi zamrażarki | TAK |  |
|  | Chłodzenie okołokomorowe | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |
|  | Wyposażona w system wyrównywania ciśnień | TAK |  |
|  | Wnętrze ze stali pokrytej łatwo zmywalną, gładką powłoką | TAK |  |
|  | Rejestrator temp z powiadamianiem GSM | TAK |  |
|  | Panel sterowania z przyciskami odpowiadającymi określonym funkcjom zależnym od trybu pracy urządzenia, umieszczony na wygodnej dla operatora wysokości w górnej części zamrażarki maksymalnie do 15 cm od górnej krawędzi | TAK, podać |  |
|  | Naturalne, węglowodorowe czynniki chłodnicze | TAK |  |
|  | Alarm ogólny, dowolnego elementu, przekroczenia górnej i dolnej temperatury pracy - z możliwością zaprogramowania temperatur granicznych aktywacji alarmu, alarm otwartych drzwi, alarm braku zasilania alarm rozładowania akumulatora | TAK |  |
|  | System awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 backup (bez butli) | TAK |  |
|  | Zużycie energii: max 12 kWh/24h pomiar przy temp-80, temp otoczenia+20 ( zamrażarka bez materiału) | TAK |  |
|  | Certyfikat zgodności CE zgodny z dyrektywami 93/42/EEC lub deklaracja zgodności producenta urządzenia ze znakiem CE zgodny z dyrektywami 93/42/EEC | TAK |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  	Część B		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Komora z laminarnym pionowym przepływem powietrza |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora bezpieczeństwa mikrobiologicznego klasy II lub równoważnej (chroniąca produkt, personel i środowisko). | TAK, podać |  |
|  | Komora przeznaczona do prac mikrobiologicznych, biotechnologicznych, biochemicznych. | TAK |  |
|  | Komora wyposażona w blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, okno z bezpiecznego szkła, pokrywa przednia i boczne wykonane z ABS, pozostałe elementy wykonane ze stali malowanej proszkowo. | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość robocza w zakresie minimum 700-900mm | TAK, podać |  |
|  | Szyba frontowa kompletnie zamykana, podnoszona elektrycznie, wykonana z bezpiecznego szkła, bezramowa, umożliwiająca łatwe czyszczenie | TAK |  |
|  | Przednia szyba sterowana elektrycznie z alarmem dźwiękowym sygnalizującym nieprawidłową wysokość | TAK |  |
|  | Przełącznik do trybu pracy ½ prędkości wentylatora | TAK |  |
|  | Oświetlenie w postaci lamp LED z możliwością płynnej regulacji natężenia światła o max. natężeniu nie niższym niż 2000 lux | TAK, podać |  |
|  | Kanały instalacyjne w panelach bocznych dla możliwości montażu dodatkowych zaworów dla mediów | TAK |  |
|  | Wyposażona w lampę UV - gniazdo na światło UV w tylnej ścianie obszaru roboczego Licznik (godziny) czasu pracy wentylatora oraz czasu pracy lampy UV | TAK |  |
|  | Wyposażona w wyświetlacz dotykowy (nie mniejszych niż 10’’) pozwalający na personalizowanie profili użytkowników ochronę dostępu indywidualnym hasłem, regulację natężenia światła, kontrolę wentylatorów oraz posiadający funkcję terminarza, umożliwiający rezerwację komory do pracy przez użytkowników w określonym terminie i czasie | TAK, podać |  |
|  | Wyposażona w filtry HEPA H-14 dla przestrzeni roboczej oraz wydmuchiwanego powietrza o wydajności co najmniej 99.995% | TAK, podać |  |
|  | Alarmy informujące o nieprawidłowych wartościach parametrów inflow i downflow | TAK |  |
|  | Wymiary całej komory: nie więcej niż: szerokość: 2100mm oraz głębokość: 900mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary obszaru roboczego: nie mniej niż szerokość: 1800mm oraz głębokość: 600 mm | TAK, podać |  |
|  | W prawej ścianie bocznej 3 otwory: 2 o średnicy 22mm (+/-20%) i 1 o średnicy 48mm (+/-20%) | TAK, podać |  |
|  | Gniazdka elektryczne 230V/50Hz: 2 z prawej strony i 2 z lewej wyposażone w timer i bezpiecznik w tylnej ścianie obszaru roboczego | TAK |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 56 dBa | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V/ 50 Hz | TAK |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  	Część C		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Czytnik absorbancji do mikropłytek |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Min. zakres pomiarowy [OD]: 0.000-4.300 | TAK |  |
|  | Min. zakres długości fal [nm]: 400-700 | TAK |  |
|  | dokładność [%]: £ 0.5±0.010 OD (0-2 OD) | TAK |  |
|  | powtarzalność [%]: £ 0.5±0.005 OD (0-2 OD) | TAK |  |
|  | wbudowane filtry [nm]: 405, 450, 492, 620 | TAK |  |
|  | dodatkowy filtr [nm]: 590 | TAK |  |
|  | ilość filtrów: min. 8 | TAK, podać |  |
|  | źródło światła: LED, samokalibrujące | TAK |  |
|  | złącze komputerowe: USB | TAK |  |
|  | zasilanie [V/Hz]: 230/50 | TAK |  |
|  | Prędkość odczytu [sek.]: do 10 | TAK, podać |  |
|  | Wymiary (W x D x H) [cm]: 10-20 x 20-40 x 10-20 | TAK, podać |  |
|  | Waga [kg] : max. 5 kg | TAK, podać |  |
|  | wbudowane wytrząsanie z regulacją amplitudy i prędkości | TAK |  |
|  | Stacja sterująca bezpośrednio współpracująca z czytnikiem, stanowiąca jego integralną część, wraz z oprogramowaniem; parametry: Procesor: Intel® Core™ i3 lub równoważny, Ekran: min. 15.6”, Typ matrycy: matowa LED, Pamięć RAM: min. 4 GB, Dysk twardy: min. 1000 GB, System operacyjny: Windows 10 lub równoważny | TAK, podać |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  	Część D		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Szafa termostatyczna |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | obieg powietrza: wymuszony | TAK |  |
|  | pojemność komory: 600 - 625 l | TAK |  |
|  | drzwi: zewnętrzne pełne | TAK |  |
|  | zakres temperatury pracy: min. od +3o do +40o C | TAK |  |
|  | sterownik mikroprocesorowy z graficznym wyświetlaczem LCD | TAK |  |
|  | materiał komory: aluminium lub stal nierdzewna | TAK |  |
|  | materiał obudowy: blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna | TAK |  |
|  | wymiary zewnętrzne szafy (szer/wys/gł): 700-750 / 1950-2000 / 800-860 mm | TAK, podać |  |
|  | wymiary komory (szer/wys/gł): 580-600/1450-1510/650-680 mm | TAK, podać |  |
|  | moc znamionowa: 400W | TAK |  |
|  | regulacja temperatury: co 0,1 o C | TAK |  |
|  | stabilność temp. w +37 o C: ± 0,2o C | TAK |  |
|  | zasilanie 50Hz: 230 V | TAK |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  	Część E		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Aparat do przesiewowych badań polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany min. 2018r.) |  |

|  | - Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - Aparat |  |  |
|  | Wzmacniacz: co najmniej 7 kanałów wejściowych: rejestracja minimum: saturacji, tętna, tonometrii, aktygrafii, chrapania, pozycji ciała | TAK |  |
|  | Włączanie: przez pacjenta jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Ekran: Wbudowany, LCD - do komunikacji z pacjentem i testowania aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie: wielokrotnie ładowany akumulator litowy, min. 16 h pracy | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 80 x 50 x 20 mm (± 5 mm) | TAK, podać |  |
|  | Waga: 130 g (± 10g) | TAK, podać |  |
| II | Oprogramowanie: |  |  |
| 1 | Automatyczna generacja hipnogramu z podziałem na czuwanie/sen płytki/sen, głęboki/sen REM | TAK |  |
| 2 | Automatyczna detekcja bezdechów, spłyceń i RERA | TAK |  |
| 3 | Automatyczna generacja indeksów AHI, RDI, ODI, AHIC, %CSR | TAK |  |
| 4 | Odczyt natężenia chrapania w dB | TAK |  |
| 5 | Automatyczna generacja statystyk saturacji, chrapania | TAK |  |
|  | Automatyczne tworzenie raportu w języku polskim | TAK |  |
|  | Zbiorczy raport dla wielu badań tego samego pacjenta tworzony automatycznie | TAK |  |
|  | Baza danych w technologii SQL Server lub równoważnej | TAK, podać |  |
|  | Możliwość eksportu danych surowych poza urządzenie | TAK |  |
| III | Inne |  |  |
| 1 | Oznakowanie CE | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie sprzętu | TAK |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18  	Część F		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Aparat Scotta (wolumetr) |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do badania zgodności gęstości nasypowej proszków i podobnych produktów | TAK |  |
|  | Aparat zgodny z wymaganiami USP i EP (USP <616>Method 2, normy ASTM lub równoważnej | TAK, podać |  |
|  | Lejek z sitem o wymiarach oczek 1,0 mm | TAK |  |
|  | Lejek zsypowy | TAK, podać |  |
|  | Komora zaopatrzona w 4 szklane przegrody ułożone do siebie pod kątem | TAK |  |
|  | Lejek kończący komorę zsypową | TAK |  |
|  | Pojemnik na proszek/granulat o objętości min. 100 g | TAK |  |
|  | Aparat umieszczony na statywie | TAK |  |
|  | Aparat zgodny z wymaganiami Farmakopei Polskiej XI oraz farmakopei Amerykańskiej | TAK |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / AZ / PN - 132 / 18                                             Załącznik nr 3 do Siwz

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

…….....................................................................................................................................

…….....................................................................................................................................

Adres

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

NIP ……...................................................          Regon ……..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa urządzeń laboratoryjnych i diagnostycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część …… - …………” (wpisać nazwę części), prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..……………………........…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / AZ / PN – 132 / 18             		                  Załącznik nr 4 do Siwz

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

(UWAGA ! Nie załączać do oferty ! Przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp)

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Adres

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

NIP …..........................................................     Regon ….......................................................

Oświadczam, że należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

(Poniższą część wypełnić w razie przynależności do tej samej grupy kapitałowej):

Do grupy kapitałowej należą oprócz mnie:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(o ile dotyczy) Przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

- …………………………………………

- …………………………………………

- …………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Data                                                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy

UMOWA  nr UMW / AZ / PN – 132 / 18  część [_] - Wzór         Załącznik nr 5 do Siwz

sporządzona w dniu [_] zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „Pzp”, pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel. 71 / 784-10-02,  fax. 71 / 784-00-07

NIP:  896-000-57-79,  REGON:  000288981

który reprezentuje:

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

który reprezentuje:

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr UMW / AZ / PN – 132 / 18 część [_], prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostaje umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest Dostawa [_], zwanego dalej „przedmiotem umowy”, do Katedry i  Zakładu Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część A), przy ul. Chałubińskiego 5, 50-368 Wrocław,/ Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część B), przy ul. Borowskiej 211A, 50-556 Wrocław / Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część C i D), przy ul. J. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-345 Wrocław / Katedry i Zakładu Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część E), przy ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław/ Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (część F), przy ul. Borowskiej 211A, 50-556 Wrocław, zwanej dalej „Użytkownikiem”.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu umowy są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Arkuszu informacji technicznej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Dostawa i uruchomienie:

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Użytkownika, uruchomić oraz przeprowadzić szkolenie w zakresie jego obsługi - w terminie [_] tygodni/miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy zostanie dokonane po jego dostarczeniu, podłączeniu do istniejących instalacji i po przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

- Protokół odbioru sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania protokołu odbioru i przygotowania go Stronom do podpisu.

Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego są: [_]

§ 3

Cena:

- Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty wynosi netto: [_] PLN (słownie: [_] złotych), brutto: [_] PLN (słownie: [_] złotych).

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszystkie koszty związane z jego realizacją:

- ubezpieczenia, opakowania i transportu do siedziby Użytkownika oraz podatku VAT,

- uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Użytkownika,

- zagospodarowania odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

§ 4

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność za realizację przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, NIP 896-000-57-79, dostarczonej przez Wykonawcę w terminie do 2 dni roboczych od daty dostawy przedmiotu umowy wraz z podpisanym protokołem odbioru do Działu Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancyjne i serwisowe:

- Przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu winien być fabrycznie nowy, 
tj. nieużywany, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy, dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu [_] miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Użytkownika lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia usterki.

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym [_] miesięcy.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: …………………………………….., tel.: ……………………..….

§ 6

Kary umowne i odstąpienie od umowy:

- W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,10 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,15 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy następny dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy).

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,10 % ceny brutto przekazanego do naprawy urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (załącznik nr 1 do umowy).

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- otwarcia likwidacji Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z SIWZ,

- niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Pomimo odstąpienia pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Zmiany umowy:

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, 
o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, albo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, jedna 
z wymienionych poniżej okoliczności:

- zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

- wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

- wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;

- zmiany organizacyjne Zamawiającego (między innymi zmiany związane z wprowadzeniem nowego programu elektronicznego obiegu dokumentów, zmiany organizacji pracy kancelarii);

- zmiana sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do wyższej jakości końcowej zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące wypadki, które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:

- zmiana danych teleadresowych Stron;

- zmiana danych rejestrowych Stron;

- zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

§ 8

Postanowienia końcowe:

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego: [_]

- ze strony  Wykonawcy: [_]

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy;

załącznik nr 2 - Arkusz informacji technicznej Wykonawcy;

załącznik nr 3 - Wzór Protokołu odbioru.

WYKONAWCA 					                             ZAMAWIAJĄCY

Data:……………………………….

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

ul. Mikulicza – Radeckiego 5, 50-345 Wrocław

Tel. 71 / 784-11-86, fax. 71 / 784-00-52

PROTOKÓŁ ODBIORU i URUCHOMIENIA

Załącznik 3 do Umowy nr UMW / AZ / PN – 132 / 18         Część [_]

Zamawiający:	  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik:

Wykonawca:	(nazwa) .........................................................................................................

(adres) ..........................................................................................................

- Urządzenie ……………………………………………………..…………………………….

- Numer fabryczny /seryjny……………………………..……………………………………..

- Numer pomieszczenia, w którym zamontowano urządzenie /nie dotyczy/…………………….

- Użytkownik stwierdza poprawność działania urządzenia i zgodność jego parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

- Szkolenie: Użytkownik został przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia /nie dotyczy/.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia: (Imię Nazwisko):

a) .........................................................	b) ...................................................

c) .........................................................	d) ...................................................

- Dokumentacja przekazana : Karta gwarancyjna,  Instrukcja obsługi

Uwagi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Data dostawy :………………………                      Data uruchomienia:…………………………

WYKONAWCA:				   UŻYTKOWNIK / ZAMAWIAJĄCY:

……..………….………………………………..………………………………………………………………………………………….……..

Podpis i pieczątka                                                          Podpis i pieczątka

Data:……………………………….