Tabela kosztów jednostkowych – prognozowana ilość prac

| Poz. |  | Prognozowana ilość | Cena jednost. netto PLN | Cena jednost. brutto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Okablowanie strukturalne |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Wykonanie przyłącza logicznego 1xRJ45UTP w kategorii 5e (1) | 5 |  |  |  |  |
| 1.2 | Wykonanie przyłącza logicznego 1xRJ45 UTP w kategorii 5e, z wykorzystaniem istniejących koryt kablowych (2) | 5 |  |  |  |  |
| 1.3 | Wykonanie przyłącza logicznego 2xRJ45 UTP w kategorii 5e (1) | 20 |  |  |  |  |
| 1.4 | Wykonanie przyłącza logicznego 2xRJ45 UTP w kategorii 5e, z wykorzystaniemistniejących koryt kablowych (2) | 5 |  |  |  |  |
| 1.5 | Wykonanie przyłącza logicznego 1xRJ45 UTP w kategorii 6 (1) | 5 |  |  |  |  |
| 1.6 | Wykonanie przyłącza logicznego 1xRJ45 UTP w kategorii 6, z wykorzystaniemistniejących koryt kablowych (2) | 5 |  |  |  |  |
| 1.7 | Wykonanie przyłącza logicznego 2xRJ45 UTP w kategorii 6 (1) | 5 |  |  |  |  |
| 1.8 | Wykonanie przyłącza logicznego 2xRJ45 UTP w kategorii 6, z wykorzystaniem istniejących koryt kablowych (2) | 5 |  |  |  |  |
| 1.9 | Instalacja/naprawauszkodzonego przyłącza logicznego(3) | 10 |  |  |  |  |
|  | II. Wymiana i instalacja patchpaneli | j.m |  |  |  |  |
| 2.1 | Demontaż starego i instalacja nowego patchpanela 24-portowego RJ45 1U UTP w kategorii 5e (4) | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Demontaż starego i instalacja nowego patchpanela 48-portowego RJ451U UTP w kategorii 5e (4) | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Demontaż starego i instalacja nowego patchpanela 24-portowego RJ45 1U UTP w kategorii 6 (4) | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | Demontaż starego i instalacja nowego patchpanela 48-portowego RJ45 1U UTP w kategorii 6 (4) | 1 |  |  |  |  |
|  | III. Instalacja szafy krosowniczej | j.m |  |  |  |  |
| 3.1 | Instalacja szafy krosowniczej 9U (5) | 2 |  |  |  |  |
| 3.2 | Instalacja szafy krosowniczej 15U (5) | 1 |  |  |  |  |
| 3.3 | Instalacja szafy krosowniczej 42U (6) | 1 |  |  |  |  |
| 3.4 | Wykonanie punktu zasilania w szafie krosowniczej | 4 |  |  |  |  |
|  | IV. Dodatkowe elementy sieciowe | j.m |  |  |  |  |
| 4.1 | Patchcord 0.5m UTP kat.5e | 50 |  |  |  |  |
| 4.2 | Patchcord 1m UTP kat.5e | 50 |  |  |  |  |
| 4.3 | Patchcord 2m UTP kat.5e | 30 |  |  |  |  |
| 4.4 | Patchcord 3m UTP kat.5e | 20 |  |  |  |  |
| 4.5 | Listwa zasilająca rack 19", 8 gniazd, wtyk UPS | 2 |  |  |  |  |
| 4.6 | Listwa zasilająca rack 19", 8 gniazd, wtyk sieciowy | 2 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |

UWAGA! Wycena powinna zawierać wszelkie materiały potrzebne do wykonania prac.

- Na wykonanie przyłącza logicznego składa się wykonanie instalacji gniazda logicznego (na modułach keystone), wykonanie instalacji koryt kablowych, poprowadzenie kabli od gniazd logicznych i zakończenie ich na panelu krosowniczym w szafie dystrybucyjnej, wykonanie pomiarów potwierdzających zgodność ze standardem wykonania oraz dostarczenie kompletu dwóch patchcordów: 0.5m (lub 1m) od strony szafy i 3m dla użytkownika dla każdej z linii.

- Na wykonanie przyłącza logicznego składa się wykonanie instalacji gniazda logicznego (na modułach keystone), wykonanie instalacji koryt kablowych, poprowadzenie kabli od gniazd logicznych i zakończenie ich na panelu krosowniczym w szafie dystrybucyjnej, wykonanie pomiarów potwierdzających zgodność ze standardem wykonania oraz dostarczenie kompletu dwóch patchcordów 0.5m (1m) i 3m dla każdej z linii.

Określenie „wykorzystanie istniejących koryt kablowych” jest wyznacznikiem sytuacji, gdy na trasie od szafy dystrybucyjnej do pomieszczenia  
z instalowanym przyłączem jest już ułożonych przynajmniej 70% koryt kablowych możliwych do wykorzystania przy budowie instalacji.

- Zakres prac obejmuje: naprawę, wymianę lub instalację kompletnego gniazda logicznego (wraz z modułami keystone) na istniejących liniach kablowych wraz z ewentualnym uzupełnieniem (wymianą) w razie potrzeby koryt kablowych na długości do 5m od gniazda.

- Zakres prac obejmuje: demontaż starego patchpanela, zakup i instalację nowego patchpanela, zarobienie wcześniej zdemontowanych przewodów na nowym patchpanelu oraz wykonanie pomiarów potwierdzających poprawność montażu.

- Zakres prac obejmuje: zakup oraz dostawę szafy krosowniczej dzielonej/dwusekcyjnej (zamki z niestandardową wkładką łącznie z bocznymi, głębokość min. 550mm) do miejsca instalacji, montaż szafy (przymocowanie na ścianie, instalacja osprzętu) oraz w przypadku konieczności demontaż starej szafy.

- Zakres prac obejmuje: zakup, dostawę i montaż szafy krosowniczej o parametrach: wymiary (WxSxG): 2000x800x1000mm, materiał: blacha, kolor: RAL9005 (czarny), szafa z drzwiami przednimi perforowanymi z możliwością otwarcia do 180°, perforowane drzwi tylnie, osłony boczne zamykane na zamki z możliwością demontażu, profile nośne zawijane i spawane laserowo, możliwość umieszczania w szafie wyposażenia do 600kg, panel wentylacyjny w dachu z termostatem,  przepusty kablowe w dachu i podłodze, zestaw uziemiający i stopki poziomujące, dwie listwy zasilające po 8 gniazd każda.