Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dział Zakupów - Sekcja Zakupów Aparatury i Sprzętu IT

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Stoły terapeutyczne z wieszakami na ręcznik papierowy – 10 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagana funkcja** | | **Odpowiedź Wykonawcy**  **TAK/NIE** |
| **1.** | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji z systemem jezdnym, składającym się z: | |  |
| 1a | 4 unoszonych kół kierunkowych z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 antypoślizgowych | |  |
| 1b | gumowych stopek | |  |
| 1c | elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy wokół stołu | |  |
| 1d | zabezpieczenie przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu | |  |
| 1e | 2 magnetyczne klucze dostępu | |  |
| 1f | zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką | |  |
| 1g | zagłówek z opuszczanymi boczkami | |  |
| 1h | relingi do zamocowania pasów oraz otwory na 3 bananki | |  |
| 1i | kąt nachylenia poszczególnych części leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych | |  |
| 1j | wymiary, co najmniej: 200 x 69 cm | |  |
| 1k | regulacja wysokości w zakresie minimum 50-95 cm | |  |
| 1l | regulacja sekcji nożnej co najmniej 0 - 85ᴼ | |  |
| 1m | regulacja zagłówka co najmniej -70 - 40ᴼ | |  |
| 1n | dopuszczalne obciążenie minimum 200 kg | |  |
| 1o | dwuwarstwowa tapicerka, | |  |
| 1p | materiał wierzchni stołu odporny na ciecze (woda, krew, solanka) | |  |
| **2.** | Wieszak na ręcznik papierowy – 10 szt. | |  |
| **3.** | Dostawa, wniesienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego | |  |
| **4.** | Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju.  **Proszę podać: nazwa, adres, telefon, e-mail.** |  | |

Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej sprzęty są nowe, niepowystawowe i kompletne

Data…………….. ………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy