## Arkusz1
Wykaz urządzeń energetycznych należących do UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
l.p. | rodzaj urządzenia | budynek | liczba kompletów | oględziny miesięczne |  | oględziny roczne
|  |  |  | cena jednostkowa* | cena łączna* | cena jednostkowa* | cena łączna*
CAMPUS PASTEURA
1 | rozdzielnica SN 20 kV | ul. Marcinkowskiego 2-6 | 1 |  | 0 |  | 0
2 | transformator SN/nN suchy | ul. Marcinkowskiego 2-6 | 1 |  | 0 |  | 0
3 | rozdzielnica RG nN 0,4 kV | ul. Marcinkowskiego 2-6 | 1 |  | 0 |  | 0
4 | układ samoczynnego załączania rezerwy SZR | Katedra i Zakład Patomorfologii, ul. Marcinkowskiego 1 | 1 |  | 0 |  | 0
5 | układ samoczynnego załączania rezerwy SZR | Katedra i Zakład Immunochemii, ul. M. Składowskiej - Curie | 2 |  | 0 |  | 0
6 | układ samoczynnego załączania rezerwy SZR | Zakład Patofizjologii (badania fal mózgu), ul. Chałubińskiego 6a | 1 |  | 0 |  | 0
7 | układ samoczynnego załączania rezerwy SZR | ZTM, ul. M. Skłodowskiej - Curie 52 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | układ samoczynnego załączania rezerwy SZR | Apteka Szpitalna (dawna), ul. Chałubińskiego 7 | 1 |  | 0 |  | 0
9 | układ samoczynnego załączania rezerwy SZR | Katedra Immunologii Klinicznej, ul. T. Chałubińskiego 7 | 1 |  | 0 |  | 0
10 | układ samoczynnego załączania rezerwy SZR | Centrum Naukowej Informacji Medycznej, ul. Marcinkowskiego 2-6 | 2 |  | 0 |  | 0
11 | agregat prądotwórczy typu SDMO-BPS, LSA 44.2S7J6/4 | budynek agregatorowni przy stacji SN nr R-1976, ul. Chałubińskiego 4 | 1 |  | 0 |  | 0
12 | UPS: PowerWalker VFI 3000 ICT + moduł bateryjny | Zakład Biochemii Lekarskiej i Centrum Omiczne - pom. nr 47 (przyziemie), ul. Chałubińskiego 8-10 | 1 |  | 0 |  | 0
13 | UPS: Powerline 20-31 48A | Zakład Biochemii Lekarskiej i Centrum Omiczne - pom. nr 17 (1 piętro), ul. Chałubińskiego 8-10 | 1 |  | 0 |  | 0
14 | UPS: PowerWalker VFI 3000 ICT + moduł bateryjny |  | 2 |  | 0 |  | 0
15 | UPS: PowerWalker VFI 3000 ICT + moduł bateryjny | Zakład Biochemii Lekarskiej i Centrum Omiczne - pom. nr 1 (1 piętro), ul. Chałubińskiego 8-10 | 2 |  | 0 |  | 0
16 | UPS: COVER JR20K - 20kVA + moduł bateryjny MBC 10 | Budynek administracyjny (modułowy), ul. Mikulicza Radeckiego 4a | 1 |  | 0 |  | 0
17 | UPS: Schrack X-tend 30 kVA | Zakład Technik Molekularnych, ul. Marii Curie-Sklodowskiej 50-52 | 1 |  | 0 |  | 0
18 | UPS Triton 10-80 kVA | Zakład Chemii i Immumochemii, ul. Marii Curie-Sklodowskiej 50 | 1 |  | 0 |  | 0
Zespół urządzeń elektroenergetycznych przy ul. Wojciecha z Brudzewa (DS. Bliźniak i DS. Jubilatka)
19 | złącze kablowe nN DS. Bliźniak | urządzenia rozdzielcze niskiego napięcia przy ul. Wojciecha z Brudzewa | 1 |  | 0 |  | 0
20 | złącze kablowe nN DS. Jubilatka |  | 1 |  | 0 |  | 0
21 | złącze kablowe nN Studium Wychowania Fizycznego |  | 2 |  | 0 |  | 0
MUZEUM FARMACJI
22 | zasilacz bezprzewodowy UPS 10kVA | pom. techniczne Muzeum Farmacji ul. Kurzy Targ 4 | 1 |  | 0 |  | 0
CAMPUS BOROWSKA
23 | układ samoczynnego załączania rezerwy R-SZR-C, R-SZR-B, R-SZR-A | OBND i ZCEiI Wydziału Farmacji, ul. Borowska 211 a | 3 |  | 0 |  | 0
24 | układ samoczynnego załączania rezerwy SZR | ZCEiI Wydziału Farmacji, ul. Borowska 211 a | 1 |  | 0 |  | 0
Zespół urządzeń w budynku OBND Wydziału Farmacji, ul. Borowska 211
25 | sieć zasilająca SN | stacja transformatorowa R-3776 Budynek OBND Wydziału Farmacji | 1 |  | 0 |  | 0
26 | rozdzielnica RSN Schneider |  | 1 |  | 0 |  | 0
27 | transformator TR-1 ABB 1000 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
28 | transformator TR-2 ABB 630 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
29 | rozdzielnica RG Schrack moduł 4000 TTA |  | 1 |  | 0 |  | 0
30 | bateria kondensatorów 80 kVAr |  | 1 |  | 0 |  | 0
31 | agregat 100 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
32 | zasilacz bezprzerwowy UPS 60 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
Zespół urządzeń w budynku ZCEiI Wydziału Farmacji, ul. Borowska 211a
33 | rozdzielnica RSN-A | stacja transformatorowa A (kontener) R-3778 | 1 |  | 0 |  | 0
34 | transformator suchy SN 1000 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
35 | rozdzielnica Nn RG-A |  | 1 |  | 0 |  | 0
36 | bateria kondensatorów 200 kVAr |  | 1 |  | 0 |  | 0
37 | zasilacz bezprzerwowy UPS 100 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
38 | rozdzielnica RSN-B | stacja transformatorowa B (kontener) R-3779 | 1 |  | 0 |  | 0
39 | transformator suchy 800 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
40 | rozdzielnica nN RG-B |  | 1 |  | 0 |  | 0
41 | bateria kondensatorów 160 kVAr |  | 1 |  | 0 |  | 0
42 | zasilacz bezprzerwowy UPS 80 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
43 | rozdzielnica RSN-C | stacja transformatorowa C R-3777 | 1 |  | 0 |  | 0
44 | transformator suchy 630 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
45 | rozdzielnica nN RG-C |  | 1 |  | 0 |  | 0
46 | bateria kondensatorów 125 kVAr |  | 1 |  | 0 |  | 0
47 | zasilacz bezprzerwowy UPS 15 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
48 | agregat 60 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
49 | zasilacz bezprzerwowy UPS 40 kVA |  | 1 |  | 0 |  | 0
50 | zasilacz bezprzerwowy UPS 10 kVA | budynek D | 1 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | miesiecznie | 0 | rocznie | 0
| *cena netto |  |  |  |  | 11 x miesięcznie + 1 x rocznie = | 0