50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-45 e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-11/19		                                                   Wrocław, 17.01.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr UMW / IZ / PN - 11 / 19

Korekta z dnia 23.01.2019r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa mikroskopów z wyposażeniem oraz kamery cyfrowej do mikroskopu na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 5 (pięć) części osobno ocenianych:

Część A – Dostawa mikroskopów wraz z wyposażeniem na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii 
i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część B – Dostawa mikroskopu z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Chorób Układu Nerwowego 
Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część C – Dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu Leica CTR 5000 na potrzeby Zakładu Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część D – Dostawa mikroskopu z wyposażeniem na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Część E – Dostawa mikroskopów z wyposażeniem oraz dodatkowych obiektywów na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 221 tys. EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 Prawa zamówień publicznych)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin składania ofert – do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert – dnia 25.01.2019 r. o godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,

ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 112.1

Miejsce otwarcia ofert:

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW,

ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, pokój 3A 108.1

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Iwona Janus

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1

50-367 Wrocław

www.umed.wroc.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „Pzp”.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Pzp).

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

- Opis przedmiotu zamówienia.

        - Dostawa mikroskopów z wyposażeniem oraz kamery cyfrowej do mikroskopu na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Przedmiot zamówienia podzielono na 5 (pięć) części osobno ocenianych:

Część A – Dostawa mikroskopów wraz z wyposażeniem na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii

i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kody CPV:

38510000-3 - Mikroskopy

38519200-8 - Obiektywy do mikroskopów

Część B – Dostawa mikroskopu z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Chorób Układu Nerwowego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Kody CPV:

38510000-3 - Mikroskopy

38519200-8 - Obiektywy do mikroskopów

Część C – Dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu Leica CTR 5000 na potrzeby Zakładu Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kody CPV:

38519320-5 - Przystawki wideo do mikroskopów

Część D – Dostawa mikroskopu z wyposażeniem na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kody CPV:

38510000-3 - Mikroskopy

38519320-5 - Przystawki wideo do mikroskopów

38519200-8 - Obiektywy do mikroskopów

Część E – Dostawa mikroskopów z wyposażeniem oraz dodatkowych obiektywów na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Kody CPV:

38510000-3 - Mikroskopy

38519200-8 - Obiektywy do mikroskopów

- Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 (część A–E) do Siwz.

- Miejsce dostawy:

| Część | Nazwa Jednostki | Adres |
| --- | --- | --- |
| A | Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław |
| B | Zakład Chorób Układu Nerwowego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Grunwaldzka 2, 50-355 Wrocław |
| C | Zakład Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław |
| D | Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław |
| E | Zakład Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu | ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław |

- Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku 
nr 2 (część A–E) do Siwz.

- Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych 
z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia.

- Informacja o umowie ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Udział podwykonawców

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  - Postanowienie ppkt. 3 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

  - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający;

- Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl;

- Dane osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;

- dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących 
w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający ustalił maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia:

– do 6 tygodni od daty podpisania umowy (część A) (termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert),

– do 8 tygodni od daty podpisania umowy (część B, C, D i E) (termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert).

- Warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

- Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

- W wypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek, o którym mowa w pkt. 1, jest spełniony, gdy żaden z podmiotów składających wspólną ofertę nie podlega wykluczeniu.

- Zgodnie z treścią art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. Jeżeli ten Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 Pzp.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- W wypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w części B, D i C, nie wezwie Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt. 1 Siwz.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia w części A i E, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj:

- Certyfikatu ISO 9001:2008 lub równoważnego dla producenta sprzętu dotyczącego sprzedaży i obsługi systemów optycznych w tym mikroskopii, wydanego przez upoważnioną agendę,

- Certyfikatu RoHS zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU lub równoważnego dla producenta sprzętu z jednoznacznym określeniem, że dotyczy oferowanego sprzętu,

- Certyfikatu IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC lub równoważnego dla oferowanego sprzętu.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do Siwz.

- W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126, z późn. zm.), z tym, że, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającego ww. rozporządzenie, ogłoszonego w Dz. U. z 2018 r, poz. 1993:

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 6 i 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii oświadczenia, własnoręcznym podpisem.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 Siwz i w pkt. 6 niniejszego rozdziału, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

      - Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do porozumiewania się 
z Wykonawcami w sprawach zamówienia jest:

Olga Bąk – Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW -

faks 71 / 784-00-45; e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

- Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla oferty (również jej zmiany i wycofania), umowy oraz oświadczeń i dokumentów, wymienionych w Rozdziale VII Siwz (również w wypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 9 Siwz).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Siwz. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3.

- Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.umed.wroc.pl, w rubryce dotyczącej niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („.doc”, „.docx”, itp.).

- Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.

- Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści Siwz, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej www.umed.wroc.pl, w rubryce przeznaczonej dla niniejszego postępowania.

  - Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  - Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna zawierać:

    - Formularz(e) ofertowy(e) (wzór – załącznik nr 1 (część A-E) do Siwz), – dla części, na którą(e)  Wykonawca składa ofertę – wypełniony(e) przez Wykonawcę,

    - Arkusz informacji technicznej (wzór – Załącznik nr 2 (część A-E) do Siwz), dla części, na którą(e) Wykonawca składa ofertę – wypełniony(e) przez Wykonawcę,

    - Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt. 1-4 niniejszej Siwz,

    - Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Załączniki do Siwz są wzorami. Zamawiający zaleca ich użycie w składanej ofercie. Dopuszcza się zamieszczenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadała treści formularzy załączonych do Siwz.

- Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób złożone były na formularzu oferty, Arkuszu informacji technicznej oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały. W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o ponumerowanie kolejno stron.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Zespół ds. Zamówień Publicznych

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:

„Oferta do postępowania UMW / IZ / PN - 11 / 19

Dostawa mikroskopów z wyposażeniem oraz kamery cyfrowej do mikroskopu na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część …… - …………” (wpisać nazwę części).

Koperta, w której składana jest oferta, powinna być opisana:

Nie otwierać przed …………………………………… (data i godzina otwarcia ofert).

- Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty jeszcze przed terminem składania ofert, określonym w niniejszej Siwz. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

  - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

      - Miejsce oraz termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 25.01.2019 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, pokój 3A 112.1 (III piętro).

      - Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. o godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMW, 50-368 Wrocław, ul. Marcinkowskiego 2-6, w pokoju nr 3A 108.1 (III piętro).

  - Opis sposobu obliczenia ceny.

- Ceną ofertową danej części zamówienia (część A–E) jest cena podana w Formularzu ofertowym (wzór - zał. nr 1 do Siwz), właściwym dla tej części (A-E).

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Siwz oraz obejmować wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca.

- Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty  wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:

            - Cenę realizacji przedmiotu zamówienia – 60 %

            - Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 20 %

            - Termin gwarancji przedmiotu zamówienia - 20 %

- Do porównania ofert będą brane pod uwagę:

- dla części A-E: cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia, termin realizacji przedmiotu zamówienia oraz termin gwarancji przedmiotu zamówienia, podane w Formularzu ofertowym (wzór – zał. nr 1 (część A-E) do Siwz);

- Ocena ofert odbywać się będzie w sposób opisany w poniższej tabeli:

Dla części A

|  | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 6 tygodni) | 20 | 20 | Najkrótszy termin realizacji Ilość pkt = --------------------------------------- x 20 Termin realizacji w ofercie badanej |
| 3 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 24 miesiące) | 20 | 20 | Okres gwarancji w ofercie badanej Ilość pkt = --------------------------------------- x 20 Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3 |

Dla części B, C, D i E

|  | KRYTERIA | WAGA % | Ilość pkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskane informacje mające wpływ na ocenę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena realizacji przedmiotu zamówienia | 60 | 60 | Najniższa cena oferty Ilość pkt. = ------------------------- x 60 Cena oferty badanej |
| 2 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 8 tygodni) | 20 | 20 | Najkrótszy termin realizacji Ilość pkt = --------------------------------------- x 20 Termin realizacji w ofercie badanej |
| 3 | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 36 miesiące) | 20 | 20 | Okres gwarancji w ofercie badanej Ilość pkt = --------------------------------------- x 20 Najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert |
| Razem |  | 100 | 100 | Ilość pkt. = Suma pkt. za kryteria 1, 2 i 3 |

- Ocena punktowa dotyczyć będzie wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

- Punkty przyznane za poszczególne kryteria liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.

  - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W wypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zawarcie umowy nastąpi na podstawie wzoru Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert złożonych bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

  - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

  - Wzór umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do Siwz.

  - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
W szczególności, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - określenia warunków udziału w postępowaniu;

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

  - odrzucenia oferty odwołującego;

  - opisu przedmiotu zamówienia;

  - wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony 
w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ – 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub SIWZ na stronie internetowej;

- wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 - w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił 
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej określa Dział VI Pzp – Środki ochrony prawnej.

  - Wykaz załączników do niniejszej Siwz

Załącznikami do niniejszej Siwz są:

| Oznaczenie Załącznika |  | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr | 1. | Wzór Formularza Ofertowego (część A-E) |
| Załącznik nr | 2. | Wzór Arkusza Informacji Technicznej (część A-E) |
| Załącznik nr | 3. | Wzór Oświadczenia w sprawie braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
| Załącznik nr | 4. | Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej |
| Załącznik nr | 5. | Wzór umowy |

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Iwona Janus

Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19	Część A		Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ..............................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto za 1 szt. | Stawka VAT (podać w %) | Cena brutto za 1 szt. | Ilość | Wartość netto PLN 3x6 | Wartość brutto PLN 5x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dostawa mikroskopów z wyposażeniem na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część A |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | Słownie wartość brutto PLN |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 6 tygodni) |  |  |  |  | ………………………tydzień/tygodni |  |
| 4 | Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 24 miesiące) |  |  |  |  | ………..............miesięcy/miesiące |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

………………………………….						……………………………………………

Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19	Część B		Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ..............................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa mikroskopu z wyposażeniem na potrzeby Zakładu Chorób Układu Nerwowego w Katedrze Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część B |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN | ……………………………………………………………… |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia max. do 8 tygodni | ........................ tydzień / tygodnie |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy) | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

………………………………….						……………………………………………

Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19	Część C		Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ..............................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa kamery cyfrowej do mikroskopu Leica CTR 5000 na potrzeby Zakładu Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część C |  |  |  |
|  | Słownie brutto PLN | ……………………………………………………………… |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia max. do 8 tygodni | ........................ tydzień / tygodnie |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy) | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

………………………………….						……………………………………………

Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19	Część D		Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ..............................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN |  | Stawka VAT (podać w %) |  | Wartość brutto PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa mikroskopu z wyposażeniem na potrzeby Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część D w skład którego wchodzą: |  |  |  |  |  |  |
|  | Mikroskop z wyposażeniem |  |  |  |  |  |  |
|  | Stacja robocza |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem pozycja a-c |  |  |  |  |  |  |
|  | Słownie razem brutto PLN | ……………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
|  | Termin realizacji przedmiotu zamówienia max. do 8 tygodni | ........................ tydzień / tygodnie |  |  |  |  |  |
|  | Termin gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy) | …………………………… miesięcy / miesiące |  |  |  |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

………………………………….						……………………………………………

Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19	Część E		Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

..................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................

- Nazwiska osób po stronie Wykonawcy uprawnionych do jego reprezentowania przy sporządzaniu niniejszej oferty:

...................................................................................................................................

- NIP.................................      5. Regon...............................   6.  Fax ..............................

- E-mail ..............................    8. www.................................

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto za 1 szt. | Stawka VAT (podać w %) | Cena brutto za 1 szt. | Ilość | Wartość netto PLN 3x6 | Wartość brutto PLN 5x6 |  |
| 1 | Dostawa mikroskopów z wyposażeniem i dodatkowych obiektywów na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej Część E w skład którego wchodzą: |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Mikroskop z wyposażeniem |  |  |  | 3 |  |  |  |
| b | Dodatkowy obiektyw (o powiększeniu 100x) |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 2 | Razem poz. a-b |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Słownie wartość brutto PLN |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia (maksymalnie do 8 tygodni) |  |  |  |  | ………………………tydzień/tygodni |  |  |
| 5 | Okres gwarancji przedmiotu zamówienia (min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy) |  |  |  |  | ………..............miesięcy/miesiące |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Siwz i akceptuję jej postanowienia.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Wzoru umowy – zał. nr 5 do Siwz i akceptuję jego postanowienia.

- Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

............................................................................................................................

(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć).

- Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ...................... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................

(brak wskazania  rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).

- Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.) jestem: mikroprzedsiębiorcą / małym przedsiębiorcą / średnim przedsiębiorcą / dużym przedsiębiorcą (niewłaściwe skreślić)

Data                                                 				Pieczęć i podpis Wykonawcy

………………………………….						……………………………………………

- Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19      Część A		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Mikroskop z wyposażeniem |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018 r. lub 2019 r.) |  |

|  | ## Parametry |  | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla 4 obiektywów |  | TAK, podać |  |
|  | Stolik mechaniczny bez szyny zębatkowej, z rolkowym mechanizmem przesuwu preparatów, z pokrętłem po prawej stronie, z niezależnym przesuwem preparatu w obu osiach, ze skalą wskazań o dokładności 0,1mm zakres przesuwu stolika min. 76mm x 30mm |  | TAK, podać |  |
|  | Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości wbudowana regulowana przesłoną aperturowa, fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów |  | TAK, podać |  |
|  | Obiektywy plan achromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym o długości optycznej 45mm o parametrach nie gorszych niż, - powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm, - powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm, - powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm |  | TAK, podać |  |
|  | Kabel zasilający, pokrowiec ochronny, wkładka mikrometryczna montowana w okular – kształt krzyża |  | TAK, podać |  |
|  | Korpus mikroskopu wyposażony w : - zintegrowane oświetlenie ledowe, - rewolwer na 4 obiektywy - zintegrowany stolik na preparaty o wymiarach max. 120mmx132mm, - nasadkę okularową z okularami, - obiektywy o powiększeniach 4x, 10x, 40x |  | TAK, podać |  |
|  | Nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni, regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm, regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie co najmniej 370-432,9 mm, fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki |  | TAK, podać |  |
|  | Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20, wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe, zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami, Okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym, regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach, możliwość montażu wkładek mikrometrycznych, możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12 |  | TAK, podać |  |
| Wymagane certyfikaty, oznaczenia |  |  |  |  |
|  |  | Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta sprzętu dotyczący sprzedaży i obsługi systemów optycznych w tym mikroskopii wydany przez upoważnioną agendę* | TAK, podać |  |
|  |  | Certyfikat RoHS zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU lub równoważny dla producenta sprzętu z jednoznacznym określeniem, że dotyczy oferowanego sprzętu.* | TAK, podać |  |
|  |  | Certyfikat IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC lub równoważny dla oferowanego sprzętu* | TAK, podać |  |
|  |  | Dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S) | TAK, podać |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

* Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ww. dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19  	Część B		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Mikroskop z wyposażeniem |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018r. lub 2019r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie LED - z układem soczewek wieloogniskowych, umożliwiających w 100% równe oświetlenie całego pola widzenia | TAK, podać |  |
|  | Obiektyw systemu CFI lub równoważny | TAK, podać |  |
|  | Moduł ustawiania ostrości mikro-makro | TAK, podać |  |
|  | Regulacja oporu ruchu śruby makro | TAK, podać |  |
|  | Zakres ruchu stolika preparatu – min. 76x40mm | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt preparatu dla 1 lub 2 standardowych szkiełek mikroskopowych | TAK, podać |  |
|  | Ergonomiczna nasadka okularowa z regulacją ustawienia kąta pochylenia binokularowa lub trinokularowa | TAK, podać |  |
|  | Regulacja rozstawu okularów min. w zakresie 45-75mm | TAK, podać |  |
|  | Okulary o powiększeniu co najmniej 10x z regulacją dioptryjną | TAK, podać |  |
|  | Kondensor Abbego o aperturze N.A. 1,25 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o urządzenie kontrastu fazowego, polaryzacji toru wizyjnego i analizy obrazu | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat zgodności CE lub deklaracja zgodności producenta urządzenia ze znakiem CE | TAK, podać |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19  	Część C		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Kamera cyfrowa do mikroskopu wraz z wyposażeniem |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018 r. lub 2019 r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera cyfrowa kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem Leica CTR 5000 | TAK, podać |  |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa z sensorem CCD | TAK, podać |  |
|  | Sensor 2/3’’ CCD | TAK, podać |  |
|  | Port USB 3.0 | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość minimum 4.5 Mpixel | TAK, podać |  |
|  | Pixel co najmniej 3,4 μm x 3,4 μm do 3,6 μm x3.6 μm | TAK, podać |  |
|  | Filtr barwny RGB | TAK, podać |  |
|  | Głębia kolorów co najmniej od 3x10 bits do 4x24 bits | TAK, podać |  |
|  | Czas ekspozycji co najmniej w zakresie 1 msec- 600sec | TAK, podać |  |
|  | Konwerter A/D 14 bit | TAK, podać |  |
|  | Zakres dynamiczny ≥ 59dB | TAK, podać |  |
|  | Gain co najmniej w zakresie 1x-10x | TAK, podać |  |
|  | Zegar 25MHz/50MHz | TAK, podać |  |
|  | W skład zestawu wchodzi kamera, oprogramowanie sterujące, kabel USB | TAK, podać |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19  	Część D		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Mikroskop z wyposażeniem |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numer katalogowy |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018 r. lub 2019 r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Mikroskop świetlny z obiektywami o powiększeniu 4x, 10 x klasy plan achromat oraz 20x, 40x i 60x klasy plan fluorytowej |  |  |
|  | Ergonomiczny statyw mikroskopu z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła oraz przesuwu preparatów, współosiowa śruba mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości), minimalna działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie ledowe | TAK, podać |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, długość optyczna obiektywów 45mm | TAK, podać |  |
|  | Kondensor z uchylną soczewką czołową wyposażoną w biały kapturek kontrastowy, o regulowanej aperturze NA w zakresie co najmniej 0,9-0,17, z regulacją wysokości i z wbudowaną regulowaną, wyskalowaną przesłoną aperturową. Kondensor umożliwiający obserwację z obiektywami co najmniej w zakresie od 1.25x do 100x. | TAK, podać |  |
|  | Wymienny, uchwyt rewolwerowy na co najmniej 6 obiektywów z wsuwką do analizatora | TAK, podać |  |
|  | Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie co najmniej 250 stopni, prawo stronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi. Zakres przesuwu co najmniej 76x52mm. | TAK, podać |  |
|  | Nasadka okularowa uchylna w zakresie co najmniej 5 – 35 stopni. Wbudowana regulacja dioptryjna w zakresie +/- 5 dioptrii Możliwość montażu nasadki okularowej o polu widzenia 26.5mm. | TAK, podać |  |
|  | Przejściówka do kamery cyfrowej z regulowanym podziałem światła okulary/kamera 100%-0%, 20%-80% | TAK, podać |  |
|  | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22 z czego jeden regulacją dioptryjną | TAK, podać |  |
|  | Obiektywy o długości optycznej 45mm o parametrach nie gorszych niż: • Powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.1, odległość robocza 18.5 mm, • powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 10.6mm • powiększenie 20x, apertura numeryczna 0.5, odległość robocza 2.1mm • powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.75, odległość robocza 0.51mm • powiększenie 60x, apertura numeryczna 0.9, odległość robocza 0.2mm. Korekcja na grubość szkiełka nakrywkowego w zakresie 0.11mm – 023mm | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie uzupełniające : kabel zasilający, pokrowiec ochronny, ergonomiczne nakładki na pokrętła przesuwu stolikiem. Zestaw do polaryzacji | TAK, podać |  |
| II | Kamera cyfrowa 4K do obrazowania i 18 mln pikseli do zdjęć |  |  |
|  | Matryca CMOS | TAK, podać |  |
|  | Wielkość elementu światłoczułego co najmniej 1 / 2.3 cala | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej 4912x x 3684 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie na żywo co najmniej w rozdzielczości 4K 3840x2160 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Wielkość piksela 1.25 x 1.25µm | TAK, podać |  |
|  | Binning 2x, 4x | TAK, podać |  |
|  | Zakres dynamiki 12 bit | TAK, podać |  |
|  | Zakres czasu ekspozycji 22µs-1s | TAK, podać |  |
|  | Czas odświeżania 10,5 fps przy maksymalnej rozdzielczości, 25 fps przy rozdzielczości 4K | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie na gwint typu c. adaptacja z soczewką 0.5x | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny balans bieli | TAK, podać |  |
|  | Połączenie z komputerem za pomocą portu USB 3.0 | TAK, podać |  |
| III | Oprogramowanie |  |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu | TAK, podać |  |
|  | Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji | TAK, podać |  |
|  | Rejestracja zdjęć w różnych formatach (co najmniej .jpg, .bmp., .tiff …) | TAK, podać |  |
|  | Nagrywanie filmów co najmniej w formacie.avi | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie historii i właściwości obrazów | TAK, podać |  |
|  | Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie, wyodrębnianie i usuwanie poszczególnych warstw obrazu | TAK, podać |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu | TAK, podać |  |
|  | Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy | TAK, podać |  |
|  | Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu | TAK, podać |  |
|  | Nanoszenie na obraz opisów i strzałek | TAK, podać |  |
|  | Dowolne ustawianie interfejsu z ikonami funkcyjnymi | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania | TAK, podać |  |
|  | Pomiary długości, szerokości, pola powierzchni | TAK, podać |  |
| IV | Inne |  |  |
|  | Stacja robocza z monitorem dostosowana do pracy w rozdzielczości 4K. Monitor 4K o przekątnej co najmniej 31.5 cala | TAK, podać |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data							Pieczęć i podpis Wykonawcy

- Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19  	Część E		Załącznik nr 2 do Siwz

Arkusz informacji technicznej

| Mikroskop z wyposażeniem i dodatkowym obiektywem |  |
| --- | --- |
| Nazwa |  |
| Numery katalogowe |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: (wymagany 2018r. i 2019r.) |  |

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Istotne parametry techniczne dla zestawu mikroskopowego z wyposażeniem |  |  |
| I | Statyw |  |  |
|  | Konstrukcja ażurowa umożliwiająca prowadzącym ćwiczenia stałą kontrolę poprawności prowadzenia obserwacji z pozycji „vis a vis” | TAK, podać |  |
|  | Mechanizm ogniskujący ze współosiowymi, podwójnymi, pełnowymiarowymi z obu stron statywu, śrubami: zgrubną z regulacją siły nacisku i precyzyjną | TAK, podać |  |
|  | Dokładność ogniskowania co najmniej 2,5um | TAK, podać |  |
|  | Zakres przesuwu co najmniej 15mm | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany układ blokady wybranej wysokości stolika z możliwością łatwego powrotu do płaszczyzny ostrości; układ blokady zamontowany w górnej części statywu, a nie współosiowo z śrubami zgrubną i precyzyjną | TAK, podać |  |
|  | Ergonomiczne, oznaczone innym kolorem niż baza mikroskopu, dwa uchwyty do przenoszenia mikroskopu umieszczone na górze bazy mikroskopu | TAK, podać |  |
|  | Zamontowany z tyłu bazy schowek do umieszczenia przewodu sieciowego | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany w bazę mikroskopu z tyłu schowek na zasilacz AC | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane gniazdo, umożliwiające zamocowanie zabezpieczenia przed kradzieżą | TAK, podać |  |
|  | Stabilna baza wykonana z metalu o wadze nie więcej niż 6kg z możliwością łatwego i wygodnego przenoszenia | TAK, podać |  |
| II | Optyka |  |  |
|  | Mikroskop w systemie optyki korygowanej do nieskończoności | TAK, podać |  |
|  | Długość optyczna obiektywów nie większa niż 45mm | TAK, podać |  |
| III | Oświetlenie |  |  |
|  | Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz typu LED o żywotności min. 20 000h | TAK, podać |  |
|  | Ekonomiczna dioda LED o poborze mocy nie większym niż 0,5W | TAK, podać |  |
|  | Regulator natężenia światła wbudowany w bazę mikroskopu po prawej stronie | TAK, podać |  |
| IV | Nasadka okularowa |  |  |
|  | Nasadka dwuokularowa o kącie nachylenia 30 stopni, obrotowa o 360 stopni | TAK, podać |  |
|  | Regulowany rozstaw okularów w zakresie min. 48-75mm | TAK, podać |  |
|  | Regulowane położenie okularów od płaszczyzny podstawy w zakresie co najmniej 370-432,9 mm | TAK, podać |  |
|  | Fabrycznie zamontowana dodatkowa ochrona przed niepożądanym demontażem nasadki | TAK, podać |  |
| V | Okulary |  |  |
|  | Okulary o powiększeniu 10x i numerze pola co najmniej FN=20 | TAK, podać |  |
|  | Wyposażone w zwijane, wymienne osłonki gumowe | TAK, podać |  |
|  | Zablokowane w tubusie wbudowanymi śrubami | TAK, podać |  |
|  | Okulary z zabezpieczeniem antygrzybiczym | TAK, podać |  |
|  | Regulacja dioptryjna w zakresie co najmniej +5 do -5 dioptrii w dwóch okularach | TAK, podać |  |
|  | Możliwość montażu wkładek mikrometrycznych | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zamontowania okularów o powiększeniu 15x i polu widzenia co najmniej FN=12 | TAK, podać |  |
| VI | Uchwyt rewolwerowy |  |  |
|  | Wbudowany w statyw uchwyt rewolwerowy pochylony do tyłu dla co najmniej 4 obiektywów | TAK, podać |  |
| VII | Stolik mechaniczny |  |  |
|  | Bez szyny zębatkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu stolika | TAK, podać |  |
|  | Z pokrętłem po prawej stronie | TAK, podać |  |
|  | Zakres przesuwu stolika co najmniej 76mm x 30mm (dopasowany do standardowych szkiełek mikroskopowych) | TAK, podać |  |
|  | Uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepożądanym demontażem | TAK, podać |  |
| VIII | Kondensor |  |  |
|  | Kondensor Abbego o aperturze NA 1,25 z regulacją wysokości | TAK, podać |  |
|  | Wbudowana, regulowana i wyskalowana przesłoną aperturowa | TAK, podać |  |
|  | Fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczególnych obiektywów | TAK, podać |  |
| IX | Obiektywy |  |  |
|  | Obiektywy planachromatyczne z elementami optycznymi wykonanymi z ekologicznego szkła bezołowiowego, z uszczelnieniem antybakteryjnym, o długości optycznej 45mm: - powiększenie 4x, apertura numeryczna 0.10, odległość robocza 27.8mm, - powiększenie 10x, apertura numeryczna 0.25, odległość robocza 8mm, - powiększenie 40x, apertura numeryczna 0.65, odległość robocza 0.6mm | TAK, podać |  |
| X | Wyposażenie uzupełniające: |  |  |
|  | Przewód sieciowy | TAK, podać |  |
|  | Pokrowiec antystatyczny | TAK, podać |  |
|  | Bibułki do czyszczenia optyki x 3 | TAK, podać |  |
| b | Istotne parametry techniczne dla dodatkowego obiektywu |  |  |
|  | Obiektyw o powiększeniu 100x do pracy z olejkiem immersyjnym, kompatybilny z zestawem mikroskopowym opisanym w pozycji a | TAK, podać |  |
|  | Apertura numeryczna 1.25 | TAK, podać |  |
|  | Odległość robocza 0,13mm (+/-0,01mm) | TAK, podać |  |
| Wymagane certyfikaty, oznaczenia |  |  |  |
|  | Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta sprzętu dotyczący sprzedaży i obsługi systemów optycznych w tym mikroskopii wydany przez upoważnioną agendę* | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat RoHS zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU lub równoważny dla producenta sprzętu z jednoznacznym określeniem, że dotyczy oferowanego sprzętu.* | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/EC lub równoważny dla oferowanego sprzętu* | TAK, podać |  |
|  | Dostarczone przewody zasilające muszą posiadać czytelne oznaczenia gwarantujące ich bezpieczeństwo wydane przez właściwą agendę (wymagane min. VDE, D, N, S) | TAK, podać |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

* Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ww. dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego.

Data									Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19                                             Załącznik nr 3 do Siwz

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

…….....................................................................................................................................

…….....................................................................................................................................

Adres

….......................................................................................................................................

….......................................................................................................................................

NIP ……...................................................          Regon ……..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest mikroskopów z wyposażeniem oraz kamery cyfrowej do mikroskopu na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część …… - …………” (wpisać nazwę części) prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 Pzp.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..……………………........…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. ………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data                                                                                     Pieczęć i podpis Wykonawcy

Przetarg nr UMW / IZ / PN - 11 / 19             		                  Załącznik nr 4 do Siwz

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

(UWAGA ! Nie załączać do oferty ! Przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp)

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

Adres

…........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................

NIP …..........................................................     Regon ….......................................................

Oświadczam, że należę / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

(Poniższą część wypełnić w razie przynależności do tej samej grupy kapitałowej):

Do grupy kapitałowej należą oprócz mnie:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

(o ile dotyczy) Przedstawiam następujące dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:

- …………………………………………

- …………………………………………

- …………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Data                                                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy

UMOWA  nr UMW / IZ / PN - 11 / 19  Część [_] - Wzór         Załącznik nr 5 do Siwz

Korekta z dnia 23.01.2019r.

sporządzona w dniu [_] zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „Pzp”, pomiędzy:

Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel. 71 / 784-10-02,  fax. 71 / 784-00-07

NIP:  896-000-57-79,  REGON:  000288981

który reprezentuje:

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

który reprezentuje:

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi dalej „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr UMW / IZ / PN – 11 / 19 część [_], prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta zostaje umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy:

- Przedmiotem umowy jest Dostawa ……………., zwanego dalej „przedmiotem umowy”, 
do Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy 
ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław (część A), do Zakładu Chorób Układu Nerwowego Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy ul. Grunwaldzkiej 2, 50-355 Wrocław (część B), do Zakładu Anatomii Prawidłowej Katedry Morfologii i Embriologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy ul. Chałubińskiego 6a,  50-368 Wrocław (część C), do Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy ul. ul. Borowskiej 213, 50-556 Wrocław (część D), 
do Zakładu Chemii Klinicznej w Katedrze Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 211a, 50-556 Wrocław (część E), zwanej dalej „Użytkownikiem”.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu umowy są dopuszczone do obrotu na terytorium Polski.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Arkuszu informacji technicznej stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Dostawa i uruchomienie:

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Użytkownika, uruchomić oraz przeprowadzić szkolenie w zakresie jego obsługi - w terminie [_] tygodni od dnia podpisania umowy.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy zostanie dokonane po jego dostarczeniu, podłączeniu do istniejących instalacji i po przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

- Protokół odbioru sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania protokołu odbioru i przygotowania go Stronom do podpisu.

Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego są: [_]

§ 3

Cena:

- Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty wynosi netto: [_] PLN (słownie: [_] złotych), brutto: [_] PLN (słownie: [_] złotych).

- W cenie przedmiotu umowy zawarte są wszystkie koszty związane z jego realizacją:

- ubezpieczenia, opakowania i transportu do siedziby Użytkownika oraz podatku VAT,

- uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Użytkownika,

- zagospodarowania odpadów, powstałych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

- Stacja robocza wraz monitorem, wchodzące w skład zestawu mikroskopowego z wyposażeniem, zostaną nabyte przez Zamawiającego przy zastosowaniu przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług 0% - po uzyskaniu przez Zamawiającego potwierdzenia Ministerstwa Zdrowia [dotyczy Części D].

§ 4

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność za realizację przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, NIP 896-000-57-79.

- Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane w fakturze, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej przez Wykonawcę wraz z podpisanym protokołem odbioru do Działu Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław [Część A-D] / Działu Transportu i Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy Wybrzeżu L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław [Część E].

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania polecenia przelewu bankowi Zamawiającego.

§ 5

Warunki gwarancyjne i serwisowe:

- Przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu winien być fabrycznie nowy, tj. nieużywany, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy, dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu [_] miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis.

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w siedzibie Użytkownika lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiotu umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

- Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia usterki.

- Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym [_] miesięcy.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: …………………….., tel.: ……………………..….

§ 6

Kary umowne i odstąpienie od umowy:

- W razie opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,10 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,15 % ceny brutto przedmiotu umowy za każdy następny dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 3 ust. 1 umowy).

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 5 ust. 5 umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,10 % ceny brutto przekazanego do naprawy urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (załącznik nr 1 do umowy).

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- otwarcia likwidacji Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy,

- dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z SIWZ,

- niewywiązywania się przez Wykonawcę z realizacji przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Pomimo odstąpienia pozostają w mocy zobowiązania Stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Zmiany umowy:

- Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, 
o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Pzp, albo, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp, jedna 
z wymienionych poniżej okoliczności:

- zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury;

- wejście w życie innych, niż wymienione w pkt 1, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;

- wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;

- zmiany organizacyjne Zamawiającego (między innymi zmiany związane z wprowadzeniem nowego programu elektronicznego obiegu dokumentów, zmiany organizacji pracy kancelarii);

- zmiana sposobu realizacji zamówienia, jeśli rozwiązanie zaproponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę przyczyni się do wyższej jakości końcowej zamówienia, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

- Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp następujące wypadki, które wymagają jedynie poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej z 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem:

- zmiana danych teleadresowych Stron;

- zmiana danych rejestrowych Stron;

- zmiana sposobu prowadzenia korespondencji pomiędzy Stronami.

§ 8

Postanowienia końcowe:

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

- Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego: [_]

- ze strony  Wykonawcy: [_]

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, są:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Wykonawcy;

załącznik nr 2 - Arkusz informacji technicznej Wykonawcy;

załącznik nr 3 - Wzór Protokołu odbioru.

WYKONAWCA 					                             ZAMAWIAJĄCY

Data:……………………………….

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

ul. Mikulicza – Radeckiego 5, 50-345 Wrocław

Tel. 71 / 784-11-86, fax. 71 / 784-00-52

PROTOKÓŁ ODBIORU i URUCHOMIENIA

Załącznik 3 do Umowy nr UMW / IZ / PN – 11 / 19        część [_]

Zamawiający:	  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik:

Wykonawca:	(nazwa) .........................................................................................................

(adres) ..........................................................................................................

- Urządzenie ……………………………………………………..…………………………….

- Numer fabryczny /seryjny……………………………..……………………………………..

- Numer pomieszczenia, w którym zamontowano urządzenie /nie dotyczy/…………………….

- Użytkownik stwierdza poprawność działania urządzenia i zgodność jego parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

- Szkolenie: Użytkownik został przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia /nie dotyczy/.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia: (Imię Nazwisko):

a) .........................................................	b) ...................................................

c) .........................................................	d) ...................................................

- Dokumentacja przekazana : Karta gwarancyjna,  Instrukcja obsługi

Uwagi:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Data dostawy :………………………                      Data uruchomienia:…………………………

WYKONAWCA:				   UŻYTKOWNIK / ZAMAWIAJĄCY:

……..………….………………………………..………………………………………………………………………………………….……..

Podpis i pieczątka                                                          Podpis i pieczątka

Data:……………………………….