|  |
| --- |
| papier_umed_szare50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfaks 71 / 784-00-45e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl  |
|

Wrocław 24.01.2019 r.

**Zapytanie Ofertowe**

1. **INFORMACJE PODSTAWOWE**
2. Zamawiający, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest **Dostawa urządzenia do obrazowania i dokumentacji żeli i membran stosowanych w technice Western blotting wraz z wyposażeniem na potrzeby Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**.
3. Postępowanie prowadzone jest na podst. art. 4 d ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
4. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 469 pkt. 2 ustawy z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668, z zm.), t.j. w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.
5. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
6. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do obrazowania i dokumentacji żeli i membran stosowanych w technice Western blotting na potrzeby Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
7. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Arkuszu informacji technicznej, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Miejsce dostawy: Samodzielna Pracownia Badań Układu Krążenia w Katedrze i Klinice Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław.
9. Zamawiający wymaga, by oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były dopuszczone do obrotu na terytorium Polski oraz by odpowiadały opisowi zawartemu w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego zostały przedstawione we wzorze umowy – załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
11. **TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Od daty podpisania umowy do 11.02.2019r.

1. **ZAPŁATA:**

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru doDziału Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław.

Faktura o której mowa w pkt. 1 powyżej musi zostać dostarczona do Działu Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, **nie później jednak niż do dnia 12.02.2019r.**

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU**

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

1. **KRYTERIA OCENY OFERT**

Kryterium oceny ofert: 100% cena.

1. **ZAWARTOŚĆ OFERTY:**
2. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) informujący o cenie netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
3. Arkusz informacji technicznej (wzór – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego) – wypełniony przez Wykonawcę.
4. **SKŁADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT**
5. Ofertę należy przesłać do dnia **29.01.2019 r.** do godz. **9:00** w następujących formach:

- pisemnie na adres Zespół ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6; 50-368 Wrocław, lub

- faksem (71/784-00-45), lub

- pocztą elektroniczną na adres: olga.bak@umed.wroc.pl

1. Do realizacji zamówienia wybrany zostanie Wykonawca, którego cena ofertowa będzie najniższa.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

**Zatwierdzam**

**Z upoważnienia Rektora**

**Z-ca Kanclerza ds. Infrastruktury UMW**

**mgr Jacek Czajka**

**FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego**

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................................

2. Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................................

3. Nazwiska osób po stronie oferenta uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy przy sporządzaniu niniejszej oferty: .................................................................................................................................................

4. NIP....................................... 5. Regon....................................... 6. Faks ................................ 7. e-mail ....................................... 8. www. ..............................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Stawka VAT(podać w %) | Wartość brutto PLN |
| 1 | **Dostawa urządzenia do obrazowania i dokumentacji żeli i membran stosowanych w technice Western blotting wraz z wyposażeniem do Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia zgodnie z Arkuszem Informacji Technicznej, w skład którego wchodzą:** |
| a | **Urządzenie wraz z oprogramowaniem i licencją** |   |   |   |
| b | **Ekran do żeli barwionych Coomassie -blue lub srebrem** |   |   |   |
| c | **Jednostka sterująca (laptop)** |   |   |   |
| Razem pozycja a-c |  | **x** |  |
| 2 | Słownie wartość razem brutto PLN |   |
| 3 | **Termin realizacji przedmiotu zamówienia od daty podpisania umowy do 11.02.2019r.**  |
| **4** | **Okres gwarancji przedmiotu zamówienia: minimum 12 miesięcy** |

1. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni.
2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia zgodnie z opisem wskazanym w Zapytaniu ofertowym.

 Data Podpis i pieczęć Wykonawcy

 **Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego**

**Arkusz informacji technicznej**

|  |
| --- |
| **Urządzenie do obrazowania i dokumentacji żeli i membran stosowanych w technice Western blotting** |
| **Nazwa** |  |
| **Numer katalogowy** |  |
| **Producent** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Rok produkcji: (wymagany 2019r.)** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Parametry* | **Wartość** **wymagana** | **Wartość oferowana** **(wpisać TAK lub NIE oraz podać oferowane parametry)** |
|  | Obszar obrazu musi wynosić minimum 26x35 cm, dla próbek wizualizowanych za pomocą światła UV minimum 25x26 cm | TAK, podać |  |
|  | System musi umożliwiać analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie, chemiluminescencyjnie, kolorymetrycznie oraz w technologii „Stain-Free” lub równoważnej | TAK, podać |  |
|  | Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników. | TAK, podać |  |
|  | Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD z chłodzeniem do -30 °C. Rozmiary piksela w kamerze CCD muszą wynosić 4.65 x 4.65 µm. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość kamery musi wynosić minimum 1360 x 1024 pikseli. Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min. 4 rzędy wielkości, 16 bit (65535 poziomów szarości). | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie kamerą musi być dostępne zarówno z panelu sterującego zintegrowanego z mini ciemnią optyczną jak i z poziomu oprogramowania. | TAK, podać |  |
|  | Sterowanie ustawieniem oświetlenia żelu z panelu sterującego oraz z oprogramowania komputerowego. | TAK, podać |  |
|  | System musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowanym transiluminatorem UV (302 nm) i oświetleniem światłem białym | TAK, podać |  |
|  | Transiluminator UV musi być wysuwany z urządzenia do załadowania żelu, szuflada transiluminatora musi być otwierana niezależnie od drzwi mini-ciemni. | TAK, podać |  |
|  | Transiluminator musi posiadać dwustopniową regulację intensywności światła. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie do wizualizacji musi posiadać ekran do transiluminatora zamieniający światło UV na światło białe o wymiarach max. 25x26 cm. | TAK, podać |  |
|  | W zestawie musi znajdować się osłona dla światła UV niezbędna podczas wycinania oraz ekran konwertujący światło UV do białego. | TAK, podać |  |
|  | Do sterowania urządzeniem, akwizycji i pełniej obróbki danych musi służyć jeden program dołączony do systemu wraz z licencją umożliwiającą zainstalowanie na dowolniej liczbie komputerów; program musi pracować w środowisku Windows 10 lub Mac 10.12. | TAK, podać |  |
|  | Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na intensywne lub na słabe prążki. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę plików typu .tif i .scn oraz export do plików typu .tif, .jpeg oraz .png. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu). | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków. | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową. | TAK, podać |  |
|  | Funkcje obrazowania w technologii Stain-Free lub równoważnej musza być dostępne dla użytkownika z poziomu oprogramowania. Oprogramowanie musi umożliwiać funkcję normalizacji dla metody Western Blot wykorzystującą technologię Stain-Free lub równoważną. | TAK, podać |  |
|  | System musi być wyposażony w komputer (laptop); jednostkę sterującą. | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja na urządzenie – minimum 12 miesięcy. | TAK, podać |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubrykach „Parametry” i „Wartość wymagana” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

**Data Pieczęć i podpis Wykonawcy**

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Umowa nr UMW / IZ / W - …… / 19

sporządzona w dniu ………….. r. pomiędzy:

**UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM we Wrocławiu**

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

telefon: 71/784-10-02 faks: 71/784-00-07

NIP: 896-000-57-79 REGON: 000288981

który reprezentuje:

**…………………………………………………………….**

zwanym dalej **„Zamawiającym”**

a:

**...................................................**

którą reprezentuje:

zwaną dalej **„Wykonawcą”**

następującej treści:

**§ 1**

1. Na podstawie postępowania nr **UMW/IZ/W - ………./19**, w którym, zgodnie z art. art. 4 d ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, Zamawiający zleca Wykonawcy dostawę **………………………… -** zwaną dalej **„przedmiotem umowy”** i zgodnie z **ofertą Wykonawcy z dnia ………………… r.**, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,do Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia w Katedrze i Klinice Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego, przy ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław – zwanej dalej **„Użytkownikiem”**.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w ofercie Wykonawcy, stanowiącą załącznika nr 1do niniejszej umowy.

**§ 2**

**Cena przedmiotu umowy:**

1. Cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi **netto:** **………………… PLN** (słownie: …………………………… PLN), **brutto: ………………… PLN** (słownie: …………………………… PLN).
2. W cenie przedmiotu umowy zawarte są koszty ubezpieczenia, opakowania i transportu do Użytkownika.

**§ 3**

**Dostawa:**

1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego dostarczyć przedmiot umowy do siedziby Użytkownika, uruchomić oraz przeprowadzić szkolenie w zakresie jego obsługi w terminie od daty podpisania umowy **do dnia 11.02.2019r.**
2. Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy (załącznik nr 2 do umowy) nastąpi po obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.
3. Osobami uprawnionymi do podpisania protokołów ze strony Zamawiającego są przedstawiciele Użytkownika.

**§ 4**

**Warunki gwarancyjne:**

1. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi
i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu **minimum 12 miesięcznej gwarancji** na przedmiot umowy
i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.

4. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

5. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu **48 godzin** od daty otrzymania zgłoszenia o usterce w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych **28 dni.**

6. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją.

7. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym **minimum 12 miesiące**.

8. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie
z dostarczoną instrukcją obsługi.

9. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: ...................................................................

**§ 5**

**Zapłata:**

1. Zamawiający ureguluje należność za dostarczony przedmiot umowy na podstawie faktury wystawionej na Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przy Wybrzeżu L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, NIP 896-000-57-79.
2. Płatność, o której mowa w ust. 1, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy, wskazane
w fakturze, w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z podpisanym protokołem odbioru do Działu Aparatury Naukowej UMW przy ul. Mikulicza-Radeckiego 5,
50-345 Wrocław.
3. Faktura, o której mowa w ust. 2 powyżej, musi zostać dostarczona do Działu Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 12.02.2019r.
4. Podstawą wystawienia faktury jest obustronnie podpisany Protokół odbioru.
5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

**§ 6**

**Kary umowne i odstąpienie od umowy:**

1. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w postaci opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w §3 ust. 1 umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy (§2 ust. 1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,2 % ceny brutto za każdy następny dzień opóźnienia.
2. W razie nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę w postaci opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w §4 ust. 5 umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto przedmiotu umowy (§2 ust. 1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni i 0,4 % ceny brutto tego sprzętu za każdy następny dzień opóźnienia.
3. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa lub w niniejszej umowie.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
5. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
6. otwarcia likwidacji Wykonawcy;
7. zajęcia majątku Wykonawcy;
8. nienależytego wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania, w terminie jednego miesiąca od upływu terminu zapłaty faktury, określonego w niniejszej umowie.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Pomimo odstąpienia od umowy pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy, a także inne prawa i zobowiązania jeśli wynika to z ich właściwości.
12. Strona, która odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga Strona, może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 umowy).
13. Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.
14. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.
15. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

**§ 7**

**Postanowienia końcowe:**

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez Strony.
2. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody Stron i zachowania formy pisemnego aneksu.
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nierozwiązane polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:
	* ze strony Wykonawcy: ………………………………………….
	* ze strony Zamawiającego: …………………………………………….
6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
7. Załącznikami do umowy są:
	* + 1. Oferta Wykonawcy - zał. nr 1 do umowy.
			2. Protokół odbioru – zał. nr 2 do umowy.

# WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Data:…………………………………

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

ul. Mikulicza – Radeckiego 5, 50-345 Wrocław

Tel. 071-784-11-86 fax. 071-784-00-52

PROTOKÓŁ ODBIORU i URUCHOMIENIA

Załącznik 3 do Umowy **UMW/IZ/W-………/19**

Zamawiający:

Użytkownik: …………………………………………………………………………………………….

Wykonawca: …………………………………………………………………………………………….

1) Urządzenie ……………………………………………………..…………………………….

• Numer fabryczny /seryjny……………………………..……………………………………..

• Numer pomieszczenia, w którym zamontowano urządzenie /nie dotyczy/…………………….

2) Użytkownik stwierdza poprawność działania urządzenia i zgodność jego parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

3) Szkolenie: Użytkownik został przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia /nie dotyczy/.

 Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia: (Imię Nazwisko):

a.) ......................................................... b.) ...................................................

c.) ......................................................... d.) ...................................................

4) Dokumentacja przekazana : Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi

Uwagi: ...........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Data dostawy :……………………… Data uruchomienia:…………………………

WYKONAWCA: UŻYTKOWNIK:

……..………….……………………………….. …………………………………………………

 Podpis i pieczątka Podpis i pieczątka