50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: edyta.szyjkoka@umed.wroc.pl 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-9/19		 		                                       Wrocław, 29.01.2019 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część	C Audiometr diagnostyczny na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści audiometr sterowany z komputera (audiometr typu moduł, bez możliwości pracy samodzielnej), spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający oczekuje zaoferowania audiometru z pełnym oprzyrządowaniem, zgodnie z opisem zawartym w Arkuszu Informacji Technicznej (Załącznik nr 2C do SIWZ), który jest samodzielną jednostką/urządzeniem niezależnym od innych sprzętów, w tym komputera. Zamawiający nie jest zainteresowany modułem audiologicznym.

Ponadto Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pozostałe pytania zadane w niniejszym postępowaniu zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego w terminie późniejszym.

Z upoważnienia Rektora

Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą UMW

mgr Jacek Czajka