50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: edyta.szyjkoka@umed.wroc.pl 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-9/19		 		                                       Wrocław, 31.01.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część	C Audiometr diagnostyczny na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby ekran LCD audiometru umożliwiał zmianę kąta ustawienia, co zwiększy komfort użytkowania i odczytu wyników badań?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie audiometru oraz drukowane raporty z badań były w języku polskim?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby była możliwość podłączenia po USB bezpośrednio do audiometru drukarki za w celu wydrukowania audiogramu oraz klawiatury w celu usprawnienia wprowadzenia danych pacjentów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie

Czy Zamawiający wymaga aby audiometr umożliwiał wykonanie testu TEN (Threshold Equaliing Noise), który polega na pomiarze progu czystego tonu w specjalnym szumie maskującym, zwanym TEN . Test TEN został opracowany, aby zapewnić klinicystom szybki i łatwy sposób identyfikacji martwych obszarów ślimaka?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadło pamięć wewnętrzną na min 500 pacjentów/50 000 sesji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało wgrane do pamięci testy słowno-liczbowe Pruszewicza w języku Polskim oraz umożliwiało wgranie innych testów np. HINT?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie umożliwiało zapis wyników badań w bazie danych sql OtoAccess?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie

Czy Zamawiający nie popełnił błędu podając numer normy ANSI 53.6-1996, norma o tym numerze nie istniej, czy nie powinno być ANSI S3.6-1996?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że poprawia numer normy ANSI, tj było: ANSI 53.6-1996, jest: ANSI S3.6-1996”.

- Pytanie

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie audiometru spełniającego normę ANSI S3.6-2010 w miejsce starej wersji ANSI S3.6-1996?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż w związku z pytaniami Wykonawców zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert – do dnia 08.02.2019 r. do godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert – dnia 08.02.2019 r. o godz. 10:00

Zamawiający informuje o korekcie Siwz oraz Arkusza informacji technicznej, stanowiącego załącznik nr 2C do Siwz. Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą UMW

mgr Jacek Czajka