50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: edyta.szyjkoka@umed.wroc.pl 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-9/19		 		                                       Wrocław, 01.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Część	C Audiometr diagnostyczny na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- Pytanie

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie daje możliwości sterowania badaniem z poziomu komputera? Badaniem steruje się jedynie z poziomu audiometru, a na ekranie komputera można śledzić badanie w czasie rzeczywistym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, tylko pod warunkiem, że audiometr będzie posiadał wbudowany własny ekran oraz będzie pracował niezależnie od komputera. Zamawiający oczekuje zaoferowania audiometru, który jest samodzielną jednostką/urządzeniem niezależnym od innych sprzętów, w tym komputera.

- Pytanie

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające zakres częstotliwości AC od 125 do 8000 Hz?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza. Użytkownika często przeprowadza badania wymagające zakresu częstotliwości powyżej 8000 Hz.

- Pytanie

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które posiada sygnał modulowany o parametrach: 5% sinusoidalna modulacja częstotliwości, z częstotliwością powtarzania 5 Hz oraz sygnał pulsujący o czasie trwania impulsu 0.25 lub 0.5 s ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie

Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające test Fowlera (ABLB) z możliwością zapamiętania maksymalnie 4 zestawów wartości wyrównanych głośności?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje o korekcie Arkusza informacji technicznej, stanowiącego załącznik nr 2C do Siwz. Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentu należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Z-ca Kanclerza ds. Zarządzania Infrastrukturą UMW

mgr Jacek Czajka