|  |
| --- |
| papier_umed_szare50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfax 71 / 784-00-45e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl  |
|

**UMW/IZ/PN-2/19** Wrocław,13.02.2019 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

**Dostawa wyposażenia na potrzeby Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.**

Przedmiot zamówienia podzielono na 5 (pięć) części osobno ocenianych:

**Część A** – Dostawa urządzeń do kontroli jakości powietrza

**Część B** – Dostawa zestawu do wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawierających żywe komórki

**Część C** – Dostawa urządzeń do Macierzystego Banku Komórek

**Część D** – Dostawa automatycznego mikroskopu odwróconego wraz z komorą inkubacyjną i wyposażeniem

**Część E** – Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu Testo Saveris do monitorowania parametrów środowiskowych do wymagań farmaceutycznych

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców II**

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zadane przez Wykonawcę:

**Dotyczy**

**Część A – Dostawa urządzeń do kontroli jakości powietrza**

**Pytanie 1.**

*Czy zamawiający dopuszcza próbnik powietrza z przepływem 50 l/min, minimalnym czasie pracy na baterii 7 godz. i czasem interwału pomiarowego w zakresie 1-200 min lub próbnik powietrza z przepływem 25 l/min, minimalnym czasie pracy na baterii 12 godz. i czasem interwału pomiarowego w zakresie 1-400. Oba urządzenia dostępne są w takiej samej cenie.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje o korekcie załącznika nr 2 (część A) do SIWZ. Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentu należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Iwona Janus