50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/IZ/PN-19/19                                                                                    Wrocław 28.02.2019 r.

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa 12 zestawów trenażerów laparoskopowych do Centrum Symulacji Medycznej UMW przy ul. T. Chałubińskiego 7A, 50-368 Wrocław”.

Pytania II :

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści znajdującej się w Arkuszu Informacji technicznej załącznik nr 2 do SIWZ     UMW/IZ/PN-19/19

Podpunkt 4

„Urządzenie wyposażone w ruchomą kamerę (przegub kulowy) o rozdzielczości minimum Full HD (1920x1080) z możliwością jej fiksacji w zadanej pozycji”

Odpowiedź zamawiającego z dnia 26.02.2019

Zamawiający nie dopuszcza   astosowania proponowanej  kamery. Państwa kamera wymaga dodatkowych osób do obsługi trenażera( 1 osoba do ćwiczenia , 1 do trzymania kamery), dlatego też nie spełnia ona warunków zamawiającego( przegub kulowy- 1 osoba do ćwiczenia). 
Treść zapytania:

W zapytaniu przesłanym dnia 22.02.2019 w opisie kamery zamieściliśmy informację, iż istnieje możliwość ćwiczenia jednej osoby na naszym trenażerze. Dlaczego zatem zamawiający odrzucił proponowane przez nas rozwiązanie? Uprzejmie prosimy o umotywowanie odpowiedzi.

Treść zapytania z dnia 22.02.2019:

„[…]Do trenażera przymocowane jest ramię typu gęsia szyja z zaciskiem w którym w łatwy sposób mocujemy kamerę i fiksujemy w dowolnym położeniu, gdy chcemy ćwiczyć pojedynczo na trenażerze (odpowiednik blokady w przegubie kulistym.). Kamera posiada rozdzielczość Full Hd(1920x1080).[…]”

Pytanie 2

Podpunkt 10

„Urządzenie dostarczane z komputerem typu „all in one” z ekranem dotykowym”

Odpowiedź zamawiającego z dnia 26.02.2019:

„Zamawiający nie dopuszcza  zastosowania proponowanych komputerów.”

Treść zapytania:

Uprzejmie prosimy o umotywowanie braku możliwości zastosowania proponowanego przez nas rozwiązania oraz konieczności zastosowania komputerów „all in one”

Odpowiedzi :

Odpowiedź do pytania 1. dot. Podpunktu 4.

Jeśli konstrukcja trenażera umożliwia ćwiczenie przez jedną osobę (bez konieczności asysty, operującej kamerą) dopuszczamy proponowane przez oferenta rozwiązanie.

Odpowiedź do pytania 2. dot. Podpunktu 10.

Podtrzymujemy warunek zapisany w Arkuszu informacji technicznej.

Zastosowanie komputera zintegrowanego z trenażerem ogranicza jego inne zastosowania, jakie daje komputer „all in one” i może być przyczyną szybszego postarzenia sprzętu skutkując koniecznością wymiany całego trenażera.

Rozwiązanie otwarte w postaci niezależnego komputera typu "all in one” natomiast ogranicza to ryzyko.

Kanclerz  UMW

mgr Iwona Janus