## Część 2A
Załącznik nr 2A do Siwz
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
NAZWA POSTĘPOWANIA: Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz szkła laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. CZĘŚĆ A Drobny sprzęt laboratoryjny
L.p. | Nazwa |  | Ilość* | Jedn. | Numer katalogowy producenta | Producent | Cena jednostkowa netto PLN | VAT % | Cena jednostkowa brutto PLN (cena jed. netto + VAT) | Wartość netto PLN (cena jedn. netto x ilość) | Wartość brutto PLN (wartość netto + VAT)
1 | Probówki i korki | Probówki PCR 0,2ml pojedyncze, kolor neutralny, autoklawowalne z płaskim zmatowionym wieczkiem. Do zastosowania we wszystkich termocyklerach i blokach na 0,2ml. Wolne od DNaz/RNaz, ludzkiego DNA, inhibitorów PCR. Op. 500szt. | 5 | Op.
2 |  | Probówki PCR 0,2ml pojedyncze, kolor neutralny, autoklawowalne z płaskim zmatowionym wieczkiem. Do zastosowania we wszystkich termocyklerach i blokach na 0,2ml. Spełnikające następujące wymogi: DNA<2x10 -14 ; ATP<3,5x10-15g; RNaza< 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3, sterylność zgodna z normą DIN EN lub równoważną. Op. 250szt | 5 | Op.
3 |  | Probówka PP, typu Eppendorf, niejałowe, stożkowodenna, bezbarwna, z płaskim korkiem, z podziałką co 0,1ml EASY-LOCK 0,5 ml a 1000 szt. | 15 | Op.
4 |  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Op. 500szt. | 20 | Op.
5 |  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x 7,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, jałowa, Op. 50szt. | 25 | Op.
6 |  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm)polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock. PCR Performance Tested Op. 250szt. | 15 | Op.
7 |  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa czerwona z podziałką z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 500szt. | 15 | Op.
8 |  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa żółta z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 500szt. | 15 | Op.
9 |  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa zielona z podziałką z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 500szt. | 15 | Op.
10 |  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (30x7,8mm) polipropylenowa niebieska z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg Op. 500szt. | 15 | Op.
11 |  | Probówka typu Eppendorf 0,5ml (31x18mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg. Zastosowanie w temperaturach -86 do +100 °C. Autoklawowalne po otwarciu w 121 °C 20min. w Op. 500 szt. | 10 | Op.
12 |  | Probówka PP, typu Eppendorf,niejałowe, stożkowodenna, bezbarwna, z płaskim korkiem, z matowym polem pozwalającym na opisanie próbki , z podziałką co 0,5ml EASY-LOCK 1,5 ml a 500 szt. | 75 | Op.
13 |  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowa z płaskim zamknięciem, pozwalającym na opisanie próbki na korku oraz matowym polem do opisu, dostępna w kolorach: różowym, żółtym, niebieskim, zielonym, Op. 500szt. | 30 | Op.
14 |  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml (39x10,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg. Op. 250szt. | 30 | Op.
15 |  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml (39x10,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, jałowa Wirowanie 30000xg. Op. 50szt. | 15 | Op.
16 |  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml (39x10,8mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, . PCR Performance Tested Wirowanie 30000xg. Op. 250szt. | 15 | Op.
17 |  | Probówka typu Eppendorf 1,5ml (41x20mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 30000xg. Zastosowanie w temperaturach -86 do +100 °C. Autoklawowalne po otwarciu w 121 °C 20min. w Op. 1000 szt. | 5 | Op.
18 |  | Probówki typu Eppendorf 1,5ml polipropylenowe bezbarwne z dołączonymi miękkimi z LD-PE zatyczkami w kolorze niebieskim. Op. 500szt. | 15 | Op.
19 |  | Probówka PP, typu Eppendorf, bezbarwna, niejałowe 2,0 ml, stożkowodenna, z podziałką, z matowym polem opisowym. Maksymalne dopuszczalne wirowanie min. 17000g Wolna od RNAz, DNAz - Wymagany Certyfikat do każdej partii towaru. a 100 szt. | 10 | Op.
20 |  | Probówka PP, typu Eppendorf,niejałowe, okrągłodenna, bezbarwna, z płaskim korkiem, z matowym polem pozwalającym na opisanie próbki , z podziałką co 0,5ml EASY-LOCK 2,0 ml a 500 szt. | 10 | Op.
21 |  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml (40x10,8mm) polipropylenowa z dnem okrągłym, bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 25000xg. Op. 250szt. | 10 | Op.
22 |  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml (40x10,8mm) polipropylenowa z dnem okrągłym, bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, jałowa Wirowanie 25000xg Op. 50szt. | 10 | Op.
23 |  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml (40x10,8mm) polipropylenowa z dnem okrągłym, bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, . PCR Performance Tested Wirowanie 25000xg Op. 250szt. | 10 | Op.
24 |  | Probówka typu Eppendorf 2,0ml (42x20mm) polipropylenowa bezbarwna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock Wirowanie 25000xg. Zastosowanie w temperaturach -86 do +100 °C. Autoklawowalne po otwarciu w 121 °C 20min. w Op. 1000 szt. | 5 | Op.
25 |  | Probówka PP NISKORETENCYJNA, typu Eppendorf, bezbarwna, niejałowe 2,0 ml, stożkowodenna, z podziałką, z matowym polem opisowym. Maksymalne dopuszczalne wirowanie min. 17000g Wolna od RNAz, DNAz - Wymagany Certyfikat do każdej partii towaru. a 500 szt. | 3 | Op.
26 |  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml (27x60mm) z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. Op. 2X100szt. | 2 | Op.
27 |  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml (27x60mm) z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. PCR clean Op. 2x100szt. | 2 | Op.
28 |  | Probówka typu Eppendorf 5,0ml (27x60mm) z ultraczystego polipropylenu stożkowodenna z zamknięciem do zastosowań termicznych Safe Lock, do zastosowania w zakresie temperatur: -86 do +80 st.C. Do wirowania – obroty maksymalne 25.000xg. jałowe. W opakowaniu jednostkowym 10x20szt. | 3 | Op.
29 |  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 3ml (11,5x55mm) okrągłodenne bez obrzeża bez znaczników Op. 500szt. | 10 | Op.
30 |  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 3ml (12x56mm) płaskodenne, z obrzeżem ze znacznikami Op. 500szt. | 15 | Op.
31 |  | Probówki polipropylenowe, autoklawowalne 5ml (12x75mm) okrągłodenne bez obrzeża bez znaczników Op. 500szt. | 15 | Op.
32 |  | Probówki polipropylenowe, stożkowe 5ml ( 16x57mm) z kołnierzem, ze znacznikami z zakrętką Op. 200szt. | 3 | Op.
33 |  | Probówka jałowa, polipropylenowa 5ml (12x86mm) okrągłodenna z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą zawierającą datę ważności i znak jałowości Op. 200szt. | 10 | Op.
34 |  | Probówka jałowa, polipropylenowa 10ml (16x100mm) okrągłodenna z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą zawierającą datę ważności i znak jałowości Op. 200szt. | 10 | Op.
35 |  | Probówka polipropylenowa, 7ml (16x66mm) stożkowodenna z kołnierzem, z podziałką, z korkiem polipropylenowym tego samego Producenta Op. 250szt. | 10 | Op.
36 |  | Probówka polipropylenowa, 7ml (16x66mm) okrągłodenna z kołnierzem, z podziałką, z korkiem polipropylenowym tego samego Producenta Op. 200szt. | 10 | Op.
37 |  | Probówki polipropylenowe, bursztynowe, stożkowe 5ml ( 21,6x68 mm) z kołnierzem, ze znacznikami z zakrętką. Sterylne. Przeznaczone do głębokiego mrożenia na -86°C Op. 200szt. | 3 | Op.
38 |  | Probówka płaskodenna z PC z białą nakrętką z PP o poj. 7ml (20x47mm) z uszczelką. Op. 500szt. | 2 | Op.
39 |  | Probówka z tereftalenu polietylenu 5ml (13x75mm) okrągłodenna bez obrzeża, bez znaczników Op. 1000szt. | 10 | Op.
40 |  | Probówka polistyrenowa 2ml (12x38mm) okrągłodenna ze znacznikiem na 1ml Op. 500szt. | 10 | Op.
41 |  | Probówka polistyrenowa 3ml (12x55mm) okrągłodenna ze znacznikiem na 2ml Op. 500szt. | 10 | Op.
42 |  | Probówka polistyrenowa 4ml (12x74mm) okrągłodenna ze znacznikiem na 2ml Op. 500szt. | 10 | Op.
43 |  | Probówka polistyrenowa 5ml (12x75mm) okrągłodenna bez obrzeża bez znaczników Op. 250szt. | 25 | Op.
44 |  | Probówka PS, 6 ml, płaskodenna, 15x54,5 mm a 350 szt. | 10 | Op. | [7 empty] | 20 | 22.73
45 |  | Probówka PS 10 ml (16x100mm) okrągłodenna z kołnierzem i znacznikiem a 500 szt | 10 | Op. | [7 empty] | 25.36 | 28.82
46 |  | Probówka PP 10 ml (16x100mm) stożkowodenna z kołnierzem i znacznikiem a 500 szt | 10 | Op. | [7 empty] | 23.27 | 26.44
47 |  | Probówka PS 10 ml (16x100mm) stożkowodenna z kołnierzem i znacznikiem a 500 szt. | 10 | Op. | [7 empty] | 25.36 | 28.82
48 |  | Probówka jałowa polistyrenowa 5ml (12x86mm) okrągłodenna, z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą zawierającą datę ważności i znak jałowości Op. 200szt. | 25 | Op.
49 |  | Probówka jałowa polistyrenowa 10ml (16x100mm) okrągłodenna, z obrzeżem, ze znacznikami, z czerwonym korkiem i etykietą zawierającą datę ważności i znak jałowości Op. 200szt. | 25 | Op.
50 |  | Korek polietylenowy do probówek 11mm w kolorze naturalnym. Op. 500szt | 10 | Op.
51 |  | Korek polietylenowy karbowany do probówek 12mm dostępny w kolorach: neutralnym, białym, jasnoniebieskim, niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym Op. 500szt. | 10 | Op.
52 |  | Korek polietylenowy gładki do probówek 12-13mm dostępny w kolorach: białym, jasnoniebieskim, niebieskim, jasnozielonym, zielonym, żółtym, czerwonym Op. 500szt. | 10 | Op.
53 |  | Korek polietylenowy karbowany do probówek 16mm dostępny w kolorach: neutralnym, białym, jasnoniebieskim, niebieskim, zielonym, żółtym, czerwonym Op. 500szt. | 10 | Op.
54 |  | Korek wciskany wewnętrzno- zewnętrzyny do probówki 6 ml (Ø16mm) , plastikowy a 350 szt | 10 | Op.
55 |  | Korek bakteriologiczny aluminiowy do probówek 12mm | 20 | Szt.
56 |  | Korek bakteriologiczny aluminiowy do probówek 15mm | 20 | Szt.
57 |  | Korek bakteriologiczny aluminiowy do probówek 16mm | 20 | Szt.
58 |  | Korek polipropylenowy do probówek 16mm, autoklawowalny Op. 100szt. | 10 | Szt.
59 |  | Probówka PP 15 ml (17x120mm), stożkowodenna z malowaną podziałką, z malowanym polem opisowym i niebieską nakrętką, niejałowa a 50 szt | 10 | Op. | [7 empty] | 17.05 | 19.38
60 |  | Probówka PP 15ml (17x120mm) stożkowodenna, z malowaną podziałką, z malowanym polem opisowym z czerwoną nakrętką, jałowa (50szt) | 10 | Op. | [7 empty] | 17.77 | 20.19
61 |  | Probówka PP 15ml (17x120mm) stożkowodenna, z malowaną podziałką, z malowanym polem opisowym z czerwoną nakrętką, jałowa, ind. Pakowana - na opakowaniu jednostkowym data ważności i znak sterylności (50szt) | 10 | Op.
62 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x120mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z niebieską nakrętką Op. 50szt. | 10 | Op.
63 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x120mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z niebieską nakrętką i malowanym polem do opisu Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. Op. 50szt. | 20 | Op.
64 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x120mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna w statywie styropianowym po 50szt. Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. | 15 | Op.
65 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 15ml (17x120mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna Op. 50szt. Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. | 10 | Op.
66 |  | Probówki Falcon polipropylenowa z nakrętką z HDPE 15ml do zastosowań niskotemperaturowych ( wytrzymałość termiczna -86°C do +100°C) (22,3x121mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna. Dopuszczalne max. wirowanie 19500xg. Op. 500szt. | 2 | Op.
67 |  | Probowki Falcon polistyrenowe 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana malowana podziałką, z żółtą nakrętką z polem do opisu Dopuszczalne max. wirowanie 4100xg Op. 50szt. | 15 | Op.
68 |  | Probowki Falcon polistyrenowe 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana malowana podziałką, z żółtą nakrętką z polem do opisu, jałowa, niepirogenna w statywie styropianowym po 50szt. Dopuszczalne max. wirowanie 4100xg | 10 | Op.
69 |  | Probowki Falcon polistyrenowe 15ml (17x120mm) stożkowodenna, skalowana malowana podziałką, z żółtą nakrętką z polem do opisu, jałowa, niepirogenna Dopuszczalne max. wirowanie 4100xg Op. 50szt. | 10 | Op.
70 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z niebieską nakrętką Op. 50szt. | 10 | Op.
71 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa Op. 25szt. | 10 | Op.
72 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa, indywidualnie pakowana z oznaczeniem jłowości i daty ważności na opakowaniu jednostkowym Op. 25szt. | 10 | Op.
73 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z niebieską nakrętką, stojąca Op. 50szt. | 10 | Op.
74 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa, stojąca Op. 25szt. | 10 | Op.
75 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (30x115mm) stożkowodenna skalowana ciętą podziałką z czerwoną nakrętką, jałowa, stojąca, indywidualnie pakowana z oznaczeniem jłowości i daty ważności na opakowaniu jednostkowym Op. 25szt. | 15 | Op.
76 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. Op. 25szt. | 10 | Op.
77 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna, brązowa, skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. Op. 25szt. | 10 | Op.
78 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna w statywie styropianowym po 25szt. Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. | 10 | Op.
79 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. Op. 25szt. | 10 | Op.
80 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x114mm) stożkowodenna brązowa, skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, jałowa, niepirogenna Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. Op. 25szt. | 10 | Op.
81 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x115mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, stojąca Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. Op. 25szt. | 10 | Op.
82 |  | Probówki Falcon polipropylenowa 50ml (28x115mm) stożkowodenna skalowana malowaną podziałką z czerwoną nakrętką i polem do opisu, stojąca, jałowa, niepirogenna Dopuszczalne max. wirowanie 15500xg. Op. 25szt. | 10 | Op.
83 |  | Zestaw do OB. typu SEDI-RATE P-3 (200 probówek z cytrynianem sodu + 200 pipet pomiarowych jednorazowych) z korkiem typu TAPVAL i etykieta na 1 ml krwi a 200 szt | 3 | Op.
84 |  | Probówka na 1ml (13x75mm) krwi z żółtym korkiem z Fluorkiem sodu NaF z etykietą w statywie styropianowym op. 50szt. Probówek w statywie | 25 | Op.
85 |  | Probówka na 1ml (13x75mm) krwi z szarym korkiem z Fluorkiem sodu NaF z etykietą w statywie styropianowym op. 50szt. Probówek w statywie | 10 | Op.
86 |  | Probówka na 2,0 ml (13x75mm) krwi z heparyną litową, z korkiem niebieskim, z etykietą w statywie styropianowym. op. 50szt. Probówek w statywie | 10 | Op.
87 |  | Probówka na 1ml krwi (13x75mm) z napylonym EDTA-K3, z korkiem czerwonym, z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. | 15 | Op.
88 |  | Probówka na 1ml krwi (13x75mm) z napylonym EDTA-K3, z korkiem lawendowym, z etykietą w statywie styropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie. | 10 | Op.
89 |  | Probówki 5ml z EDTA-K3 płynnym na 2ml krwi (13x75mm) z przebijalnym gumowym lawendowym korkiem z etykietą w statywie steropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie | 15 | Op.
90 |  | Probówki 5ml z EDTA-K3 płynnym na 3ml krwi (13x75mm) z przebijalnym gumowym zielonym korkiem z etykietą w statywie steropianowym. Op. 50szt. Probówek w statywie | 15 | Op.
91 |  | Probówka z heparyna litową na 2,0ml krwi do osocza 13x75mm jałowa, korek zielony. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. W statywie styropianowym. | 10 | Op.
92 |  | Probówka z EDTA3K na 2,0ml krwi do morfologii 13x75mm, jałowa, korek fioletowy. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. W statywie styropianowym. | 10 | Op.
93 |  | Probówka z EDTA3K na 4,0ml krwi do morfologii 13x75mm, jałowa, korek fioletowy. Probówka systemu próżniowego Op. 100szt. | 10 | Op.
94 |  | Probówka z aktywatorem na 4,0ml krwi do surowicy 13x75mm jałowa, korek czerwony. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. W statywie styropianowym. | 10 | Op.
95 |  | Probówka z aktywatorem na 6,0ml krwi do surowicy 13x100mm jałowa, korek czerwony. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. (wymiar zgodnie ze stronami Producentów systemów zamkniętych) | 10 | Op.
96 |  | Probówka z aktywatorem na 9,0ml krwi do surowicy 16x100mm jałowa, korek czerwony. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. W statywie styropianowym. | 10 | Op.
97 |  | Probówka z cytrynianem sodu na 1,8ml krwi do koagulologii 13x75mm jałowa, korek jasnoniebieski. Probówka systemu próżniowego. Op. 100szt. | 10 | Op.
98 |  | Holder polipropylenowy współpracujący z probówkami systemu próżniowego zawartych w pakiecie. Op. 100szt. | 10 | Op.
99 |  | Igła 20GX1,5 żółta, jałowa współpracująca z systemem próżniowym zawartym w pakiecie. Op. 100szt. | 10 | Op.
100 |  | Igła 21GX1,5 zielona, jałowa współpracująca z systemem próżniowym zawartym w pakiecie. Op. 100szt. | 10 | Op.
101 |  | Igła 22GX1,5 czarna, jałowa współpracująca z systemem próżniowym zawartym w pakiecie. Op. 100szt. | 10 | Op.
102 |  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 1,2ml – białe Op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki.Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. | 10 | Op.
103 |  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 1,2ml – różnokolorowe Op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki.Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. | 10 | Op.
104 |  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 2,0ml – białe Op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki.Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. | 10 | Op.
105 |  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 2,0ml – różnokolorowe Op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki.Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. | 10 | Op.
106 |  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 5,0ml – białe Op. 25szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki.Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. | 10 | Op.
107 |  | Probówki CryoPure z gwintem zewnętrznym, jałowe 5,0ml – różnokolorowe Op. 25szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki.Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. | 10 | Op.
108 |  | Probówki CryoPure z gwintem wewnętrznym, jałowe 2,0ml – białe Op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki.Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. | 10 | Op.
109 |  | Probówki CryoPure z gwintem wewnętrznym, jałowe 2,0ml – różnokolorowe Op. 50szt. Probówki sterylne, sterylizacja promieniami gamma, niepirogenne, niecytotoksyczne, niemutagenne, dopuszczone do IVD. Przeznaczone do zamrażania do -196 st. C. Mechanizm uszczelnienia QuickSeal umożliwia ergonomiczne i bezpieczne otwieranie i zamykanie próbek jednym obrotem zakrętki. Kształt dna probówki ułatwiający odpipetowanie całości próbki.Stopki na podstawie umożliwiają postawienie probówki. Dostępny Certyfikat non-pyrogenic, non-cytotoxic, non-mutagenic, sterile. | 10 | Op.
110 | Pipetowanie, dozowanie | Końcówka do pipet automatycznych 10ul (dł. 46mm) bezbarwna (typ Cristal) worek - 1000szt | 50 | Op.
111 |  | Końcówki do pipet uniwersalne 200 ml żółte (typ Gilson) a 1000 szt. | 70 | Op.
112 |  | Końcówki do pipet uniwersalne 200 ml żółte (typ Eppendorf) a 1000 szt. | 70 | Op.
113 |  | Końcówka 0,1-200ul z kapilarą o średnicy ok.. 1mm na długość 20mm do nakładania żeli. Op. 1000szt | 15 | Op.
114 |  | Końcówka żółta 0,1-200ul dł. 67mm, z kapilarą o średnicy ok.. 1mm na długość 20mm do nakładania żeli w pudełku 96szt. | 25 | Op.
115 |  | Końcówki do pipet uniwersalne 1000 ml, niebieskie a 500 szt. | 40 | Op. | [7 empty] | 6.06 | 6.89
116 |  | Końcówki do pipet automatycznych 1000ul zielone typ Oxford Op. 1000szt. | 40 | Op.
117 |  | Końcówka do pipet (typ Eppendorf, HTL) 5000 ml a 250 szt. | 30 | Op. | [7 empty] | 37.18 | 42.25
118 |  | Uniwersalna skrzynka z pokrywą na zawiasach z polipropylenu na końcówki do pipet o objętości do 300 μl z nadrukowaną etykietą. Wymiary: szer. 133,5mm, długość 98,3mm. | 10 | Op.
119 |  | Uniwersalna skrzynka z tacą i pokrywą na końcówki dopipet o pojemności 1000ul. Wymiary: szer. 114,3mm, długość 133,7mm | 10 | Op.
120 |  | Końcówki 0,1-10ul, do pipet automatycznych o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm Op. (2x500szt) | 3 | Op.
121 |  | Końcówki 0,1-20ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 40,5 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm Op. (2x500szt) | 3 | Op.
122 |  | Końcówki 0,5-20ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm Op. (2x500szt) | 2 | Op.
123 |  | Końcówki 2-200ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm żółte Op. (2x500szt) | 4 | Op.
124 |  | Końcówki 2-200ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm bezbarwne Op. (2x500szt) | 4 | Op.
125 |  | Końcówki 20-300ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm żółte Op. (2x500szt) | 2 | Op.
126 |  | Końcówki 50-1000ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm niebieskie Op. (2x500szt) | 5 | Op.
127 |  | Końcówki 50-1250ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 75,5 mm i wysokości kołnierza 17,65 mm Op. (2x500szt) | 1 | Op.
128 |  | Końcówki 500-2500ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 115 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm Op. (5x100szt) | 2 | Op.
129 |  | Końcówki 100-5000l do pipet automatycznych o długości całkowitej 120.3 mm i wysokości kołnierza 15,9 mm Op. (5x100szt) | 2 | Op.
130 |  | Końcówki 1-10ml do pipet automatycznych o długości całkowitej 165 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm Op. (2x-100szt) | 3 | Op.
131 |  | Końcówki 1-10ml do pipet automatycznych o długości całkowitej 243 mm i wysokości kołnierza 16,6 mm. Op. (2x100szt) | 3 | Op.
132 |  | Końcówki 1-10ml do pipet automatycznych o długości całkowitej 165 mm i wysokości kołnierza 12,8 mm JAŁOWE DUAFILTER, pak. Ind. Op. 100szt | 3 | Op.
133 |  | Końcówki 100-5000ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 120.3 mm i wysokości kołnierza 15,9 mm JAŁOWE DUAFILTER Op. (5 pudełek x24szt) | 2 | Op.
134 |  | Końcówki 50-1250ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 75,5 mm i wysokości kołnierza 17,65 mm JAŁOWE DUAFILTER Op. (5pudełek x96szt) | 2 | Op.
135 |  | Końcówki 50-1000ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 70.72 mm i wysokości kołnierza 17 mm JAŁOWE DUAFILTER Op. (10pudełek x 96szt) | 1 | Op.
136 |  | Końcówki 20-300ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 55 mm i wysokości kołnierza 13,24 mm JAŁOWE DUAFILTER (10pudełek x 96szt) | 1 | Op.
137 |  | Końcówki 2-200ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 16,3 mm JAŁOWE DUAFILTER (10pudełek x 96szt) | 1 | Op.
138 |  | Końcówki 2-20ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 52,7 mm i wysokości kołnierza 17 mm JAŁOWE DUAFILTER (10pudełek x 96szt) | 1 | Op.
139 |  | Końcówki 0,5-20ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 45,7 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm JAŁOWE DUAFILTER (10pudełek x 96szt) | 1 | Op.
140 |  | Końcówki 0,1-10ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 40,5 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm JAŁOWE DUAFILTER (10pudełek x 96szt) | 1 | Op.
141 |  | Końcówki 0,1-10ul do pipet automatycznych o długości całkowitej 34 mm i wysokości kołnierza 3,5 mm JAŁOWE DUAFILTER (10pudełek x 96szt) | 1 | Op.
142 |  | Końcówka do pipet 0,1-20µl z podziałką dł. 46mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), niejałowa w workach Op. 1000szt | 5 | Op.
143 |  | Końcówka do pipet 0,1-20µl z podziałką dł. 46mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), w statywie Op. 480szt. końcówek. Pudełko indywidualnie ofoliowane. Produkt: sterylny, sterylizacja gazem dwutlenku etylenu, DNA <2X10 -14 ; ATP< 3,5x10-15g; RNaza < 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3 | 3 | Op.
144 |  | Końcówka do pipet 0,1-20µl z podziałką dł. 46mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), z filterem w pudełku 96szt. końcówek. Pudełko indywidualnie ofoliowane. Produkt : sterylny, sterylizacja gazem dwutlenku etylenu, DNA <2X10 -14 ; ATP< 3,5x10-15g; RNaza < 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3 | 3 | Op.
145 |  | Końcówka do pipet 0,1-10µl z podziałką dł. 31mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), niejałowa w workach. Op. 1000szt. | 5 | Op.
146 |  | Końcówka do pipet 0,1-10µl z podziałką dł. 31mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), w pudełku 96szt. końcówek. Pudełko indywidualnie ofoliowane . Produkt : sterylny, sterylizacja gazem dwutlenku etylenu, DNA <2X10 -14 ; ATP< 3,5x10-15g; RNaza < 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3 | 5 | Op.
147 |  | Końcówka do pipet 0,1-10µl z podziałką dł. 31mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), z filtrem BIOSFERA lub równoważnym w pudełku 96szt. końcówek. Pudełko indywidualnie ofoliowane . Produkt: sterylny, sterylizacja gazem dwutlenku etylenu, DNA <2X10 -14 ; ATP< 3,5x10-15g; RNaza < 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3 | 5 | Op.
148 |  | Końcówka, kolor transparentny do pipet 2-200µl dł. 51mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), niejałowa w workach. Op. 500szt. | 5 | Op.
149 |  | Końcówka żółta do pipet 2-200µl dł. 51mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), w pudełku 96szt. końcówek. Pudełko indywidualnie ofoliowane Produkt : sterylny, sterylizacja gazem dwutlenku etylenu, DNA <2X10 -14 ; ATP< 3,5x10-15g; RNaza < 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3 | 5 | Op.
150 |  | Końcówka żółta do pipet 2-100µl dł. 51mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), z filtrem BIOSFERA lub równoważnym w pudełku 96szt. końcówek. Pudełko indywidualnie ofoliowane Produkt: sterylny, sterylizacja gazem dwutlenku etylenu, DNA <2X10 -14 ; ATP< 3,5x10-15g; RNaza < 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3 | 5 | Op.
151 |  | Końcówka bwzbarwna do pipet 50-1000µl z podziałką dł. 72 mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), niejałowa Op. 250szt. | 5 | Op.
152 |  | Końcówka niebieska do pipet 50-1000µl z podziałką dł. 72 mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), w pudełku 100szt. końcówek. Pudełko indywidualnie ofoliowane Produkt: sterylny, sterylizacja gazem dwutlenku etylenu, DNA <2X10 -14 ; ATP< 3,5x10-15g; RNaza < 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3 | 5 | Op.
153 |  | Końcówka niebieska do pipet 50-1000µl z podziałką dł. 72 mm (typ Eppendorf, Gilson, Finpipette), z filtrem BIOSFERA lub równoważnym w pudełku 100szt. końcówek. Pudełko indywidualnie ofoliowane Produkt : sterylny, sterylizacja gazem dwutlenku etylenu, DNA <2X10 -14 ; ATP< 3,5x10-15g; RNaza < 1,1x10-11 jednostek Kunitza; Pirogeny <2x10-3 | 5 | Op.
154 |  | Końcówki do pipet 0,1-5ml z podziałką numeryczną, typ Gilson, w autoklawowalnym w pudełku 50szt. Końcówek. | 5 | Op.
155 |  | Końcówki do pipet 0,1-5ml z podziałką numeryczną, typ Eppendorf, (Biohit 1-5ml) w autoklawowalnym pudełku 50szt. Końcówek. | 5 | Op.
156 |  | Końcówka do pipet 0,5-10ml (Eppendorf Research, Brand Transferpette S, Gilson Pipetman P 10ml, Raunin), w autoklawowalnym pudełku 25szt. Końcówek. | 5 | Op.
157 |  | Pipeta serologiczna PS, poj. 1ml, śr. 4mm, dł. 270mm, zatyczka bawełniana, oznaczenie żółte. Sterylna, ind. Pakowana, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic. Op. 100szt | 5 | Op. | [7 empty] | 0.24 | 0.27
158 |  | Pipeta serologiczna PS, poj. 2ml, śr. 6mm, dł. 270mm, zatyczka bawełniana, oznaczenie zielone. Sterylna, ind. Pakowana, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic. Op. 100szt | 5 | Op. | [7 empty] | 0.24 | 0.27
159 |  | Pipeta serologiczna PS, poj. 5ml, śr. 8mm, dł. 340mm, zatyczka bawełniana, oznaczenie niebieskie. Sterylna, ind. Pakowana, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic. Op. 50szt | 6 | Op. | [7 empty] | 0.42 | 0.48
160 |  | Pipeta serologiczna PS, poj. 10ml, śr. 10mm, dł. 339mm, zatyczka bawełniana, oznaczenie pomarańczowe. Sterylna, ind. Pakowana, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic. Op. 50szt | 5 | Op. | [7 empty] | 0.47 | 0.53
161 |  | Pipeta serologiczna PS, poj. 25ml, śr. 15mm, dł. 345mm, zatyczka bawełniana, oznaczenie czerwone. Sterylna, ind. Pakowana, non-pyrogenic/endotoxin-free, non-cytotoxic. Op. 1szt | 100 | Op. | [7 empty] | 1.09 | 1.24
162 |  | Pipeta12- kanałowa o zmiennej nastawie, pojemność 5-50 ul, wyrzutnik 360 stopni- możliwość zrzucania końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu, autoklawowalna w całości w warunkach: 121[C]/0,1[MPa]/20[min], może być sterylizowane metodą radiacji UV, dostosowana do pracy z wyrobami innych producentów sprzętu dozującego (tj. końcówki do pipet) | 3 | Szt. | [7 empty] | 757.5 | 860.8
163 |  | Pipeta12- kanałowa o zmiennej nastawie, pojemność 20-200 ul, wyrzutnik 360 stopni- możliwość zrzucania końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu, autoklawowalna w całości w warunkach: 121[C]/0,1[MPa]/20[min], może być sterylizowane metodą radiacji UV, dostosowana do pracy z wyrobami innych producentów sprzętu dozującego (tj. końcówki do pipet) | 3 | Szt. | [7 empty] | 757.5 | 860.8
164 |  | Pipeta12- kanałowa o zmiennej nastawie, pojemność 1-10 ul, wyrzutnik 360 stopni- możliwość zrzucania końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu, autoklawowalna w całości w warunkach: 121[C]/0,1[MPa]/20[min], może być sterylizowane metodą radiacji UV, dostosowana do pracy z wyrobami innych producentów sprzętu dozującego (tj. końcówki do pipet) | 3 | Szt. | [7 empty] | 757.5 | 860.8
165 |  | Pipeta 8- kanałowa o zmiennej nastawie, pojemność 5-50 ul, wyrzutnik 360 stopni- możliwość zrzucania końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu, autoklawowalna w całości w warunkach: 121[C]/0,1[MPa]/20[min], może być sterylizowane metodą radiacji UV, dostosowana do pracy z wyrobami innych producentów sprzętu dozującego (tj. końcówki do pipet) | 3 | Szt. | [7 empty] | 607.5 | 690.34
166 |  | Pipeta 8- kanałowa o zmiennej nastawie, pojemność 20-200 ul, wyrzutnik 360 stopni- możliwość zrzucania końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu, autoklawowalna w całości w warunkach: 121[C]/0,1[MPa]/20[min], może być sterylizowane metodą radiacji UV, dostosowana do pracy z wyrobami innych producentów sprzętu dozującego (tj. końcówki do pipet) | 3 | Szt. | [7 empty] | 607.5 | 690.34
167 |  | Pipeta 8- kanałowa o zmiennej nastawie, pojemność 1-10 ul, wyrzutnik 360 stopni- możliwość zrzucania końcówek przy dowolnym ustawieniu modułu, autoklawowalna w całości w warunkach: 121[C]/0,1[MPa]/20[min], może być sterylizowane metodą radiacji UV, dostosowana do pracy z wyrobami innych producentów sprzętu dozującego (tj. końcówki do pipet) | 3 | Szt. | [7 empty] | 607.5 | 690.34
168 |  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa o pojemności 0,5-10ml o zmiennej objętości, rękojeść idealnie dopasowana do dłoni, pipeta ultra lekka, szybka, nastawna i blokada pojemności za pomocą jednego pokrętła, czterocyfrowy liocznik, łatwa kalibracja, system przedładni w przycisku wyrzutnika redukujący siłę zrzutu końcówek, izolacja termiczna, niezawodny system uszczelek gwarantujący min 60000n pipetowań, w całości autoklawowalna (121 st C, 100Pa/20/min) oraz załkowicie odporna na UV, może być sterylizowana pod UV, wysoka wytrzymałość trzonu PVDF, długi skok wyrzutnika umożliwia stosowanie końcówek różnych producentów, certyfikat kontroli jakosci dołączony do każdej pipety, 3 lata gwarancji, instrukcja obsługi w jzyku polskim i angielskim. | 5 | Szt. | [7 empty] | 294 | 334.09
169 |  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa o pojemności 10-100 ul o zmiennej objętości, rękojeść idealnie dopasowana do dłoni- pipeta ultra lekka, szybka nastawa i blokada pojemności za pomocą jednego pokrętła, czterocyfrowy licznik, łatwa kalibracja, system przedładni w przycisku wyrzutnika redukujący siłę zrzutu końcówek, izolacja termiczna, niezawodny system uszczelek gwarantujący min 6000n pipetowań, w całości autoklawowalna (121 st C, 100Pa/20/min)oraz całkowicie odporna na UV, może być sterylizowana pod UV, wysoka wytrzymałość trzonu PVDF, długi skok wyrzutnika umożliwia stosowanie końcówek różnych producentów, certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej pipety, 3 lata gwarancji, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. | 5 | Szt. | [7 empty] | 294 | 334.09
170 |  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa o pojemności 2-20 ul o zmiennej objętości, rękojeść idealnie dopasowana do dłoni- pipeta ultra lekka, szybka nastawa i blokada pojemności za pomocą jednego pokrętła, czterocyfrowy licznik, łatwa kalibracja, system przedładni w przycisku wyrzutnika redukujący siłę zrzutu końcówek, izolacja termiczna, niezawodny system uszczelek gwarantujący min 6000n pipetowań, w całości autoklawowalna (121 st C, 100Pa/20/min)oraz całkowicie odporna na UV, może być sterylizowana pod UV, wysoka wytrzymałość trzonu PVDF, długi skok wyrzutnika umożliwia stosowanie końcówek różnych producentów, certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej pipety, 3 lata gwarancji, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. | 5 | Szt. | [7 empty] | 294 | 334.09
171 |  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa o pojemności 20-200 ul o zmiennej objętości, rękojeść idealnie dopasowana do dłoni- pipeta ultra lekka, szybka nastawa i blokada pojemności za pomocą jednego pokrętła, czterocyfrowy licznik, łatwa kalibracja, system przedładni w przycisku wyrzutnika redukujący siłę zrzutu końcówek, izolacja termiczna, niezawodny system uszczelek gwarantujący min 6000n pipetowań, w całości autoklawowalna (121 st C, 100Pa/20/min)oraz całkowicie odporna na UV, może być sterylizowana pod UV, wysoka wytrzymałość trzonu PVDF, długi skok wyrzutnika umożliwia stosowanie końcówek różnych producentów, certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej pipety, 3 lata gwarancji, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. | 5 | Szt. | [7 empty] | 294 | 334.09
172 |  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa o pojemności 100-1000 ul o zmiennej objętości, rękojeść idealnie dopasowana do dłoni- pipeta ultra lekka, szybka nastawa i blokada pojemności za pomocą jednego pokrętła, czterocyfrowy licznik, łatwa kalibracja, system przedładni w przycisku wyrzutnika redukujący siłę zrzutu końcówek, izolacja termiczna, niezawodny system uszczelek gwarantujący min 6000n pipetowań, w całości autoklawowalna (121 st C, 100Pa/20/min)oraz całkowicie odporna na UV, może być sterylizowana pod UV, wysoka wytrzymałość trzonu PVDF, długi skok wyrzutnika umożliwia stosowanie końcówek różnych producentów, certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej pipety, 3 lata gwarancji, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. | 5 | Szt. | [7 empty] | 294 | 334.09
173 |  | Pipeta automatyczna, jednokanałowa o pojemności 500-5000 ul o zmiennej objętości, rękojeść idealnie dopasowana do dłoni- pipeta ultra lekka, szybka nastawa i blokada pojemności za pomocą jednego pokrętła, łatwa kalibracja, system przedładni w przycisku wyrzutnika redukujący siłę zrzutu końcówek, izolacja termiczna, niezawodny system uszczelek gwarantujący min 6000n pipetowań, w całości autoklawowalna (121 st C, 100Pa/20/min)oraz całkowicie odporna na UV, może być sterylizowana pod UV, wysoka wytrzymałość trzonu PVDF, długi skok wyrzutnika umożliwia stosowanie końcówek różnych producentów, certyfikat kontroli jakości dołączony do każdej pipety, 3 lata gwarancji, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. | 5 | Szt. | [7 empty] | 318 | 361.36
174 |  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, bez skali. objętość: 1,0 ml, długość: 104 mm. Wielkość kropli: 17-22ul . Op. 750szt | 15 | Op.
175 |  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, ze skalą. objętość: 1,0 ml, długość: 150 mm. Op. 500szt. | 15 | Op.
176 |  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), sterylna, ze skalą.pakowana indywidualnie. objętość: 1,0 ml , długość: 150 mm. Op. 500szt. Dostępny Certyfikat Sterylności do każdej partii produktu. | 15 | Op.
177 |  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), niesterylna, ze skalą. objętość: 3,0 ml. długość: 150 mm. Op. 500szt. | 10 | Op.
178 |  | Pipety Pasteura Pipety wykonane z transparentnego polietylenu (PE), z wytłoczoną skalą, sterylne, pakowane indywidualnie. objętość: 3,0 ml. dlugość: 150mm. Op. 1000szt. Dostępny Certyfikat Sterylności do każdej partii produktu. | 15 | Op.
179 | Pojemniki plastikowe diagnostyczne | Pojemnik z polipropylenu o poj. 500ml z białą nakrętką (67x150mm) z podziałką. Op. 120szt. | 3 | Szt.
180 |  | Pojemnik z polipropylenu o poj. 250ml z białą nakrętką (70x78mm) z podziałką. Op. 240szt | 2 | Szt.
181 |  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 120ml z czerwoną nakrętką (48x62x72mm) Op. 100szt. | 70 | Op.
182 |  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 120ml z czerwoną nakrętką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (48x62x72mm) Op. 50szt. Dostępny Certyfikat Sterylności do każdej partii produktu. | 30 | Op.
183 |  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 30ml z czerwoną nakrętką (28x34x82mm) Op. 100szt. | 30 | Op.
184 |  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 30ml z czerwoną nakrętką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (28x34x82mm) Op. 50szt. Dostępny Certyfikat Sterylności do każdej partii produktu. | 30 | Op.
185 |  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 60ml z czerwoną nakrętką (37x42x65mm) Op. 100szt. | 40 | Op.
186 |  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 60ml z czerwoną nakrętką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (37x42x65mm) Op. 50szt. Dostępny Certyfikat Sterylności do każdej partii produktu. | 40 | Op.
187 |  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 30ml z czerwoną nakrętką i łopatką (28x34x82mm) Op. 100szt. | 35 | Op.
188 |  | Pojemnik z polipropylenowe o poj. 30ml z czerwoną nakrętką i łopatką, jałowy indywidualnie pakowany. Na opakowaniu jednostkowym oznaczenie jałowości oraz data ważności. (28x34x82mm) Op. 50szt. Dostępny Certyfikat Sterylności do każdej partii produktu. | 35 | Op.
189 |  | Pojemnik PS na próbki chirurgiczne, niejałowy z białą zakrętką 30 ml (35x55mm) (a 100 szt) | 15 | Op. | [7 empty] | 27 | 30.68
190 |  | Pojemnik PS na próbki chirurgiczne z białą zakrętką 200 ml (65x85mm) (op. 100szt) | 10 | Op. | [7 empty] | 1.01 | 1.15
191 |  | Pojemnik PS na próbki chirurgiczne z białą zakrętką 100 ml (65x55mm) (op. 100szt. | 10 | Op. | [7 empty] | 0.79 | 0.9
192 |  | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 20 ml Op. 100 szt | 15 | Op.
193 |  | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 40 ml a 100 szt | 25 | Op. | [7 empty] | 64.37 | 73.15
194 |  | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 60 ml a 81 szt | 5 | Op. | [7 empty] | 68.65 | 78.01
195 |  | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 125 ml a 36 szt | 5 | Op. | [7 empty] | 134.28 | 152.59
196 |  | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 250 ml a 23 szt | 5 | Op.
197 |  | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 500 ml a 12 szt | 3 | Op.
198 |  | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 2500 ml a 23 szt | 3 | Op.
199 |  | Pojemnik histopatologiczny (do próbek biopsyjnych) z zakrętką, wypełniony 10% neutralną formaliną 5000 ml a 15 szt | 1 | Op.
200 | Hodowlane, bakteriologiczne | Szalki Petriego o średnicy 60 mm i wysokości 14 mm, z żeberami wentylacyjnymi, sterylne; z pilistyrenu. Op. 1000szt | 5 | Op.
201 |  | Szalki Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 16,2 mm, z żebrami wentylacyjnymi, sterylne, z pilistyrenu. Op. 480szt. | 10 | Op.
202 |  | Szalki Petriego o średnicy 90 mm i wysokości 16,2 mm, bez żeber wentylacyjnych, sterylne, z pilistyrenu. Op. 480szt. | 10 | Op.
203 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, czerwone, o średnicy 35mm, wysokości 10mm, o powierzchni 8cm2, bez kratki, objętość robocza 3ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 20szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . Op. 500szt | 2 | Op.
204 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, czerwone, o średnicy 35mm, wysokości 10mm, o powierzchni 8cm2,z kratką, objętość robocza 3ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 20szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . Op. 500szt | 2 | Op.
205 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, czerwone, o średnicy 60mm, wysokości 15mm, o powierzchni 21cm2, bez kratki, objętość robocza 5ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 20szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . Op. 500szt | 2 | Op.
206 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, czerwone, o średnicy 60mm, wysokości 15mm, o powierzchni 21cm2,z kratką, objętość robocza 5ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 10szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . | 1 | Op.
207 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, czerwone, o średnicy 100mm, wysokości 20mm, o powierzchni 58cm2,bez kratki, objętość robocza 13ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 10szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . Op. 300szt | 2 | Op.
208 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, czerwone, o średnicy 150mm, wysokości 20mm, o powierzchni 152cm2,bez kratki, objętość robocza 36ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 5szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . Op. 100szt | 3 | Op.
209 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, żółte, o średnicy 35mm, wysokości 10mm, o powierzchni 8cm2,bez kratki, objętość robocza 3ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 20szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu wrażliwych komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . op. 500szt | 1 | Op.
210 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, żółte, o średnicy 60mm, wysokości 15mm, o powierzchni 21cm2,bez kratki, objętość robocza 5ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 10szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu wrażliwych komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . op. 500szt | 1 | Op.
211 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, żółte, o średnicy 100mm, wysokości 20mm, o powierzchni 58cm2,bez kratki, objętość robocza 13ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 10szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu wrażliwych komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . op. 300szt | 1 | Op.
212 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, żółte, o średnicy 150mm, wysokości 20mm, o powierzchni 152cm2,bez kratki, objętość robocza 36ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 5szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu wrażliwych komórek adherentnych. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic .. op. 100szt | 2 | Op.
213 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, zielone, o średnicy 35mm, wysokości 10mm, o powierzchni 8cm2,bez kratki, objętość robocza 3ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 20szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek do hodowli w zawiesinie. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . op. 500szt | 2 | Op.
214 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, zielone, o średnicy 60mm, wysokości 15mm, o powierzchni 21cm2,bez kratki, objętość robocza 5ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 20szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek do hodowli w zawiesinie. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . op. 500szt | 2 | Op.
215 |  | Szalki do hodowli certyfikowane symbolem „Come Grow With Us” lub równoważnym, zielone, o średnicy 100mm, wysokości 20mm, o powierzchni 58cm2,bez kratki, objętość robocza 13ml. Wypukły chropowaty pierścień otaczający denko, dobrze widoczne i wyczuwalne strzałki na szalce i nakrywce, pakowane w torebki strunowe po 10szt. Wypustki na nakrętce poprawiają jej zamocowanie na szalce i zapewniają stałą wymianę gazową. Każda szalka oznaczona kolorem, numerem partii i datą ważności, co ułatwia identyfikację nawet po wyjęciu z opakowania. Szalki jałowione promieniami Gama, niepirogenne, niecytotoksyczne. Dedykowane do wzrostu komórek do hodowli w zawiesinie. Dostępny Certyfikat non-pyrogen, non-cytotoxic . op. 300szt | 1 | Op.
216 |  | Komora 1-well do hodowli komórek systemu x-well. Denko-płytka policykloalkenowa, ramka PS, powierzchnia wzrostu 9cm2, objętość 4ml. Optymalne powiększenie do 400x. Op. 6szt. | 1 | Op.
217 |  | Komora 2-well do hodowli komórek systemu x-well. Denko-płytka policykloalkenowa, ramka PS, powierzchnia wzrostu 4,4cm2, objętość 2ml. Optymalne powiększenie do 400x. Op. 6szt. | 2 | Op.
218 |  | Komora 4-well do hodowli komórek systemu x-well. Denko-płytka policykloalkenowa, ramka PS, powierzchnia wzrostu 1,9cm2, objętość 1ml. Optymalne powiększenie do 400x. Op. 6szt. | 2 | Op.
219 |  | Komora 8-well do hodowli komórek systemu x-well. Denko-płytka policykloalkenowa, ramka PS, powierzchnia wzrostu 0,8cm2, objętość 0,5ml. Optymalne powiększenie do 400x. Op. 6szt. | 3 | Op.
220 |  | Butelka do hodowli komórek systemu x-well. Denko-płytka policykloalkenowa, powierzchnia wzrostu 9cm2, objętość 4ml. Optymalne powiększenie do 400x. Op. 6szt. | 2 | Op.
221 |  | Butelka do hodowli komórek pierwotnych, rozwiniętych nabłonkowych, powierzchnia wzrostu 25 cm 2, ryflowana zakretką bez filtra, maksymalna objętość 12,5 ml, wyposażone w podziałkę i pole do opisu, pakowane w torebki strunowe po10 szt, | 10 | Op. | [7 empty] | 469.2 | 533.18
222 |  | Butelka do hodowli komórek pierwotnych, rozwiniętych nabłonkowych, powierzchnia wzrostu 25 cm 2, ryflowana zakretka z filtrem hydrofobowym o porach 0,2 um, maksymalna objętość 12,5 ml, wyposażone w podziałkę i pole do opisu, pakowane w torebki strunowe po 10 szt, | 10 | Op. | [7 empty] | 767.1 | 871.7
223 |  | Butelka do hodowli komórek pierwotnych, rozwiniętych nabłonkowych, powierzchnia wzrostu 75 cm 2, ryflowana zakretka bez filtra, maksymalna objętość 55 ml, wyposażone w podziałkę i pole do opisu, pakowane w torebki strunowe po 5 szt, | 10 | Op. | [7 empty] | 322 | 365.91
224 |  | Butelka do hodowli komórek pierwotnych, rozwiniętych nabłonkowych, powierzchnia wzrostu 75 cm 2, ryflowana zakretka z filtrem hydrofobowym o porach 0,2 um, maksymalna objętość 55 ml, wyposażone w podziałkę i pole do opisu, pakowane w torebki strunowe po 5 szt, | 10 | Op. | [7 empty] | 413.4 | 469.77
225 |  | Butelka do hodowli komórek pierwotnych, powierzchnia wzrostu 175 cm 2, ryflowana zakrętka bez filtra, maksymalna objętość 125 ml, wyposażone w podziałkę i pole do opisu, pakowane w torebki strunowe po 5 szt, | 10 | Op. | [7 empty] | 266 | 302.27
226 |  | Butelka do hodowli komórek pierwotnych, rozwiniętych nabłonkowych, powierzchnia wzrostu 175 cm 2, ryflowana zakretka z filtrem hydrofobowym o porach 0,2 um, maksymalna objętość 125 ml, wyposażone w podziałkę i pole do opisu, pakowane w torebki strunowe po 5 szt, | 10 | Op. | [7 empty] | 296.88 | 337.36
227 | Pozostałe diagnostyczne | Statyw kartonowy na probówki 0,2ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 135x135x28mm Ilość miejsc 144. | 20 | Szt.
228 |  | Statyw kartonowy na probówki 0,5ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 135x135x34mm Ilość miejsc 100. | 15 | Szt.
229 |  | Statyw kartonowy na probówki 2,0ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 135x135x45mm Ilość miejsc 100. | 10 | Szt.
230 |  | Statyw kartonowy na probówki 3,5ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 135x135x56mm Ilość miejsc 81. | 10 | Szt.
231 |  | Statyw kartonowy na probówki 15ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 152x152x130mm Ilość miejsc 49. | 15 | Szt.
232 |  | Statyw kartonowy na probówki 50ml do głębokiego zamrażania, lakierowane, nierozmiękające po wielokrotnym zamrażaniu. Na pokrywie etykieta z miejscem opisowym. Wymiary: 148x148x118mm Ilość miejsc 16. | 15 | Szt.
233 |  | Kriopojemniki poliwęglanowe, autoklawowalne do przechowywania próbek od -196°C do +121°C, do użytku w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Posiadają kodowanie numeryczne poszczególnych stanowisk. Krystalicznie przezroczysta pokrywa i barwna podstawa o dużych otworach zapewniająca efektywną wentylację. Pudełka zpodziałem 5x5 stanowisk do probówek 1,2-2,0ml Cryo z gwintem wewnętrznym, wymiary: 75x75x52mm. Dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim. Op. 5szt. | 5 | Op.
234 |  | Kriopojemniki poliwęglanowe, autoklawowalne do przechowywania próbek od -196°C do +121°C, do użytku w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Posiadają kodowanie numeryczne poszczególnych stanowisk. Krystalicznie przezroczysta pokrywa i barwna podstawa o dużych otworach zapewniająca efektywną wentylację. Pudełka zpodziałem 9x9 stanowisk do probówek 1,2-2,0ml Cryo z gwintem zewnętrznym, wymiary: 132x132x53mm. Dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim. Op. 5szt. | 3 | Op.
235 |  | Kriopojemniki poliwęglanowe, autoklawowalne do przechowywania próbek od -196°C do +121°C, do użytku w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Posiadają kodowanie numeryczne poszczególnych stanowisk. Krystalicznie przezroczysta pokrywa i barwna podstawa o dużych otworach zapewniająca efektywną wentylację. Pudełka z podziałem 10x10 stanowisk do probówek 1,2-2,0ml Cryo z gwintem wewnętrznym, wymiary: 132x132x53mm. Dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, niebieskim. Op. 5szt. | 2 | Op.
236 |  | Kriopojemniki poliwęglanowe, autoklawowalne do przechowywania próbek od -196°C do +121°C, do użytku w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w ciekłym azocie. Posiadają kodowanie numeryczne poszczególnych stanowisk. Krystalicznie przezroczysta pokrywa i barwna podstawa o dużych otworach zapewniająca efektywną wentylację. Pudełka z podziałem 9x9 stanowisk do probówek 3,5-5,0ml Cryo z gwintem wewnętrznym o zewnętrznym, wymiary: 132x132x95mm. Dostępne w olorach: czerwonym, żółtym, niebieskim. Op. 5szt. | 3 | Op.
237 |  | Statyw na probówki Eppendorfa, dwupoziomowy, 20miejscowy z oznaczonymi numerami gniazd. | 25 | Szt.
238 |  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 10mm, 100 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym | 10 | Szt.
239 |  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 12mm, 90 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym | 10 | Szt.
240 |  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 16mm, 60 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym | 10 | Szt.
241 |  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 20mm, 40 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym | 10 | Szt.
242 |  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 25mm, 40 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym | 10 | Szt.
243 |  | Statyw polipropylenowy, składany, autoklawowalny na probówki 30mm, 24 miejscowy. Dostępny w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym | 5 | Szt.
244 |  | Statyw polipropylenowy z możliwością przetrzymywania: probówek 2x50ml Falcon, 8x15ml Falcon, 12x16mm, 6x12mm, 48x5mm mikroprobówki. Możliwość łączenia statywów. Możliwość przetrzymywania w temp. -80°C do 121°C. Rozmiar: 108x108x69mm. Dostępne w komplecie kolory: niebieski, zielony, czerwony, żółty. Op. 4szt. | 15 | Op.
245 |  | Statyw (pudełko) na probówki Falcon 15ml,. Statyw przeznaczony do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny W temperaturze +121°C. Dostępny w kolorze zielonym. Wymiary podstawy: 144x144mm, ilość miejsc 36, wysokośc statywu 127mm z kolorowym kodowaniem liczbowym na dolnej części statywu. | 5 | Szt.
246 |  | Statyw (pudełko) na probówki Falcon 50ml,. Statyw przeznaczony do zamrażania do temperatury -90°C. Autoklawowalny W temperaturze +121°C. Dostępny w kolorze niebieskim. Wymiary podstawy: 144x144mm, ilość miejsc 16, wysokośc statywu 127mm z kolorowym kodowaniem na dolnej części statywu. | 5 | Szt.
247 |  | Parafilm 10 cm x 38 m | 5 | Szt. | [7 empty] | 50 | 56.82
248 |  | Parafilm 5 cm x 75 m | 5 | Szt. | [7 empty] | 60.14 | 68.34
249 |  | Kuweta PS semimicro o pojemności 0,5-2,5 ml do spektrfotometru z dwiema ścianami optycznie gładkimi dla fali 340-800 nm a 100 szt w statywie styropianowym | 10 | Op. | [7 empty] | 11.86 | 13.48
250 |  | Kuweta PS makro 4 ml do spektrofotometru z dwiema ścianami optycznie gładkiemi dla fali 340-800 nm a 100 szt w statywie styropianowym | 10 | Op. | [7 empty] | 12 | 13.64
251 |  | Kuweta PMMA semimicro o pojemności 0,5-2,5 ml do spektrfotometru z dwiema ścianami optycznie gładkimi dla fali 280-800 nm a 100 szt w statywie styropianowym | 15 | Op.
252 |  | Kuweta PMMA makro 4 ml do spektrofotometru z dwiema ścianami optycznie gładkiemi dla fali 280-800 nm a 100 szt w statywie styropianowym | 15 | Op.
253 |  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 9mm, dł. 300mm | 10 | Szt.
254 |  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 12mm, dł. 300mm | 10 | Szt.
255 |  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 16mm, dł. 300mm | 10 | Szt.
256 |  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 20mm, dł. 300mm | 10 | Szt.
257 |  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 25mm, dł. 300mm | 10 | Szt.
258 |  | Szczotki z włosia twardego, ze świńskiej szczeciny do probówek śr. 30mm, dł. 300mm | 10 | Szt.
259 |  | Szczotki z włosia miękkiego, koziego do probówek śr. 9mm z pędzelkiem – długość całkowita 350mm | 10 | Szt.
260 |  | Szczotki z włosia miękkiego, koziego do probówek śr. 12mm z pędzelkiem – długość całkowita 350mm | 10 | Szt.
261 |  | Szczotki z włosia miękkiego, koziego do probówek śr. 16mm z pędzelkiem – długość całkowita 350mm | 10 | Szt.
262 |  | Szczotki z włosia miękkiego, koziego do probówek śr. 20mm z pędzelkiem – długość całkowita 350mm | 10 | Szt.
263 |  | Szczotki do butelek pojemności 250ml, z polipropylenu, długość całkowita 300mm | 10 | Szt.
264 |  | Szczotki do butelek pojemności 500ml, z polipropylenu, długość całkowita 340mm | 10 | Szt. | [7 empty] | 2.35 | 2.67
265 |  | Szczotki do butelek pojemności 1000ml, z polipropylenu, długość całkowita 600mm | 10 | Szt. | [7 empty] | 2.35 | 2.67
266 |  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 10mm, długość całkowita 220mm | 10 | Szt. | [7 empty] | 2.35 | 2.67
267 |  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 15mm, długość całkowita 250mm | 10 | Szt. | [7 empty] | 2.35 | 2.67
268 |  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 20mm, długość całkowita 260mm | 10 | Szt. | [7 empty] | 2.35 | 2.67
269 |  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 25mm, długość całkowita 270mm | 10 | Szt. | [7 empty] | 2.35 | 2.67
270 |  | Szczotki ze świńskiej szczeciny z bawełniana główką średnicy 50mm, długość całkowita 320mm | 10 | Szt. | [7 empty] | 1.2 | 1.36
271 |  | Pisak wodoodporny do pisania po szkle, metalu i większości tworzyw sztucznych np.. Szalek Petriego z polistyrenu, piszący również po wilgotnych i zimnych powierzchniach, odporny na działalnie wody, szybkoschnący, szerokość kreski 1,0 mm- różne kolory | 10 | Szt.
272 |  | Dermatograf (różne kolory) a 1 szt | 10 | Szt.
273 |  | Pisak wodoodporny do pisania po szkle, metalu i większości tworzyw sztucznych np.. Szalek Petriego z polistyrenu, piszący również po wilgotnych i zimnych powierzchniach, odporny na działalnie wody, szybkoschnący, szerokość kreski powyżej 1,0 mm 1,0 mm- różne kolory | 10 | Szt. | [7 empty] | 6.46 | 7.34
274 |  | Minutnik laboratoryjny mechaniczny 60 min. | 5 | Szt. | [7 empty] | 0 | 0
275 |  | Minutnik laboratoryjny elektroniczny 99 min, 59 s | 5 | Szt. | [7 empty] | 2.7 | 3.07
276 |  | Etykiety – papierki samoprzylepne na probówki 38 x 25 mm a 1000 szt (bez nadruku) | 10 | Op. | [7 empty] | 23.79 | 27.03
277 |  | Ostrza SWANN - MORTON lub równoważne do skalpela wykonane ze stali węglowej, o numerach 10, 10A, 11, 12, 14, 15, 15C i 16 przystosowane do standardowego trzonka nr 3 oraz o numerach 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 przystosowane do standardowego trzonka nr 4. Każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne, sterylne opakowanie a 100 szt | 10 | Op. | [7 empty] | 45.29 | 51.47
278 |  | Uchwyt nr 4 (rączka, trzonek) do skalpela | 10 | Szt. | [7 empty] | 3.32 | 3.77
279 |  | Uchwyt nr 3 (rączka, trzonek) do skalpela | 10 | Szt. | [8 empty] | 0
Razem suma: | [11 empty] | 6.39 | 7.26
Data …………………. | [11 empty] | 5 | 5.68
Pieczęć i podpis Wykonawcy ……………………………………
* Ilości określone w Formularzu asortymentowo-cenowym mają charakter szacunkowy, potrzebny do porównania ofert. W toku realizacji umowy Zamawiający będzie zamawiał towar w ilościach zgodnych z rzeczywistymi potrzebami.