Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  
Wybrzeże L. Pasteura 1  
50-367 Wrocław

Wrocław 26.03.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

VIIonę

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

**Skaner wewnątrzustny do skanowania powierzchni zębów oraz błony śluzowej w kolorze**

Warunki realizacji zamówienia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia / parametry lub funkcje przedmiotu umowy | | **Skaner wewnątrzustny do skanowania powierzchni zębów oraz błony śluzowej w kolorze**  Specyfikacja techniczna zgodnie z załącznikiem |
| 2 | Termin realizacji zamówienia | | Do 6 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosimin. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji .  2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 24godzin od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 14 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy.  3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.  4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją.  5. Wymiana jakiegokolwiek części należącej do przedmiotu zamówienia na nową równoważną nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jej uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzona część nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową równoważną oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym min 12 miesięcy.  6. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju . **Podać adres:** | |

3. 2. Oferty wraz z wypełnioną specyfikacja techniczną należy składać:

faksem nr 71 / 784 00 52lub **formie PDF** **e mail marta.nowak@umed.wroc.pl**

w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10.00

**3. Kryteriami oceny ofert są:**

**Cena waga 100%**

4. **Termin udzielania wyjaśnień:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………….  pieczęć wykonawcy lub wykonawców  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia | ……………………………………..  miejsce i data |

nr tel./ fax

REGON NIP

http e-mail

O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia z dnia …………… na: …………………………………………………………………………………………………………………

( nazwa zadania )

Oferujemy wykonanie wyżej wymienionych dostaw/usług/robót budowlanych   
(niewłaściwe skreślić)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia, model, producent | | **Cena Netto PLN** | **VAT %** | **Cena Brutto PLN** |
|  | |  |  |  |
| Słownie brutto PLN | |  | | |
| 2 | Termin dostawy i uruchomienia | | Do 6 tygodni od daty podpisania umowy | | |
| 3. | Warunki gwarancyjne  i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min.12 miesięcy**.** Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji .  2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 14 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy.  3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.  4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją  5. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym min**.** 12 miesięcy.  . 6 Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju Lokalizacja serwisu **(nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, proszę podać )** | | | |

Podpisy osób uprawnionych do składania

Data oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

**Skaner wewnątrzustny do skanowania powierzchni zębów**

**oraz błony śluzowej w kolorze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego** | **Odpowiedź Wykonawcy: tak/nie, opis oferowanego parametru/funkcji** |
| 1. Skaner w formie konsoli składającej się ze zintegrowanego komputera, ekranu i końcówki (rękojeści skanującej) |  |
| 1. Masa całego urządzenia nie przekracza 20 kg |  |
| 1. Masa końcówki skanującej nie przekracza 350 gram |  |
| 1. Urządzenie wyposażone w 64 bitowy system Windows 10 |  |
| 1. Urządzenie wyposażone w dysk SSD o pojemności   minimum 1 TB |  |
| 1. Skanowanie w kolorze |  |
| 1. Nielimitowana ilość skanów wraz z licencją ważną co najmniej przez 5 lat |  |
| 1. Generowanie plików w otwartym standardzie .stl |  |
| 1. Końcówka skanera sterująca komputerem (wybór opcji i nawigacja po oprogramowaniu) |  |
| 1. Co najmniej 3 wymienne końcówki do skanowania |  |
| 1. Możliwość sterylizacji parowej końcówek |  |
| 1. Zestaw 10 wymiennych luster |  |
| 1. Możliwość wymiany lustra w końcówce skanującej |  |
| 1. Urządzenie mobilne wyposażone w kółka |  |
| 1. Urządzenie wyposażone w szklany ekran dotykowy (możliwość dezynfekcji) |  |
| 1. Ekran o przekątnej mniejszej niż 16 cali |  |
| 1. Ekran zainstalowany na ruchomym przegubie wykonanym z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
| 1. Komunikacja z komputerem/serwerem/konsolą projektową zewn poprzez WiFi lub sieć przewodową |  |
| 1. Gwarancja minimum 12 miesiące |  |
| 1. W cenie dostawa, uruchomienie, szkolenie |  |

1. Nie spełnienie wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data

pieczęć i podpis Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy: