Skaner wewnątrzustny do skanowania powierzchni zębów

oraz błony śluzowej w kolorze

/po korekcie z dnia 28.03.2019 r./

| Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy: tak/nie, opis oferowanego parametru/funkcji |
| --- | --- |
| - Skaner w formie konsoli składającej się ze zintegrowanego komputera, ekranu i końcówki (rękojeści skanującej) |  |
| - Masa całego urządzenia nie przekracza 20 kg |  |
| - Masa końcówki skanującej nie przekracza 350 gram |  |
| - Urządzenie wyposażone w 64 bitowy system Windows 10 |  |
| - Urządzenie wyposażone w dysk SSD o pojemności minimum 1 TB |  |
| - Skanowanie w kolorze |  |
| - Nielimitowana ilość skanów wraz z licencją ważną co najmniej przez 5 lat |  |
| - Generowanie plików w otwartym standardzie .stl |  |
| - Końcówka skanera sterująca komputerem (wybór opcji i nawigacja po oprogramowaniu) |  |
| - Zestaw co najmniej 8 wymiennych końcówek do skanowania lub zestaw co najmniej 3 końcówek z wymiennym lustrem i 10 luster |  |
| - Możliwość sterylizacji parowej końcówek |  |
| - /usunięto/ |  |
| - /usunięto/ |  |
| - Urządzenie mobilne wyposażone w kółka |  |
| - Urządzenie wyposażone w szklany ekran dotykowy (możliwość dezynfekcji) |  |
| - Ekran o przekątnej mniejszej niż 16 cali |  |
| - Ekran zainstalowany na ruchomym przegubie wykonanym z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
| - Komunikacja z komputerem/serwerem/konsolą projektową zewn poprzez WiFi lub sieć przewodową |  |
| - Gwarancja minimum 12 miesiące |  |
| - W cenie dostawa, uruchomienie, szkolenie |  |

1. Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

Data

pieczęć i podpis Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy: