**Przetarg nr UMW / IZ / PN - 32 / 19 część K Załącznik nr 2 K do Siwz**

**Arkusz Informacji Technicznej**

Producent, Kraj ........................................................................................................................

Model .........................................................................................................

Rok produkcji: 2018/2019

|  |
| --- |
| **TRENAŻER DOSTĘPU DOSZPIKOWEGO****13 sztuk** |
| **L.p.** | **Specyfikacja techniczna.** | **Wymagania graniczne\* i/lub ocena punktowa.** | **Parametry oferowane(Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów).** |
| **DANE PODSTAWOWE** |
|  | Zestaw edukacyjny do wkłuć doszpikowych. | TAK |  |
|  | Skład zestawu:* napęd – 1 szt.
* zestaw 45mm igły treningowej – co najmniej 3 szt.,
* zestaw 25mm igły treningowej – 1 szt.,
* stabilizatory wkłucia, co najmniej 5 szt.
* kość treningowa – dorosły *humerus* z tkanką skórną– co najmniej 3 szt.,
* kość treningowa – pediatryczny *tibia* z tkanką skórną 1 szt.
 | TAK |  |
|  | Etui ochronne w zestawie. | TAK |  |

 Data Podpis Wykonawcy