50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: edyta.szyjkoka@umed.wroc.pl 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-37/19		 		                                       Wrocław, 10.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych oraz czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pytanie nr 1

Czy cały zakres prac czyli : Załącznik nr 1, 2, 3, 4 ma zostać wykonany dwukrotnie zgodnie z podanym przez Państwa harmonogramem: Etap 1 czerwiec- lipiec 2019 oraz Etap II grudzień – styczeń 2020?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Tak pełny zakres należy wykonać dwukrotnie.

Pytanie nr 2

Prosimy również o informację czy podane przez Państwa (Załącznik Farmacja II) filtry o wymiarach: 
H11 590x590x300 i F11 590x590x300 to na pewno filtry Hepa? Wymiary wskazują na filtry kieszeniowe. Jeżeli byłaby taka możliwość prosimy o przesłanie przykładowego zdjęcia takich filtrów.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że filtry w centralach HVACB1 i HVACA2 – są to filtry HEPA o wymiarach 590x590x300. W opisie filtrów centrali HVACA2 powinno być H11-HEPA.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany załącznik nr 2 do Siwz (Załącznik Farmacja II). Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentu należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Z-ca Kanclerza ds. Zarzadzania Infrastrukturą UMW

mgr Jacek Czajka