50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: edyta.szyjkoka@umed.wroc.pl 50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-44 e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl

UMW/IZ/PN-37/19		 		                                       Wrocław, 15.05.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych oraz czyszczenie i odgrzybianie central wentylacyjnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pytania

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego bardzo prosimy o następujące informację dotyczące przedmiotu zapytania:

- prosimy o określenie rodzaju ramy filtrów kieszeniowych ( metal ? tworzywo ? ) oraz grubości ramy tzn. 20mm ? 25 mm ?

- czy ilość kieszeni przyjąć według normy PN-EN 779 ?

- prosimy o określenie ramy filtrów absolutnych H11 oraz pakietu filtracyjnego

Odpowiedzi

Ad. 1 Ramy filtrów kieszeniowych - metalowe. Grubość ramy - 25 mm.

Ad. 2 Ilość kieszeni zgodnie z normą PN-EN 779 lub równoważną.

Ad. 3 Rama filtrów absolutnych H11 oraz pakietu filtracyjnego - tworzywo.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz 
(w zakresie zmiany terminów składania i otwarcia ofert). Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentu należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert, wyznaczony na dzień 16.05.2019 r.

Nowy termin składania ofert – do dnia 20.05.2019 r. do godz. 09:00, termin otwarcia ofert – dnia 20.05.2019 r. o godz. 10:00.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

mgr Iwona Janus