Uniwersytet  Medyczny                                                                 Wrocław,  2018-06-26

we  Wrocławiu

Dział Techniczny UMW

50-368 Wrocław

ul. Marcinkowskiego 2-6

mail: czeslaw.olczyk@umed.wroc.pl

Zaproszenie do składania ofert

1.  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  zaprasza Państwa do składania ofert  w postępowaniu

o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Wymiana lub naprawa wentylatora oddymiającego garaż podziemny w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy 
ul. Marcinkowskiego 2-6 we Wrocławiu.

Warunki realizacji  zamówienia*:

| 1. | Przedmiot zamówienia | Wymiana lub naprawa wentylatora WO1 mcr Pasat 63/4/6-18.5/6.5/F400 Mercor, oddymiającego garaż podziemny w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego przy ul. Marcinkowskiego 2-6 we Wrocławiu. W załączeniu specyfikacja techniczna wentylatora. Uwaga, przed złożeniem ofert niezbędna jest wizja lokalna w celu ustalenia prac niezbędnych do wykonania oraz warunków technicznych. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Termin realizacji zamówienia | 12 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe | 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru |

* Rozmiary tabeli powiększyć stosownie do potrzeb

2. Oferty z podpisem osoby upoważnionej należy składać w Dziale Technicznym, w pokoju nr 4A 114, przy ul. Marcinkowskiego 2-6,  lub elektronicznie w formie skanu na adres email: czeslaw.olczyk@umed.wroc.pl , w terminie do dnia 04.07.2018 r. do godz. 15:00.

3. Kryteriami oceny ofert są:

Cena                     …………… waga  100%

4. Termin udzielania wyjaśnień:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

Z upoważnienie Rektora

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Iwona Janus

26.06.2018 r.

……………………………………

Data