|  |
| --- |
| papier_umed_szare  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  fax 71 / 784-00-45  e-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl |
|

UMW / AZ / PN - 49 / 18 Wrocław, 02. 07. 2018 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

**Dostawa wyposażenia dydaktycznego w fantomy medyczne i sprzęt do nauki badania fizykalnego, pracowni umiejętności pielęgniarskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.**

**Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno oceniane:**

**Część A – Fantomy,**

**Część B – Inkubator przewoźny dla noworodka, aparat EKG i pompy do karmienia enteralnego.**

**Odpowiedzi na pytania III**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawców**:

***Pytania dotyczące załącznika nr 2A do Siwz***

**Pytanie 1 dotyczące Fantomu osoby dorosłej do pielęgnacji:**

Prosimy o sprecyzowanie Zamawiającego, czy wymaga on dostarczeni z fantomem trzech różnych rąk umożliwiających iniekcję? Opisane w arkuszu informacji technicznej ramiona do wkłuć dożylnych tj. „Zaawansowane wielofunkcyjne ramię do wkłuć dożylnych”, „Zaawansowane ramię do wkłuć dożylnych” oraz „Ramię do iniekcji żylnej i tętniczej” to elementy, które są opcjonalne dla tego fantomu. Jednocześnie chcielibyśmy zauważyć, że dołączenie do fantomu wszystkich rąk do iniekcji znacząco podniesie jego cenę.

**Odpowiedź:**

Fantom osoby dorosłej poza pielęgnacją musi mieć możliwość badania fizykalnego osoby dorosłej   
w warunkach do realistycznej symulacji zaawansowanych zabiegów ratowniczych obejmujących scenariusze intubacji, blokadę dróg oddechowych, wkłucia dożylne, defibrylację, pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, posiadać ramiona do wkłuć i pomiaru ciśnienia oraz nogi pozwalające na ruchy w anatomicznych kierunkach.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga wszystkich trzech opcji ramion do iniekcji.

**Pytanie 2 dotyczące Fantom do badania fizykalnego- korpus dziecka:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom do badania fizykalnego- korpus dziecka spełniający wszystkie wymagane parametry i warunki, lecz nie posiadający możliwości regulacji głośności? Według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta opisany fantom nie posiada tej funkcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza do postępowania fantom do badania fizykalnego – korpus dziecka, spełniającego wszystkie wymagane parametry i warunki, lecz nie posiadającego możliwości regulacji głośności.

**Pytanie 3 dotyczące fantomu niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej z możliwością kaniulacji naczyń obwodowych:**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania fantom niemowlęcia nie posiadający możliwości zakładania rurek intubacyjnych oraz o wadze 6 lb? Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4**:

Uprzejmie zwracamy się do Zamawiającego o wydłużenie czasu realizacji zamówienia od 56 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji zamówienia do 56 dni od dnia podpisania umowy.

**Pytanie 5:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie od osobnego pakietu:

- fantom osoby dorosłej do pielęgnacji- mężczyzna

- fantom osoby dorosłej do pielęgnacji- kobieta

- fantom do badania fizykalnego- korpus osoby dorosłej

- fantom do badania fizykalnego- korpus dziecka

- fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej z możliwością kaniulacji naczyń obwodowych.

Umożliwi to złożenie się większej ilości oferentów oraz uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydzielenia kolejnych pakietów.

Zamawiający informuje, iż w związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców koryguje Siwz, załącznik nr 2 A do Siwz (Arkusz informacji technicznej do części A) oraz załącznik nr 6 do Siwz (wzór umowy).

Zmiany zaznaczono kolorem zielonym. Z wymienionych dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczonej wersji.

Zamawiający informuje również o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert – do dnia **09.07.2018** r. do godz. **09:00**

Nowy termin otwarcia ofert – dnia **09.07.2018** r. o godz. **10:00**

**Kanclerz UMW**

**Mgr Iwona Janus**