Uniwersytet Medyczny

Im. Piastów Śląskich

we  Wrocławiu                                                                                         Wrocław, 27.06.2019r.

ul. L. Pasteura 1                                                                                     ( miejscowość, data )

50-367 Wrocław

Zaproszenie do składania ofert

VIIonę

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu  zaprasza Państwa do składania ofert  w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej o zakresie  temperatur do -86ºC  z systemem back-up CO2 oraz z systemem  monitoringu i powiadamiania  - 1 szt.

Warunki realizacji  zamówienia

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia / parametry lub funkcje przedmiotu umowy |  | Specyfikacja zamówienia w załączeniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Termin dostawy i uruchomienia * |  | Max 8 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi minimum 24 miesiące Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 3 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją. 5. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym minimum 24 miesiące. 6. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, proszę podać ) |  |

* Rozmiary tabeli powiększyć stosownie do potrzeb

2. Oferty należy składać:

faksem  nr   71 / 784 00 52   lub  formie PDF  e mail  dorota.emerling@umed.wroc.pl

w terminie do dnia  02.07.2019r.  do  godz.13⁰⁰

3. Kryteriami oceny ofert są:

Cena  waga:    100%

Dorota Emerling

Dział Aparatury Naukowej UMW