50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/IZ/PN-51/19                                                                                          Wrocław 08.07.2019 r.

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Wymianę stolarki okiennej  drewnianej w pomieszczeniach Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW przy ul. Bartla 5 we Wrocławiu”.

Pytanie :

- Proszę o informację, z jakiego materiału mają zostać wykonane nowe okna: sosna łączona, sosna lita, meranti, czy dąb?

- Na załączonych w Opisie Technicznym zdjęciach widać, że okna posiadają szprosy. Z racji tego, że Zamawiający nie udostępnił szczegółowych rysunków i przekrojów okien proszę o określenie, jaki rodzaj szprosów ma zostać zastosowany w nowych oknach?

Odpowiedź :

1.  Materiał - sosna klejona warstwowo.

- Szpros drewniany naklejany obustronnie.

Z upoważnienia Rektora UMW

Kanclerz UMW

mgr Iwona Janus