Przetarg nr UMW / AZ / PN – 56 / 18 część A Załącznik nr 2 A do Siwz

|  |
| --- |
| **System do laserowego uwalniania neuroprzekaźnika**  |
| **Nazwa** |  |
| **Typ** |  |
| **Wytwórca** |  |
| **Kraj pochodzenia** |  |
| **Liczba sztuk** | **1** |
| **Rok produkcji:** | **2017/2018** |
| **Lp.** | **OPIS** | **WYMAGANE** **PARAMETRY I WARUNKI** | **PARAMETRY OFEROWANE** |
| **Istotne parametry techniczne**  |
|  | Mała średnica wiązki lasera na wyjściu z obiektywu – rzędu 1 µm w zależności od użytego obiektywu  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na sterowanie siłą i kierunkiem wiązki lasera  | TAK |  |
|  | Laser diodowy o długości fali 375nm i mocy co najmniej 70mW | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania na mikroskopie prostym Axio Examiner | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu zewnętrznego źródła fluorescencji w takiej konfiguracji by umożliwić symultaniczne obrazowanie i stymulację laserową  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie powinno umożliwić jednoczesny punktowy wybór co najmniej dwóch miejsc fotomanipulacji | TAK |  |
|  | Oprogramowanie powinno współgrać z oprogramowaniem ZEN operującym mikroskopem  | TAK |  |
|  | Laser powinien posiadać przesłonę bezpieczeństwa oraz możliwość podłączenia włókna optycznego kierującego wiązkę lasera do mikroskopu | TAK |  |
|  | Laser powinien posiadać możliwość cyfrowej i analogowej modulacji mocy wiązki  | TAK |  |
| **Instalacja w siedzibie Zamawiającego**  |  | TAK |
|  | Dodatkowo w cenę zakupu powinien być wliczony montaż u kupującego na wybranym mikroskopie wraz ze szkoleniem użytkowania  | TAK |  |
| **GWARANCJA**  |
|  | Okres gwarancji – minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe uruchomienie przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego.  | Od 12 do 23 miesięcy - 0 pkt. Od 24 do 35 miesięcy – 20 pkt.36 i więcej miesięcy – 40 pkt. |  |

**\*Słowo „TAK” oznacza warunek graniczny, który jest bezwzględnie wymagany i winien być potwierdzony przez Wykonawcę w Arkuszu informacji technicznej. Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych skutkuje odrzuceniem oferty.**

Data Pieczęć i podpis Wykonawcy