50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/IZ/PN-69/19                                                                                          Wrocław 29.08.2019 r.

`	dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont dachu budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu”.

Pytanie :

- Czy Zamawiający potwierdza zapis w STWiOR POKRYCIE DACHOWE Z BLACH - SST B 04.00 pkt. 2 podpunkt g)o montażu nowych wyłazów dachowych w nowych miejscach przy każdym kominie ?

W przedmiarze widnieją tylko 2 szt."

- Czy drzwi drewniane sosnowe i okna drewniane mahoń mają posiadać klasę odporności przeciwpożarowej ? Jeżeli tak to jakiej ?"

Odpowiedź :

- Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym do przygotowania oferty. Należy przyjąć ilość wyłazów zgodnie z projektem.

- Odporność ogniową powyższych elementów należy przyjąć zgodnie z projektem.

Z upoważnienia Rektora UMW

Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją

mgr inż. Kamil Jakubowicz