|  |
| --- |
| papier_umed_szare50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfaks 71 / 784-00-45e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umed.wroc.pl |
|

**UMW/IZ/PN-86/19 Wrocław, 06.09.2019 r.**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno – medycznych i środków do dezynfekcji na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

**Część A – Dostawa artykułów sanitarno - medycznych**

**Część B – Dostawa środków do dezynfekcji**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

1. **Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. Poniżej treść zapytań:

**Dotyczy: Część A – Dostawa artykułów sanitarno - medycznych**

**Pytanie 1.**

Czy zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane pozycje z pakietu na artykuły sanitarno –
 medyczne?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 2.**

Czy zamawiający wydzieli poz. 17,20,36-41,43-56 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielanie pakietów, artykułów tego samego rodzaju.

**Pytanie 3 i 4.-** poz. 17

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 17 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 2A do SIWZ w poz. 17 wymaga „Gazę bawełnianą opatrunkową niejałowa 90cm x 100m, 17 nitkowa, wykonaną z hydrofilowych włókien 100% bawełnianych, bieloną bez użycia chloru, przeznaczoną do ogólnego stosowania w gabinetach lekarskich, ambulatoriach oraz w placówkach szpitalnych.”

**Pytanie 5.-** poz. 20

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany i podtrzymuje zapisy w poz. 20 załącznika nr 2A do SIWZ tj „Strzykawka trzycześciowa do pomp infuzyjnych 50 ml ze stożkiem LUER- LOCK usytuowanym centralnie, korpus strzykawki- polipropylen, tłok strzykawki- polietylen, tłoczek gumowy z podwójnym uszczelnieniem, kryza ograniczajaca wysuwanie się tłoka, czytelna i niezmywalna skala, podziałka skali wycechowana w mililitrach, sterylizowana a 1 sztuka.

**Pytanie 6.-** poz. 36,38

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

**Pytanie 7.-** poz. 44

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 2A do SIWZ w poz. 44 w następujący sposób

Fartuch ochronny z flizeliny, jednorazowego użytku, niejałowy, produkt medyczny a 1 opakowanie (10 szt.) ilość 150 op.

**Pytanie 8.-** poz. 44

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem.

**Pytanie 9.-** poz. 49

Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 2A do SIWZ w poz. 49 w następujący sposób

Prześcieradło z flizeliny 210 x 140 zielone, produkt medyczny a 1 opakowanie (10 szt.)
ilość 2 op.

**Pytanie 10.-** poz. 49

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 210 cm x 130 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 11.-** poz. 50

Czy zamawiający dopuści worki na zwłoki z 4 uchwytami i prostym zamkiem, w kolorze białym, rozmiar: 220 cm x 90 cm , wykonany z folii polietylenowej o grubości 0,16 mm, uchwyty dodatkowo wzmocnione folią, wytrzymałość folii do 160 kg , pakowane pojedynczo + rękawiczki jednorazowe ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

1. **Informacja o zmianie treści SIWZ.**

Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanego Formularza ofertowego dla części A (Załącznik nr 2A do Siwz w poz. 44 i poz. 49). Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

**Z upoważnienia Rektora UMW**

**Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW**

**/-/mgr inż. Kamil Jakubowicz**