|  |
| --- |
| papier_umed_szare  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  faks 71 / 784-00-45  e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umed.wroc.pl |
|

**UMW/IZ/PN-86/19 Wrocław, 09.09.2019 r.**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno – medycznych i środków do dezynfekcji na potrzeby   
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

**Część A – Dostawa artykułów sanitarno - medycznych**

**Część B – Dostawa środków do dezynfekcji**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

1. **Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. Poniżej treść zapytań:

**Dotyczy: Część A – Dostawa artykułów sanitarno - medycznych**

**Pytanie 1.**

**„Pozycje 3 i 4- rękawiczki lateksowe bezpudrowe i pudrowane**

W związku z faktem, iż Zamawiający wymaga aby zaoferowane rękawice były zgodnie z normą EN 455-1,2,3 oraz EN 374-1,2,3 czyli aby były zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający jednocześnie oczekuje, aby na opakowaniu widniała informacja potwierdzająca spełnienie Dyrektywy Medycznej z oznaczeniem klasy produktu, jak  
 i Dyrektywy EC 89/686 czyli jako wyposażenia ochrony osobistej kategorii III wraz z uzyskanym poziomem ochrony dla kilku substancji chemicznych?”

**Odpowiedź:**

Opis rękawic na opakowaniu ma być zgodny z opisem zawartym w formularzu ofertowym dla asortymentu poz. poz. 3 i 4.

**Pytanie 2.**

**„Pozycja 11 – lignina (wata celulozowa)**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji ligninę (watę celulozową) w arkuszach a 5 kg, 40x60 cm, w których w procesie produkcji wykorzystywane są celulozy liściaste i iglaste siarczanowe (metoda siarczynowa jest bardziej uciążliwa dla środowiska), a której produkcja polega na rozwłóknieniu do stężenia 5%, a następnie poprzez układ maszyny papierniczej otrzymuj się produkt o suchości 95%?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 3**

**„Pozycja 18– Strzykawki trzyczęściowe (insulinowe)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek o dokładniejszej skali z działką elementarną 0,02ml, wykonanych w całości z polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 4.-** poz. 20

**„Pozycja 19– Strzykawki trzyczęściowe (tuberkulinowe)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek o dokładniejszej skali z działką elementarną 0,01ml, wykonanych w całości z polipropylenu, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

.

**Pytanie 5.**

**„Pozycja 19– Strzykawki trzyczęściowe (tuberkulinowe)**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z dołączoną igłą w rozmiarze 0,4x13mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę z dołączoną igłą w rozmiarze 0,4x13mm.

**Pytanie 6.**

**„Pozycja 19– Strzykawki trzyczęściowe (tuberkulinowe)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek o dokładniejszej skali z działką elementarną 0,01ml, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza strzykawkę o dokładniejszej skali z działką elementarną 0,01ml

**Pytanie 7.**

**„Poz. 24 – strzykawki dwuczęściowe (20ml)**

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania strzykawek w opakowaniach handlowych=70szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę, tj. 58 opakowań. Pozostałem parametry zgodne z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 8.**

**„Pakiet nr 1, poz. 44 - fartuch**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji fartucha w op. 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 150 opakowań”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuścił powyższą zmianę w dniu 06.09.2019r.na stronie zamawiającego.

**Pytanie 9.**

**„Pakiet nr 1, poz. 49 - fartuch**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji prześcieradła w op. 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości, tj. 2 op., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuścił powyższą zmianę w dniu 06.09.2019r.na stronie zamawiającego.

**Pytanie 10.**

**„Pakiet nr 1, poz. 50 – worek na zwłoki**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w ww. pozycji worka na zwłoki wykonanego z folii polietylenowej o grubości 0,16 mm w rozmiarze 90 cm x 220 cm. Worek zamykany na zamek, posiadający 4 uchwyty do noszenia.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 11.**

**„Pozycja 7 – Rękawice diagnostyczne nitrylowe**

Bardzo prosimy o dopuszczenie do zaoferowania rękawic w opakowaniu handlowym=90 szt. w przypadku rozmiaru XL. Pozostałe rozmiary rękawic pakowane są w opakowania=100 szt. Rękawice spełniają pozostałe parametry opisu SIWZ”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Dotyczy: Część B – Dostawa środków do dezynfekcji**

**Pytanie 12.**

**„Pozycja 12. - Środek do odkażania rąk z pompką**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu typu Hydrex S na bazie diglukonianu chlorheksydyny (3,876 g/100 g płynu) w op. 500 ml z pompką, przeznaczonego do stosowania jako antyseptyczny środek do mycia rąk, do dezynfekcji skóry rąk przed operacją oraz do dezynfekcji skóry przed operacją?”

**Odpowiedź:**

„Zamawiający oczekuje środków dezynfekcyjnych o podanej nazwie oraz przeznaczeniu lub preparatów równoważnych o takich samych właściwościach i zbliżonym składzie, tj. +/- 10%. Przy każdej pozycji należy wpisać nazwę i producenta oferowanego preparatu, a w przypadku preparatów równoważnych - również jego skład”.

**Pytanie 13.**

**„Pozycja 15,16 – INCIDIN LIQUID SPRAY**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu typu Incidin Liquid Spray o szerokim spektrum mikrobójczym: bakterie, prątki, grzyby, wirusy w czasie 60 sekund? Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza preparat typu Incidin Liquid Spray o szerokim spektrum mikrobójczym: bakterie, prątki, grzyby, wirusy w czasie 60 sekund.

**Pytanie 14.**

**”Pozycja 17 – SEKUSEPT PULVER**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w w/w pozycji preparatu typu Sekusept Pulver na bazie nadwęglanu sodu (20g) oraz QAV (15g) w opakowaniu 2 kg, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?”

**Odpowiedź:**

„Zamawiający oczekuje środków dezynfekcyjnych o podanej nazwie oraz przeznaczeniu lub preparatów równoważnych o takich samych właściwościach i zbliżonym składzie, tj. +/- 10%. Przy każdej pozycji należy wpisać nazwę i producenta oferowanego preparatu, a w przypadku preparatów równoważnych - również jego skład”.

1. **Informacja o zmianie treści SIWZ.**

Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego   
skorygowanego Formularza ofertowego:

- dla części A (Załącznik nr 2A do Siwz w poz. 19)

- dla części B (Załącznik nr 2B do Siwz w poz. 15 i poz. 16).

Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać   
w obecnie zamieszczanej wersji.

**Z upoważnienia Rektora UMW**

**Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW**

**mgr inż. Kamil Jakubowicz**