|  |
| --- |
| papier_umed_szare50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfaks 71 / 784-00-45e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umed.wroc.pl |
|

**UMW/IZ/PN-86/19 Wrocław, 10.09.2019 r.**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno – medycznych i środków do dezynfekcji na potrzeby
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

**Część A – Dostawa artykułów sanitarno - medycznych**

**Część B – Dostawa środków do dezynfekcji**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

1. **Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. Poniżej treść zapytań:

**Dotyczy: Część A – Dostawa artykułów sanitarno - medycznych**

**Pytanie 1.**

**„Artykuły sanitarno-medyczne, pozycja 10 Rękawice sekcyjne**

Czy Zamawiający dopuści rękawice sekcyjne długości min 292mm, o grubości na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,30 mm, na mankiecie 0,20 mm, pakowane a’50 szt, z przeliczeniem na pełne 60 opakowań (1500 par), pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 2.**

**„Artykuły sanitarno-medyczne, pozycja 10 Rękawice sekcyjne**

Czy Zamawiający dopuści rękawice sekcyjne, sterylne, długości min 290mm, o grubości na palcu min 0,46 mm, na dłoni min 0,39 mm, na mankiecie min 0,26 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 3**

**„Artykuły sanitarno-medyczne, pozycje 1-10**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie z nich odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie umożliwi wykonawcom złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 4. Artykuły sanitarno-medyczne, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rolce pakowanych 2 x 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 5.**

**„Artykuły sanitarno-medyczne, pozycje 14-16**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty wykonanej w 50% z bawełny i 50% z wiskozy?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 6.**

**„Artykuły sanitarno-medyczne, pozycja 42**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny o grubości folii 20 mikronów, w rozmiarze 116 x 71cm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

**Pytanie 7.**

**„Artykuły sanitarno-medyczne, pozycja 43**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha przeźroczystego?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha przeźroczystego. Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 2A do SIWZ w poz. 43 w następujący sposób:

Ochraniacze na obuwie z fizeliny z gumką, rozmiar uniwersalny a’100 szt. - ilość 100 op.

**Pytanie 8.**

**„Artykuły sanitarno-medyczne, pozycja 45**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ochraniaczy pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający zmienia załącznik nr 2A do SIWZ w poz. 45 w następujący sposób:

Ochraniacze na obuwie z fizeliny z gumką, rozmiar uniwersalny a’100 szt. - ilość 100 op.

**Pytanie 9.**

**„– Artykuły sanitarno-medyczne, pozycja 49**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 210 x 130cm?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie 10.**

**„Artykuły sanitarno-medyczne, pozycja 50**

Czy Zamawiający dopuści worki na zwłoki w rozmiarze 88x 225 cm i grubości folii 15 mikronów?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

1. **Informacja o zmianie treści SIWZ.**

Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego
skorygowanego Formularza ofertowego dla części A (Załącznik nr 2A do Siwz w poz. 43 i poz. 45)

Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać
w obecnie zamieszczanej wersji.

**Z upoważnienia Rektora UMW**

**Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW**

**/-/ mgr inż. Kamil Jakubowicz**