Miernik wodoru w wydychanym powietrzu

|  | ## Parametry | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wpisać TAK/NIE oraz podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyświetlacz graficzny LCD | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie wyników w PPM | TAK, podać |  |
|  | Czułość IPPM | TAK, podać |  |
|  | Czas nagrzewania max. 15 sek. | TAK, podać |  |
|  | Dokładność nie gorsza niż +- 5% lub 5 PPM | TAK, podać |  |
|  | Wymiary: 135x60x30mm +/- 5% | TAK, podać |  |
|  | Waga max. 160g (z baterią) | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie: bateria 9V | TAK, podać |  |
|  | W zestawie: przenośna walizka, min. 5 ustników, pośredni adapter plastikowy, bateria 9v, złącze kalibracyjne | TAK, podać |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: -mała butla kalibracyjna z wodorem (100 ppm) – min 10 kalibracji - zawór kontrolny kalibracyjny do butli małej - ustniki jednorazowe z filtrem (22mm) – 200 szt. | TAK, podać |  |
|  | Obsługa za pomocą jednego przycisku | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |
| - W | W cenie darmowa dostawa, uruchomienie i szkolenie | TAK, podać |  |

1. Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

Data

pieczęć i podpis Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy: