|  |
| --- |
| papier_umed_szare  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  faks 71 / 784-00-45  e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umed.wroc.pl |
|

**UMW/IZ/PN-103/19 Wrocław, 17.10.2019 r.**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Remont biblioteki, szatni studenckich, archiwum i piwnicy w budynku Uniwersytetu   
Medycznego przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu..**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

1. **Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień   
publicznych Zamawiający informuje, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytania:

**Pytanie nr 1.**

„ Czy Zamawiający może załączyć rzuty remontowanych pomieszczeń.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza rzuty pomieszczeń tj. parteru jako Załącznik nr 8 do SIWZ i piwnicy jako Załącznik nr 9 do SIWZ.

**Pytanie nr 2.**

„poz. 3 przedmiaru: proszę podać grubości posadzki betonowej oraz warstwy podposadzkowej.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z przedmiarem z poz. nr 4 d.1.1.2 Załącznika nr 4 do SIWZ, łączna grubość posadzki i warstwy pod posadzkowej wynosi 10 cm.

**Pytanie nr 3.**

„Czy przed wykonaniem nowego podkładu betonowego poz. 10 należy wykonać podkładu z ubitego piasku i jakiej grubości lub proszę podać przekrój warstw posadzek.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewidział wykonywania podkładu z ubitego piasku.

**Pytanie nr 4.**

„poz. 9 proszę o podanie rodzaju farby.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z podanym KNR - 04 0201-02 należy zastosować farbę akrylową.

**Pytanie nr 5.**

„poz. 15 proszę o sprecyzowanie rodzaju płytek Zohna Fliesen. Ceny płytek wahają się od 50 do 100 euro w zależności o rodzaju płytki/kolor, rodzaj powierzchni, czy muszą mieć odporność chemiczną, klasa ścieralności.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem  w przedmiarze robót – Załącznika nr 4 do SIWZ, płytki Zahna Fleisen są podane jako przykładowe, można zastosować inne płytki w podobnej klasie i o podobnych, równoważnych cechach.

**Pytanie nr 6.**

Proszę o podanie kiedy można dokonać wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania się z warunkami wykonania robót.

Odpowiedź:

Zamawiający określił jak dokonać wizji lokalnej w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ ust. 9 „ Zamawiający umożliwi Wykonawcom, przed terminem składania ofert, zapoznanie się z obiektem, a także umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą (**dzwonić w godzinach 08:00 – 14:00, tel. 71 784 17 74**).

1. **Informacja o zmianie treści SIWZ.**

Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej www.umed.wroc.pl, w rubryce dotyczącej niniejszego postępowania skorygowany siwz wraz załącznikami:

- siwz

- Załącznik nr 8 do SIWZ – Rzut parteru

- Załącznik nr 9 do SIWZ – Rzut piwnic

Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać   
w obecnie zamieszczanej wersji.

.

**Z upoważnienia Rektora UMW**

**Zastępca Kanclerza**

**ds. Zarządzania Infrastrukturą UMW**

**/-/mgr Jacek CZAJKA**