|  |
| --- |
| papier_umed_szare50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-367 Wrocławfaks 71 / 784-00-45e-mail: violetta.burzynska-oskroba@umed.wroc.pl |
|

**UMW/IZ/PN-118/19 Wrocław, 04.11.2019 r.**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Remont biblioteki, szatni studenckich, archiwum i piwnicy w budynku Uniwersytetu
Medycznego przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu.**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

1. **Odpowiedzi na pytania Wykonawcy.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych Zamawiający informuje, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej treść zapytania:

**Pytanie nr 1.**

„ W związku z ogłoszeniem przetargu na ,,Remont biblioteki, szatni studenckich, archiwum i piwnicy w budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu" zwracam się z prośbą o umożliwienie płatności częściowych w okresach miesięcznych podczas wykonania Przedmiotu Umowy.

Ze względu na okres trwania Zamówienia (tj. do 90dni) oraz długi termin płatności 30 dni, w praktyce Wykonawca będzie musiał kredytować budowę od poniesienia pierwszych kosztów w okresie nawet 120 dni tj. 4 miesiące. Prowadzi to do faktycznego preferowania większych podmiotów budowlanych niejednokrotnie z przeważającym kapitałem zagranicznym nie dając szansy mniejszym polskim podmiotom. Dodatkowo zmusza to Wykonawcę do zaciągania dodatkowych kredytów podnosząc koszt realizacji inwestycji, a co za tym idzie także cenę ofertową.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany.

**Pytanie nr 2.**

„ Proszę o potwierdzenie że na posadzkach mają być ułożone płytki np Zahna Fliesen. Są to tzw. płytki historyczne”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem w przedmiarze robót płytki Zahna Fleisen są podane jako przykładowe, można zastosować inne płytki o podobnych, równoważnych cechach technicznych.

**Pytanie nr 3.**

„W celu sprawdzenia ilości przedmiotowych, prosimy o podanie przy robotach posadzkowych i robotach malarskich numerów pomieszczeń których tyczą się te roboty.”

**Odpowiedź:**

Roboty posadzkowe dotyczą pomieszczeń oznaczonych w Załączniku nr 9 do SIWZ "Rzut piwnic" nr 01, 03, 029, 030 oraz części korytarza 02 i 021.

Roboty malarskie dotyczą pomieszczeń:

- oznaczone w Załączniku nr 8 do SIWZ "Rzut parteru" nr 26 oraz korytarza poniżej schodów przy wejściu do pom. nr 26.

- oznaczonych w Załączniku nr 9 do SIWZ "Rzut piwnic" od nr 01 do nr 23 oraz pom nr 028 do nr 032

**Pytanie nr 4.**

„Czy ostatnia pozycja przedmiaru, tj. demontaż i montaż opraw led podany w ilości 6 kompletów dotyczy wymiany 6szt opraw, czy wymiany opraw w 6 pomieszczeniach?

A jeśli w pomieszczeniach to prosimy o sprecyzowanie w których?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuję, że wymiana opraw led w ilości 6 kompletów dotyczy jednego pomieszczenia oznaczonego w Załączniku nr 9 do SIWZ "Rzut piwnic" numerem 029 - Arch. biblioteki.”

**Pytanie nr 5.**

„W przedmiarze dwie pierwsze pozycje są zerowe. Prosimy o uzupełnienie.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podaje wartości przedmiaru w Załączniku nr 4 do SIWZ. „Przedmiary robót” dla poz. 1 to szt. 14 dla poz. 2 to 0,513 m3

1. **Zamiany zapisów SIWZ.**

Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej www.umed.wroc.pl, w rubryce dotyczącej niniejszego postępowania skorygowany Załącznik nr 4 do SIWZ – Przedmiar robót

Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

**Z upoważnienia Rektora UMW**

**Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW**

**/-/Dr med. Maciej Maria Kowalski**