Laser chirurgiczny CO2

| Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego | Odpowiedź Wykonawcy: tak/nie, opis oferowanego parametru/funkcji |
| --- | --- |
| 1. Laser chirurgiczny CO2 |  |
| 2. Tryb pracy : praca ciągła, praca impulsowa, superpulse |  |
| 3. Długość fali promieniowania: 10600nm |  |
| 4. Wiązka pilotująca regulowana od 1mW do 5mW |  |
| 5. Moc max. dla pracy w trybie ciągłym ( CW ) 15W Moc max. dla pracy w trybie impulsowym 45W |  |
| 6. Częstotliwość pracy regulowana z dokładnością 1Hz |  |
| 7. Max. częstotliwość 5000 Hz |  |
| 8. System prowadzenia światła – prowadnica 7 -zwierciadlana z rękojeścią zabiegową |  |
| 9. Zasilanie i pobór mocy (90 - 260) VAC +-10%, (50-60)Hz /<600W/ 10A |  |
| 10. Podstawowe zalety użytkowe: - Bezkontaktowe, bezkrwawe zabiegi z czystym polem operacyjnym • Precyzyjna kontrola operacji • Minimalny obrzęk pooperacyjny • Duży komfort dla pacjenta i lekarza • Prosta wymiana sond i aplikatorów zabiegowych • Bogate wyposażenie zabiegowe • Najwyższa jakość i niezawodność • Łatwy w stosowaniu, intuicyjny interfejs • Załączanie generacji promieniowania włącznikiem nożnym • Zewnętrzny, własny miernik mocy • Nowoczesna stylistyka |  |
| 11. Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 12. Dostawa wraz z wystawioną Fakturą Vat max do 25.11.2019 r. |  |
| 13. W cenie koszt urządzenia, 2 par okularów zabiegowych oraz dostawa, uruchomienie, szkolenie |  |

1. Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2. Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

Data

pieczęć i podpis Wykonawcy

Nazwa i adres Wykonawcy: