|  |
| --- |
| papier_umed_szare50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfax 71 / 784-00-45e-mail: joanna.czopik@umed.wroc.pl  |
|

UMW/IZ/PN–127/19 Wrocław, 19.11.2019 r.

Nazwa postępowania:

**Dostawa platformy molekularnej wraz z oprogramowaniem do diagnostyki genetycznej mikroorganizmów dla Zakładu Nauk Podstawowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

I. Mając na uwadze art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 1843) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań skierowanych przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu i odpowiedzi Zamawiającego:

1. **Dotyczy parametru wymaganego:**

**„Wymiary maksymalne analizatora: 94 x 75 x 72 cm”:**

Czy Zamawiający dopuści analizator o maksymalnych wymiarach 94 x 75,4 x 72,4 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiarów urządzenia.

1. **Dotyczy §5 ust. 6 wzoru umowy:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dopisanie zwrotu „w okresie gwarancyjnym”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wpisanie do Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, powyższego wyrażenia. Wskazany zapis zamieszczony jest w rozdziale „Warunki gwarancyjne”, co jednoznacznie wskazuje, iż dotyczy on obowiązków Wykonawcy w okresie trwania gwarancji.

II. Nawiązując do udzielonych odpowiedzi Zamawiający informuje o korekcie zapisów SIWZ:

- korekta Arkusza informacji technicznej – załącznik nr 2 do SIWZ,

- korekta Wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Zmiany zostały zaznaczone kolorem granatowym.

**Z upoważnienia Rektora**

**Zastępca Kanclerza**

**ds. Zarządzania Administracją**

**dr med. Maciej Maria Kowalski**