50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/IZ/PN-134/19                                                                                          Wrocław 04.12.2019 r.

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Częściowa realizacja projektu budowlanego pn. „Przebudowa, remont budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Projekt zagospodarowania terenu” polegająca na wymianie głównych drzwi wejściowych do budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego przy Wybrzeżu Pasteura 1 we Wrocławiu.

Pytanie :

- Czy z uwagi na ciężar drewnianego skrzydła drzwiowego,  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w drzwiach widocznego samozamykacza, który będzie o wiele bardziej wytrzymały?

Odpowiedź :

- Ze względu na reprezentacyjny i zabytkowy charakter holu wejściowego  nie dopuszcza się możliwości  zastosowania widocznego samozamykacza.

Z upoważnienia Rektora UMW

Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją

Dr med. Maciej Kowalski