50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/IZ/PN-4/20                                                                                          Wrocław 21.01.2020 r.

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. „Przebudowa 
i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu”.

Pytanie i odpowiedzi II :

- Prosimy o wyjaśnienie, co Projektant miał na myśli określając szkło systemowych ścianek przesuwnych w Dużej Sali ćwiczeń (07) jako „pasywnie hartowane” ?

Po konsultacjach z producentami ścianek przesuwnych otrzymaliśmy informację, iż nie spotkali się z takim określeniem i rodzajem szkła bezpiecznego.

Ad. 1 Należy przyjąć szkło bezpieczne ESG gr. 12 mm.

- W opisie stolarki drzwiowej widnieje zapis, że drzwi należy wykonać jako płycinowe                   (lite drewno). Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego drewna należy je wykonać                                 (sosna, dąb, czy inne) ?

Ad. 2 Drzwi należy wykonać z drewna dębowego, barwionego na kolor „dąb złocisty”.

Z upoważnienia p.o.Rektora UMW

Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury UMW

mgr Jacek Czajka