Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław

 Wrocław 21.01.2020 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, zgodnie z art. 4 pkt. 8 i w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu
o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: **dostawa sprzętu komputerowego.**

Warunki realizacji zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1.  | Nazwa przedmiotu zamówienia / parametry lub funkcje przedmiotu umowy | **komputer stacjonarny 1 szt.,** **monitor medyczny 1 szt. .** Specyfikacja techniczna w załączeniu |
|  2 | Termin realizacji zamówienia | Do 7 dni od daty podpisania umowy |
|  3.  | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosimin. 24 miesięcy. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 24godzin od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 14 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją. 5. Wymiana jakiegokolwiek części należącej do przedmiotu zamówienia na nową równoważną nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jej uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzona część nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową równoważną oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym min 24 miesięcy. |

Oferty wraz z wypełnioną specyfikacja techniczną należy składać:

faksem nr 71 / 784 00 30lub **formie PDF** **e-mail wojciech.piwnik@umed.wroc.pl**

w terminie do dnia 29.01.2020r. do godz. 10:00

**Kryteriami oceny ofert są:**

**Cena 100%**

**Termin udzielania wyjaśnień:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1.

**Przedmiot zamówienia może być objęty stawką VAT 0%.**

……….……………….…………………………………

 (Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego
 lub osoby przez niego upoważnionej)

Zał. nr 1 – specyfikacja techniczna.

Dostawa:

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

ul. Krakowska 26

50-425 Wrocław

dr Jakub Hadzik

tel. 71 784 04 23

**1. Komputer stacjonarny PC 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Parametry graniczny | Parametr oferowany opisać |
| Procesor: | 8 rdzeni; 3,6 GHz |  |
| Pamięć RAM: | 32 GB  |  |
| Pamięć masowa: | SSD 512 GB; HDD 1 TB  |  |
| Karta graficzna: | 8GB GDDR5; Taktowanie 1506/1683 MHz |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena netto | Cena brutto |
|  |  |

**2. Monitor 1 szt. o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Parametry graniczny | Parametr oferowany opisać |
| Ekran: | 27”; Rozdzielczość 3840 x 2160 przy min. 163,18 pikselach na cal; Pokrycie przestrzeni barw: sRGB 99%;Głębia kolorów: 10 bit;Współczynnik proporcji: 16:9; Jasność: 350 cd/m2;Kontrast statyczny: 1000:1;Kąty widzenia w poziomie / w pionie (CR≥10): 178/178. |  |
| Złącza: | HDMI x 2;DisplayPort x1;USB Hub (in/out): 1/2. |  |
| Zasilanie: | Zasilacz zewnętrzny;Maksymalny pobór: 65W;Tryb oszczędzania energii/uśpienia (maks.): 0,5W;Wyłączone zasilanie (maks.): 0,3W. |  |
| Funkcje specjalne: | Stabilizacja jasności;Kompensacja nierówności podświetlenia;PBP;Kalibracja sprzętowa;Tryb DICOM: 14 |  |
| Standardy (wskazane lub równoważne): | DICOM Part 14;CE MDD Class1;UL60601-1;IEC60601-1;IEC60601-1-2;ISO13485;CB;FCC(FCC part 15 Class A);C-UL-US;KC;WEEE;CISPR;EN;ANSI;RoHS, REACH;AAMI;CE MDD(Class 1) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena netto | Cena brutto |
|  |  |

Data Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 3

do „Regulaminu udzielania zamówień”

(zarządzenie nr 41/XV R/2014

z dnia 25 czerwca 2014 r.)

|  |  |
| --- | --- |
| ………………………………………………………….pieczęć wykonawcy lub wykonawcówubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia | ……………………………………..miejsce i data |

nr tel./faksu

REGON NIP

http e-mail

**O F E R T A**

Nawiązując do zaproszenia oferujemy wykonanie wyżej wymienionych dostaw/~~usług/robót~~ ~~budowlanych~~\* (niewłaściwe skreślić)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  1.  | Nazwa przedmiotu zamówienia, model, producent | Cena Netto PLN | VAT % | Cena Brutto PLN |
|  |  |  |  |
| Słownie brutto PLN |  |
|  2 | Termin dostawy i uruchomienia |  |
|  3.  | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosimin. miesięcy. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 24godzin od daty otrzymania zgłoszenia o usterce, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 14 dni a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją. 5. Wymiana jakiegokolwiek części należącej do przedmiotu zamówienia na nową równoważną nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jej uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzona część nie podlegająca naprawie zostanie wymieniona na nową równoważną oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczona będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym min 24 miesięcy. |

 \* Rozmiary tabeli powiększyć stosownie do potrzeb

Podpisy osób uprawnionych do składania

Data oświadczeń woli w imieniu wykonawcy