50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/IZ/PN-4/20                                                                                          Wrocław 24.01.2020 r.

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie robót budowlanych (drugi etap) realizacji projektu budowlanego pn. „Przebudowa 
i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda UMW przy ul. T. Chałubińskiego 4 we Wrocławiu”.

Pytania i odpowiedzi III :

W nawiązaniu do zamieszczonych na stronie internetowej odpowiedzi z dnia 21.01.2020r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania:

- Dotyczy odpowiedzi nr 1 i odpowiedzi nr 58 :

Prosimy o potwierdzenie, że wyniesienie mebli z pomieszczeń objętych remontem leży po stronie Zamawiającego, również demontaż i wyniesienie stołów laboratoryjnych w Dużej Sali ćwiczeń (07).

Ad. 1 Stoły po stronie Zamawiającego, pozostałe meble po stronie Wykonawcy.

- Dotyczy odpowiedzi nr 2 :

Prosimy o podanie dokładnej ilości drewnianych obudów grzejników jakie należy zamontować w całym budynku, brak o tym informacji w dokumentacji.

Ad. 2 Zgodnie z dokumentacją przetargową – sala wykładowa i klatka schodowa

- Dotyczy odpowiedzi nr 18 :

Czy okładziny drewniane nad oknami w Dużej Sali ćwiczeń (07) należy zamontować z tego samego materiału i w takiej samej technologii jak pozostałe okładziny drewniane budynku (okładziny fornirowane wykonane z płyty wiórowej NRO) ?

Ad. 3 Tak NRO

- Dotyczy odpowiedzi nr 18 :

Czy Inwestor potwierdza w Sali ćwiczeń (07) wymianę okładziny drewnianej nad oknami w ilości 250 m2?  Po odbyciu wizji lokalnej nie stwierdza się aż tak dużej ilości istniejącej okładziny drewnianej nad oknami.

Ad. 4  Zamawiający potwierdza wymianę okładziny drewnianej w Sali ćwiczeń (07) nad oknami, w ilości ok 25 m2.

- Dotyczy odpowiedzi nr 19 :

Prosimy o podanie numerów sal, w których należy zamontować okładziny perforowane, gdyż w opisie technicznym jest uwzględniona tylko Sala wykładowa (04).

Ad. 5 Wg opisu w dokumentacji przetargowej

- Dotyczy odpowiedzi nr 31 :

Prosimy o doprecyzowanie, jakie wymiary i parametry powinna posiadać tablica interaktywna do Dużej Sali ćwiczeń (07) oraz o podanie przykładowego modelu  lub producenta.

Ad. 6 Tablica interaktywna o wymiarach nie mniejszych niż: 1,0 x 1,7 m o parametrach:

- oprogramowanie w języku polskim (bezpłatna aktualizacja oprogramowania)

- instrukcja obsługi oraz instalacja w języku polskim;

- panel dotykowy;

- minimalny czas pracy monitora 50000h;

- PC interface: kabel USB i łączność bezprzewodowa wi-fi;

- powierzchnia - szkło odporne na zarysowania / ceramiczne / matowe szkło hartowane;

- rozpoznawanie pisma w tym polskie znaki fonetyczne;

- możliwość jednoczesnej pracy dwóch osób;

- możliwość pisania palcem i piórem interaktywnym;

- pióro pasywne;

- kabel zasilający;

- funkcja multi-touch;

- guziki skrótowe umieszczone po obu stronach tablicy;

- pozycjonowanie IR w podczerwieni;

- powłoka antyrefleksyjna;

- sterowanie pilotem;

- serwis door to door;

- rozdzielczość min. 4K/UHD (3840x2160px);

- pamięć operacyjna 64GB;

- twardy dysk min 500GB;

- wbudowane głośniki;

- mobilny stojak.

- Dotyczy odpowiedzi nr 32 :

Na podstawie zał.12 dokumentacji „Prace zrealizowane” prosimy o dokładne określenie zakresu prac  jakie zostały już wykonane oraz jakie należy wycenić w zakresie kanalizacji deszczowej na obecnym etapie postępowania.

Ad. 7 Do wykonania są dwa przyłącza kanalizacji po wcześniejszym wykonaniu przebić przez ścianę nośną budynku po stronie wykonywanej windy.

- Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy należy wykonać gładzie oraz  malowanie na całym suficie w pomieszczeniu Sali wykładowej (04), gdyż nie ma na ten temat informacji                             w zamieszczonej dokumentacji przetargowej.

Ad. 8 Malowanie (oraz lokalnie prace naprawcze w miejscach uszkodzonych) po wykonaniu wszystkich prac w sali (stan podczas zdawania pomieszczenia przez Wykonawcę nie może być gorszy niż przy jego przyjmowaniu)

- Dotyczy odpowiedzi nr 38 :

Ponownie prosimy o dokładne podanie układu warstw dla wymiany pokrycia dachu niższego. Brak tych danych w projekcie, informacja o wymianie znajduje się tylko                             w Erracie.

Ad. 9 Należy zastosować pokrycie wielowarstwowe z papy termozgrzewalnej

- Dotyczy odpowiedzi nr 40 :

Czy w budynku niższym należy wyburzyć istniejące kominy i wymurować na nowo? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Ad. 10 W zakresie prac uzupełnienie uszkodzonych tynków na istniejących kominach oraz ich pomalowanie.

- W nawiązaniu do zamieszczonej w załączniku „PN-4 zał. 16 ERRATA - revizja 1-1” informacji o konieczności oczyszczenia całości posadzki z parkietu, stopnic, podstopnic                w sali wykładowej oraz stwierdzonego podczas wizji lokalnej złego stanu technicznego istniejącego parkietu, może się okazać, że renowacja okaże się bardziej kosztowna niż wymiana parkietu na nowy.

W związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza wymianę istniejącego parkietu na nowy zamiast poddania go renowacji?

Ad. 11 Prace będą prowadzone pod nadzorem MKZ – będzie to jego decyzja. Oględziny Zamawiającego potwierdzają, że parkiet nie jest w tak złym stanie by byłą jego konieczność wymiany na nowy.

- Ze względu na projektowany szyb windowy szklany, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, z jakiego materiału należy wykonać ściany kabiny windy; ze szkła, ze stali, czy może część ścian przeszklonych, a część stalowych?

Prosimy o precyzyjne określenie rodzaju materiału z jakiego należy wykonać każdą                    ze ścian kabiny windy, gdyż nie jest to jednoznacznie określone w dokumentacji.

Ad. 12 Prace te będą prowadzone pod nadzorem MKZ i takie informacje zostaną zawarte w wytycznych.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności, czy wymianę posadzki należy wykonać:

- we wszystkich pomieszczeniach z tabeli Zestawienia Pomieszczeń, zgodnie                              z zapisem w Erracie pkt 7) „w obiekcie wykonać wszystkie nowe posadzki zgodnie z punktem 5.7 (Zestawienie pomieszczeń) Projektu Wykonawczy Architektura”,

- zgodnie z pkt. 5 opisu technicznego „ WEWNĘTRZNE ROBOTY BUDOWLANE”, czyli tylko w niektórych pomieszczeniach budynku ?

Ad. 13 Wymiana posadzki ma nastąpić we wszystkich pomieszczeniach (oprócz poddasza)

- W nawiązaniu do zamieszczonego przez Zamawiającego w dn.21.01 dokumentu                        „PN-4 zał. 16 ERRATA - revizja 1-1”, z uwagi na rezygnację z wymiany krzeseł audytoryjnych i konieczność wykonania ich renowacji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustalenie kolejnego terminu wizji lokalnej, umożliwiającej Podwykonawcom oględziny stanu istniejącego krzeseł oraz parkietu do renowacji.

Ad. 14  Na wizję lokalną zapraszamy we środę tj. 29.01.2020 roku o godzinie 9:30.

Zatwierdzam

p.o. Rektora UMW

prof. dr hab. Piotr Ponikowski