DŹWIGI znajdujące się na terenie jednostek Uniwersytetu Medycznego na dzień 9.07.2018

Z

| Lp. | Zakład | Adres | Rodzaj dźwigu | nr fabryczny | Udźwig kg | Ilość przyst. | Rok produkcji | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anatomia Prawidłowa | ul. Chałubińskiego 6a | szpitalny | 78/78 | 500 | 2 | 1978 | KDO Warszawa |
| 2 | Patomorfologia | ul. Marcinkowskiego 1 | szpitalny | 3311/76 | 500 | 4 | 1976 | ZUD Warszawa |
| 3 | Patomorfologia | ul. Marcinkowskiego 1 | towarowy | 57824 | 50 | 2 | 1999 | BKG Bunse-Aufzuge-GmbH Paderborn Niemcy |
| 4 | Mikrobiologia | ul. Chałubińskiego 4 | towarowy | 55176 | 100 | 3 | 1987 | KDO Warszawa, Z-d w Bolęcinie |
| 5 | Mikrobiologia | ul. Chałubińskiego 4 | towarowy | 55177 | 100 | 2 | 1987 | KDO Warszawa, Z-d w Bolęcinie |
| 6 | Archiwum | ul. Parkowa 1 1 | osobowy | 997467 | 320 | 2 | 1999 | Monitor s.p.a. Włochy, Z-d Elektromechaniki Dźwigowej, Tramwajowa 18, Wrocław |
| 7 | Klinika Psychiatrii | ul. Pasteura 10 | szpitalny | 65/01/05 | 1600 | 5 | 2005 | WINDEX S.C. Leszno |
| 8 | Klinika Psychiatrii | ul. Pasteura 10 | osobowy | 9862146 | 630 | 5 | 2001 | Schindler S.P.A. Via Monza 1 Concorezzo |
| 9 | Klinika Psychiatrii | ul. Pasteura 10 | towarowy | 74288/2006 | 100 | 2 | 2006 | BKG Bunse-Aufzuge-GmbH Paderborn Niemcy |
| 10 | Medycyna Rodzinna | ul. Syrokomli 1 | osobowy | P0077 | 1000 | 3 | 1996 | PROLIFT Sp. Z o.o. Pznań |
| 11 | Medycyna Sądowa | ul. Radeckiego 4 | towarowy | 76841/2008 | 100 | 2 | 2008 | BKG Bunse-Aufzuge-GmbH Paderborn Niemcy |
| 12 | DS Bliźniak | ul. Wojciecha z Brudzewa 12 | osobowy | P99E0083 | 630 | 7 | 1999 | ZUD Warszawa |
| 13 | DS Bliźniak | ul. Wojciecha z Brudzewa 12 | osobowy | P99E0060 | 630 | 8 | 1999 | PILAWA Kołobrzeg |
| 14 | Budynek AP | ul. Borowska213 | osobowy | TLS 1024/04 | 1600 | 2 |  |  |
| 15 | Budynek AP | ul. Borowska213 | platforma | R022PL | 225 | 2 |  |  |
| 16 | Budynek Muzeum | ul. Kurzy Targ 4 | osobowy | 153/11 | 630 | 5 | 2011 | SPELREM Wrocław |
| 17 | DS. Bliźniak | ul. Wojciecha z Brudzewa 12 | platforma | typ KALIB | 385 | 2 | 2013 | LIFT PROJEKT Ostrów Mazowiecka |

UWAGA: dźwigi z pozycji 12, 13 i 17 należny VAT - 8 %, pozostałe dźwigi należny VAT – 23%