

Wrocław, 24.03.2020 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy postępowania:

**Przegląd i konserwacja central wentylacyjnych zamontowanych na budynkach Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211 i 211a we Wrocławiu wraz z wymianą filtrów**.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

**PYTANIE:**

Proszę o odpowiedź odnośnie filtrów HEPA 590x590x300 czy są to filtry panelowe płaskie czy kompaktowe typu V, jeżeli tak to poproszę o ilość garbów, przepływ i powierzchnię.

**ODPOWIEDŹ:**

W centrali HVAC B1 ZCEiI występuje Filtr III stopnia - H11 kieszeniowy 300mm.

**Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania**

**Infrastrukturą UMW**

**Mgr Jacek Czajka**