|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Dział Zamówień Publicznych UMW**  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  faks 71 / 784-00-45  e-mail: olga.bak@umed.wroc.pl |
|

**UMW/IZ/PN-40/20 Wrocław, 08.04.2020 r.**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Dostawa sprzętu medycznego, laboratoryjnego i mikroskopu na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.**

1. **Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „Siwz”), zadane przez Wykonawców:**

**Część 2**

**Mini inkubator z termostatem i funkcją wytrząsania oraz wyposażeniem dodatkowym na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego**

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści mini inkubator z wytrząsaniem o wysokości 29 cm spełniający pozostałe parametry z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści mini inkubator z wytrząsaniem o wadze 13 kg spełniający pozostałe parametry z SIWZ? Nie istnieje inkubator z wytrząsaniem spełniający parametry z SIWZ o wadze do 8kg. Zamawiający najprawdopodobniej został wprowadzony w błąd przez stronę internetową jednego z dystrybutorów, który podaje wagę 7 kg, co jest nieprawdą. Na oryginalnej stronie producenta wyspecyfikowanego urządzenia podana jest wyższa waga.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z wytrząsaniem o wadze 13 kg. Zamawiający jednocześnie informuje, że dopuszcza inkubator z wytrząsaniem o maksymalnej wadze 12 kg.

**B. Informacja o zmianie treści Siwz**

Zamawiający informuje, że zmienia, w oparciu o art. 38 ust 4 Prawa zamówień publicznych (dalej „Pzp”) treść Rozdziału XII pkt. 14 Siwz, Załącznika nr 2 Część 2 do Siwz oraz Załącznika nr 5 do Siwz. Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem zielonym. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

1. **Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz o zmianie terminu składania   
   i otwarcia ofert.**

Zamawiający, zgodnie z art. 12a ust. 3 Pzp, informuje o zamieszczeniu w dniu dzisiejszym zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 527830-N-2020 z dnia 30.03.2020 r.

W związku z ww. udzielonymi odpowiedziami na zadane pytania i zmianą treści Siwz, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

**Nowy termin składania ofert – 15.04.2020 r. do godz. 10:00,**

**Nowy termin otwarcia ofert – 15.04.2020 r. o godz. 10:30.**

**Z upoważnienia Rektora UMW**

**p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW**

**Mgr Patryk Hebrowski**