Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 Wyb. Pasteura 1

 50-367 Wrocław

Wrocław, dn. 08.04.2020 r.

**Zaproszenie do składania ofert**

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:
**naprawa zamrażarek niskotemperaturowych i urządzeń chłodniczych**
2. Warunki realizacji zamówienia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Naprawa zamrażarek niskotemperaturowych i urządzeń chłodniczych ujętych w ARKUSZU INFORMACJI TECHNICZNEJ w części A załączniki nr 1,2 oraz naprawa zamrażarek niskotemperaturowych ARKUSZU INFORMACJI TECHNICZNEJ w części B załącznik nr 3  |
| 2 | Termin realizacji zamówienia | Świadczenie usług serwisowych przez okres: 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez obie strony lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie tj. **63 900 zł netto**  |
| 4. | Warunki serwisowe i gwarancyjne ustalone przez Zamawiającego | 1. Stawienie się serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu max. 6 godzin zegarowych od otrzymania zgłoszenia drogą mailową – zgłoszenie nie później niż do godz. 13, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych max 5 dni roboczych. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu max 10 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy dotyczy części A.
2. Stawienie się serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu max. 72 godzin zegarowych od otrzymania zgłoszenia drogą mailową – zgłoszenie nie później niż do godz. 75, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych max 10 dni roboczych. Jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu max 21 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy dotyczy części B.
3. Osobą uprawnioną do zgłoszenia usterki jest wyłącznie Pracownik Działu Aparatury Naukowej UMW
4. Części użyte do naprawy powinny być oryginalne, a w przypadku braku takich na rynku dopuszczamy części regenerowane lub zamienniki (alternatywne). Użycie elementów nieoryginalnych powinno być każdorazowo skonsultowane z Pracownikiem Działu Aparatury Naukowej
5. Okres gwarancji wymienionego elementu z bezpłatną usługą wymianypowinien wynosić min. 24 miesiące przy częściach oryginalnych i min.12 miesięcy przy częściach alternatywnych dotyczy części A
6. Okres gwarancji wymienionego elementu z bezpłatną usługą wymianypowinien wynosić min. 12 miesiące przy częściach oryginalnych i min.12 miesięcy przy częściach alternatywnych dotyczy części B
7. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania przy kolejnej naprawie tego samego elementu nie obciążają Zamawiającego.
8. Stała opieka serwisowa zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju.
9. Składana oferta jest ważna przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
10. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
11. Części zamienne, które nie zostały ujęte w wykazach będą wyceniane indywidualnie dla danego urządzenia i konsultowane z Pracownikiem Działu Aparatury Naukowej.
12. Płatności będzie dokonana przelewem 21 dni od daty wpływu faktury, do Działu Aparatury Naukowej UMW
13. Usługa powinna być realizowana przez autoryzowany serwis dotyczy części B.
14. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
 |

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ul. Mikulicza-Radeckiego 5 pok. 306

 lub faksem nr 071 784 00 52 lub formie PDF na adres e-mail: aneta.matyasik@umed.wroc.pl
w terminie do dnia **24.04.2020 roku do godz. 12 00**

4. Kryteriami w **części A** oceny ofert są:

Cena naprawy zamrażarki niskotemperaturowych ………..................... waga 30 %

Cena naprawy chłodziarko zamrażarek i witryn chłodniczych ………… waga 30 %

Cena części – zamrażarki niskotemperaturowe ……………................ waga 20 %

Cena pozostałych części – niezależnie od typu urządzenia …………... waga 20 %

5. Zamawiający dokona punktacji według następujących wzorów :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRYTERIA | WAGA% | Ilośćpkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskaneinformacje mające wpływ na ocenę |
| Cena naprawy zamrażarki niskotemperaturowych | **30** | **30** |  Najniższa cena ze złożonych ofert Ilość pkt = ------------------------------ x **30** Cena oferty badanej  |
| Cena naprawy chłodziarko zamrażarek i witryn chłodniczych | **30** | **30** |  Najniższa cena ze złożonych ofert Ilość pkt = ------------------------------ x **30** Cena oferty badanej  |
| Wymiana części – zamrażarki niskotemperaturowe | **20** | **20** |  Najniższa cena ze złożonych ofert Ilość pkt = ------------------------------ **x 20** Cena oferty badanej  |
| Wymiana pozostałych części – niezależnie od typu urządzenia | **20** | **20** |  Najniższa cena ze złożonych ofert Ilość pkt = ------------------------------ **x 20** Cena oferty badanej  |
| Razem: | **100** | **100** | Suma punktów nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 |

**Data 08.04.2020 r.**

Kierownik Działu Aparatury Naukowej

mgr inż. Anna Piotrowska

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

**Wykaz zamrażarek niskotemperaturowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Ilość szt. | Numer inwentarzowy | Lokalizacja |
| 1. 1.
 | Zamrażarka niskotemperaturowaFRY 10920 | 1 | UMW/S/0003197/95 | I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii ul. Chałubińskiego 2a |
| 1. 2.
 | Zamrażarka niskotemperaturowaPlatinum 500 46381 | 1 | UMW/S/0012592/07 | I Katedra i Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii ul. Chałubińskiego 2a |
| 1. 3.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa ULT U250 20154626178Nordic | 1 | UMW/S/0025326/16 | III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozwojowego ul. Koszarowa 5 |
| 1. 4.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa  MDF-C8V1Twin Guadr | 1 | UMW/S/0020682/12 | Katedra Analityki Medycznej ul. Borowska 211A |
| 1. 5.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa PLATINUM 500 V | 1 | UMW/S/0013324/08 | Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii ul. Borowska 213 |
| 1. 6.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Platinum 340 | 1 | UMW/S/0015356/09 | Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapiiul. Borowska 213 |
| 1. 7.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa DAIREI ULTF 80 20082870973Arctico | 1 | UMW/S/0014362/09 | Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii ul. Borowska 213 |
| 1. 8.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa POLAR 34024571/00 | 1 | UMW/S/0005434/00 | Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii ul. M. Skłodowskiej-Curie 66 |
| 1. 9.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa ULTF 320 My Bio Denmark Arctico | 1 | UMW/S/0008492/04 | [Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej](https://www.lekarski.umed.wroc.pl/choroby-zawodowe) ul. Borowska 213 |
| 1. 10.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Platinum 500V 52205 | 1 | UMW/S/0014798/09 | [Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej](https://www.lekarski.umed.wroc.pl/choroby-zawodowe) ul. Borowska 213 |
| 1. 11.
 | Zamrażarka niskotemparaturowa ULTF 80 DAIREI EUROPA 20041207672 Arctico | 1 | UMW/S/0008504/04 | Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowegoul. Chałubińskiego 2a |
| 1. 12.
 | Niskotemperaturowa zamrażarka laboratoryjna Arctico, ULTF 80, n/s20141260899 | 1 | UMW/S/0026521/17 | Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego ul. Chałubińskiego 2a |
| 1. 13.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Vest Frost VT 208 20141260899 | 1 | UMW/S/0027624/18 | Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego ul. Chałubińskiego 2a |
| 1. 14.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa model Polar 340V 31915 | 1 | UMW/S/0006494/03 | Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami ul. Pasteura 4 |
| 1. 16.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa typ 2MXP100 BIOGENET 81113-01 | 1 | UMW/S/0013504/08 | Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej ul. Borowska 213 |
| 1. 17.
 | Zamrażarka skrzyniowa niskotęper.-40 do-90C POLAR 110H | 1 | UMW/S/0008061/02 | Katedra i Klinika Neonatologii ul. Borowska 213 |
| 1. 18.
 | Zamrażarka głębokiego mrożenia UF3410 Basic 50309029 | 1 | UMW/S/0008196/03 | Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych ul. Chałubińskiego 2 |
| 1. 20.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa -86 st. C MDF-DU300H S/N 16020011 ze stelażem metalowym 16020011Panasonic | 1 | UMW/S/0025753/16 | Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej ul. Borowska 211A |
| 1. 21.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa-86Oc Thermo Forma 917 REL#10 | 1 | UMW/S/0005442/00 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10 |
| 1. 22.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa model Platinum NextLS00957 | 1 | UMW/S/0021041/12 | Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10 |
| 1. 23.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa ULTF 80 f.Dair 200611705182 Arctico | 1 | UMW/S/0010059/06 | Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki ul. Borowska 211 |
| 1. 24
 | Zamrażarka niskotemperaturowa -86 MDF-U55U Panasonic Sn: 13110347, | 1 | UMW/S/0025022/13 | Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki ul. Borowska 211 |
| 1. 25.
 | ZamrażarkaFreezer 0825 | 1 | UMW/S/0003644/96 | Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii ul. M. Skłodowskiej -Curie 48/50 |
| 1. 26.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Froilabo | 1 | UMW/S/0013392/08 | Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii ul. M. Skłodowskiej -Curie 48/50 |
| 1. 27.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Vestfrost Solutions VTS 098 | 1 | UMW/S/0026766/17 | Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej ul. Borowska 211A |
| 1. 28.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Platinium 370H 53168 | 1 | UMW/S/0013812/09 | Katedra i Zakład Farmakologii ul. J. Mikulicza-Radeckiego 2 |
| 1. 29.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Platinum Next 500 V-4-STD z butlą z CO2 LS10565 | 1 | UMW/S/0026068/16 | Katedra i Zakład Farmakologiiul. J. Mikulicza-Radeckiego 2 |
| 1. 30.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa PLATINUM 500V 42447 | 1 | UMW/S/0010412/06 | Katedra i Zakład Fizjologiiul. Chałubińskiego 10 |
| 1. 31.
 | Zamrażarka mikrop. niskotemperaturowa Platinum 46376 | 1 | UMW/S/0012456/07 | Katedra i Zakład Genetyki ul. Marcinkowskiego 1 |
| 1. 32.
 | Zamrażarka niskotemperat. model Platium 500V 36555 | 1 | UMW/S/0009524/05 | Katedra i Zakład Higieny ul. Mikulicza-Radeckiego 7 |
| 1. 33.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Forma Scientific 0825S/N85053-468 | 1 | UMW/S/0008597/04 | Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej ul. Chałubińskiego 5 |
| 1. 34.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa BIO 130AZ Alpina | 1 | UMW/S/0024630/13 | Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej ul. Chałubińskiego 5 |
| 1. 35.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Platinum 750VIP 42448/2006 | 1 | UMW/S/0010658/07 | Katedra i Zakład Medycyny Społecznej ul. Bujwida 44 |
| 1. 36
 | Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa-szafowa Panasonic MDF-DU700VH Nr fabryczny: SN 15110377 | 1 | UMW/S/0025733/16 | Katedra i Zakład Medycyny Społecznej ul. Bujwida 44 |
| 1. 37.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa HFU 586 BASIC 40882753 | 1 | UMW/S/0013241/08 | Katedra i Zakład Mikrobiologiiul. Chałubińskiego 4 |
| 1. 38.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa do -86 stopni Telestar Technologies 86 Igloo U445602931 | 1 | UMW/S/0021201/12 | Katedra i Zakład Mikrobiologii ul. Chałubińskiego 4 |
| 1. 39.
 | Zamrażarka DESIGNED MANUFACTURED BY D.J.M. CRYO RESEARCH LTD U67-85 | 1 | UMW/S/0004670/98 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych ul. Borowska 211 |
| 1. 40
 | Zamrażarka niskotemperaturowa MDF-DU-300H nr ser. 1510019 | 1 | UMW/S/0023996/15 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych ul. Borowska 211 |
| 1. 41.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa -85C Polar 340V 26897/00 | 1 | UMW/S/0008111/01 | Katedra i Zakład Toksykologii ul. Borowska 211 |
| 1. 42.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa DF 8514 GL SKADINKC 0163 | 1 | UMW/S/0020499/12 | Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej ul. Borowska 213 |
| 1. 43.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa DF 8515GL Skadi Europe | 1 | UMW/S/0020498/12 | Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej ul. Borowska 213 |
| 1. 44.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa ANGELATONI IRILAB 62140 | 1 | UMW/S/0018704/10 | Klinika Chorób Sercaul. Weigla 5 |
| 1. 45.
 | Zamrażarka niskotemperaturowaMDF-V700VX-PE | 1 | UMW/S/0021459/12 | Klinika Chorób Sercaul. Weigla 5 |
| 1. 46.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Platinum 500 Plus | 1 | UMW/S/0024832/13 | Klinika Chorób Sercaul. Weigla 5 |
| 1. 47.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Irilab | 1 | UMW/S/0010412/06 | Klinika Chorób Sercaul. Weigla 5 |
| 1. 48.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Froilabo 501528 | 1 | UMW/S/0025379/16 | Klinika Chorób Sercaul. Weigla 5 |
| 1. 49.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Cyro Cube FC660 Freczer z wyposażeniem i zasilaniem awaryjnym CO2 | 1 | UMW/S/0026427/17 | Klinika Chorób Serc ul. Weigla 5 |
| 1. 50.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa INNOVA C760 | 1 | UMW/S/0026553/17 | Klinika Chorób Sercaul. Weigla 5 |
| 1. 51.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa,Szafowa Platinum 53306 | 1 | UMW/S/0018131/10 | Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu ul. Borowska 213 |
| 1. 52.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa 86 Igloo Telstar Technologies n/s 516001 | 1 | UMW/S/0021203/12 | Klinika Psychiatriiul. Pasteura 1 |
| 1. 53.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Igloo U445 518399 | 1 | UMW/S/0025929/14 | Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego ul. Borowska 211A |
| 1. 54.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa 86'C Igloo U570 z wyposażeniem517905 | 1 | UMW/S/0025930/14 | Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego ul. Borowska 211A |
| 1. 55
 | Zamrażarka niskotemp. -86 st. C, pionowa, szafowa Platinum Next 500V-4STD LS14331 | 1 | UMW/S/0027730/18 | Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego ul. Borowska 211A |
| 1. 56.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa -86c 490l 917 System zabezpieczający Back up typ Delixe | 1 | UMW/S/0007831/01 | Zakład Biofizyki ul. Chałubińskiego 10 |
| 1. 57.
 | Zamrażarka 85 Angelatoni Polar 110H 21072/98 | 1 | UMW/S/0004975/98 | Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej ul. Borowska 211 |
| 1. 58.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa do -86C Zanussi 04300147 | 1 | UMW/S/0018220/11 | Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów ul. Bujwida 44 |
| 1. 61.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa VXE 380 JOVAN/Thermo Corporation 50511058 | 1 | UMW/S/0009698/05 | Zakład Histologii i Embriologii ul. Chałubińskiego 6A |
| 1. 62.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Platinum 500 Angelatoni52204 | 1 | UMW/S/0014797/09 | Zakład Histologii i Embriologiiul. Chałubińskiego 6A |
| 1. 64.
 | Zamrażarka medyczna -86C MDF-DU500VH wraz z CO2 back-up Panasonic s/n:14110167 | 1 | UMW/S/0027910/18 | Zakład Immunopatologii i Biologii Molekularnej ul. Borowska 213 |
| 1. 65.
 | Zamrażarka pionowa szafowa JOUAN 50611013 | 1 | UMW/S/0010927/07 | Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii ul. Borowska 211A |
| 1. 66.
 | Zamrażarka DO 86FORMA SCIENTIFIC INC 0825 S/N 85159-523 | 1 | UMW/S/0002327/93 | Zakład Patofizjologii ul. Marcinkowskiego 1 |
| 1. 67.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Froilabo Evolution 515 S/N 502160 | 1 | UMW/S/0026585/17 | Zakład Patomorfologii ul. Marcinkowskiego 1 |
| 1. 68.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa F570N/S F570EK710889Sn: 16020137, | 1 | UMW/S/0023474/15 | Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnejul. Borowska 211 A |
| 1. 70.
 | Zamrażarka niskotemperaturowaAngelantoni Platinum 370HSn: 47921 | 1 | UMW/S/0012826/08 | Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnejul. Borowska 213 |
| 1. 71.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa ULTF Dairei  EP880Sn: 20041005757 | 1 |  UMW/S/0008468/04 | Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnejul. Borowska 213 |
| 1. 72.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa BMT690 Frollabo Bio memory S/N: 501017 | 1 | UMW/S/0023267/15 | Katedra i Zakład Biofizyki i Neurobiologiiul. T. Chałubińskiego 3a |
| 1. 73.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Platinum Next 500v-4 STDSn. LS09303 | 1 | UMW/S/0025262/15 | Katedra i Zakład Medycyny Społecznejul. O. Bujwida 44 |
| 1. 74.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa Panasonic MDF-DU700VH-PE Sn: 15110377 | 1 | UMW/S/0025733/16 | Katedra i Zakład Medycyny Społecznejul. O. Bujwida 44 |
| 1. 75.
 | Zamrażarka niskotemperaturowa MDF-DU-300HN/S 15010019 | 1 | UMW/W/0023996/15 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |

Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

**Wykaz chłodziarko-zamrażarek i witryn chłodniczych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Ilość szt. | Numer inwentarzowy | Lokalizacja |
| 1. | Chłodziarko zamrażarka Forma Scientific  925Sn: 89481-1058 | 1 | UMW/S/0008642/11 | Katedra i Zakład Mikrobiologiiul. T. Chałubińskiego 4 |
| 2. | Chłodziarko zamrażarka Electrolux ECN50105WSn: 80520034 | 1 | UMW/W/0012985/08 | Katedra i Zakład Medycyny Społecznejul. O. Bujwida 44 |
| 3. | Zamrażarka Forma Scientific  0825Sn: 85053-468 | 1 | UMW/W/0001377/92 | Katedra i Zakład Immunologii Klinicznejul. Chałubińskiego 5 |
| 4. | Zamrażarka Whirpool | 1 | UMW/W/0027522/12 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |
| 5. | Szafa chłodnicza FKS 5002 | 1 | UMW/W/0073008/14 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |
| 6. | Zamrażarka LIEBGGU 1550 Universal 143l | 1 | UMW/W/0076502/15 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |
| 7. | ZamrażarkaLIEBFKVES/1805 | 1 | UMW/W/0076501/15 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |
| 8. | Chłodziarko zamrażarka BOSCH KGN 46A 122 | 1 | UMW/W/0075668/15 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |
| 9. | Chłodziarko zamrażarka Polar | 1 | UMW/EP/0014666/12 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |
| 10. | Chłodziarka Samsung RS7528THCSL |  | UMW/W/0072273 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |

6. Kryteriami **w części B** oceny ofert są:

Cena naprawy zamrażarki niskotemperaturowych ………..................... waga 60 %

Cena części – zamrażarki niskotemperaturowe ……………................ waga 20 %

Cena pozostałych części – niezależnie od typu urządzenia …………... waga 20 %

7. Zamawiający dokona punktacji według następujących wzorów :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KRYTERIA | WAGA% | Ilośćpkt. | Sposób oceny: wzory, uzyskaneinformacje mające wpływ na ocenę |
| Cena naprawy zamrażarki niskotemperaturowych | **60** | **60** |  Najniższa cena ze złożonych ofert Ilość pkt = ------------------------------ x 6**0** Cena oferty badanej  |
| Wymiana części – zamrażarki niskotemperaturowe | **20** | **20** |  Najniższa cena ze złożonych ofert Ilość pkt = ------------------------------ **x 20** Cena oferty badanej  |
| Wymiana pozostałych części – niezależnie od typu urządzenia | **20** | **20** |  Najniższa cena ze złożonych ofert Ilość pkt = ------------------------------ **x 20** Cena oferty badanej  |
| Razem: | **100** | **100** | Suma punktów nr 1, nr 2, nr 3 |

**Data 08.04.2020 r.**

Kierownik Działu Aparatury Naukowej

mgr inż. Anna Piotrowska

Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ

**Wykaz zamrażarek niskotemperaturowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Urządzenie | Ilośćszt. | Numer inwentarzowy | Lokalizacja |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa U 535 Innova New Brunswik-Scientific SN 1005-7317-1210  | 1 | UMW/S/0019836/11 | Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej ul. Borowska 213 |
| 2. | Zamrażarka niskotemperaturowa INNOVA U535 + 3 stelaże F535EŁ030325 | 1 | UMW/S/0024989/15 | Katedra i Klinika Pulmonologii i Nowotworów Płucul. Grabiszyńska 105 |
| 3. | Zamrażarka niskotemperaturowa Cyro Cube FC660 Freczer z wyposażeniem i zasilaniem awaryjnym CO2 | 1 | UMW/S/0026427/17 | Klinika Chorób Serc ul. Weigla 5 |
| 4. | Zamrażarka niskotemperaturowa INNOVA C760 | 1 | UMW/S/0026553/17 | Klinika Chorób Sercaul. Weigla 5 |
| 5. | Zamrażarka niskotemperaturowa Premium U410 z Backup z CO2 Eppendorf | 1 | UMW/S/0025517/14 | Zakład Histologii i Embriologiiul. Chałubińskiego 6A |
| 6. | Zamrażarka niskotemperaturowaNew Brunswick U725 -86Sn: F725GQ834882 | 1 | UMW/S/0027378/18 | Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnejul. Borowska 213 |
| 7. | Zamrażarka niskotemperaturowa Brunswick | 1 | UMW/S/0004670/98 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznychul. Borowska 211 |