# Załącznik nr 1
do „Regulaminu udzielania zamówień”
(zarządzenie nr 41/XV R/2014
 z dnia 25 czerwca 2014 r.)
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Pasteura 1
50-367 Wrocław

        Wrocław 30.07.2018

Zaproszenie do składania ofert

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nie przekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Warunki realizacji zamówienia
1.	Nazwa przedmiotu zamówienia / parametry lub funkcje przedmiotu umowy		czynności konserwacyjne dźwigów i wyszczególnionych w zał. nr 1 oraz w zał. nr 2 w obiekcie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211 A i 211 tj w : / - Zintegrowanym Centrum Edukacji i Innowacji oraz w OBND Wydziału Farmaceutycznego
2	Termin realizacji zamówienia		24 miesiące od daty podpisania umowy
3.	Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego	- utrzymanie dźwigów w ciągłym ruchu, zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, z częstotliwością przeglądu minimum 1 raz w miesiącu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń dźwigowych oraz instrukcją eksploatacji urządzeń. / - przygotowanie urządzeń i uczestnictwo uprawnionych pracowników firmy w badaniach okresowych Inspektoratu Dozoru Technicznego. / - założenie oraz prowadzenie dziennika konserwacji dla każdego urządzenia / potwierdzenie wykonywania usługi w dzienniku konserwacji potwierdzone przez użytkownika / Środki czyszczące i smarujące jak i również narzędzia oraz przyrządy pomiarowe potrzebne do wykonania usługi wchodzą w zakres usługi konserwacji dźwigu. / Prace mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych, przeszkolonych i uprawnionych specjalistów, oferent przedstawi listę osób uprawnionych do konserwacji urządzeń dźwigowych wraz z ich kwalifikacjami.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Dziale Utrzymania Ruchu przy ul. Borowskiej 211 pok. A0.S.10 lub faksem nr 71-784-05-17 lub formie PDF na adres e mail: inga.skiba@umed.wroc.pl w terminie do dnia 02.08.2018r.

……………………………………
Data 30.07.2018 (Pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej)

Zał.1

Dźwigi w Zintegrowanym Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego
Do obowiązków należy firmy konserwującej urządzenia dźwigowe należy:
- utrzymanie dźwigów w ciągłym ruchu, zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, z częstotliwością przeglądu minimum 1 raz w miesiącu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń dźwigowych oraz instrukcją eksploatacji urządzeń.
- przygotowanie urządzeń i uczestnictwo uprawnionych pracowników firmy w badaniach okresowych Inspektoratu Dozoru Technicznego.
 - założenie oraz prowadzenie dziennika konserwacji dla każdego urządzenia
- potwierdzenie wykonywania usługi w dzienniku konserwacji potwierdzone przez użytkownika
- oferent przedstawi listę osób uprawnionych do konserwacji urządzeń dźwigowych wraz z ich kwalifikacjami
Środki czyszczące i smarujące jak i również narzędzia oraz przyrządy pomiarowe potrzebne do wykonania usługi wchodzą w zakres usługi konserwacji dźwigu.
Prace mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych, przeszkolonych i uprawnionych specjalistów.
Oferta konserwacji obejmuje uczestnictwo w okresowych odbiorach
Zleceniodawca będzie informowany o usterkach stwierdzonych przy okazji konserwacji.
Zleceniobiorca będzie szczegółowo doradzał Zleceniodawcy o rodzaju i zakresie prac, które
należy wykonać i proponował mu ekonomiczne rozwiązania.
Zleceniobiorca jest zobowiązany przystąpić do czynności naprawczych w ciągu 2h od
zgłoszenia awarii pod nr tel. Całodobowego Pogotowia Dźwigowego.

Obiekcie zamontowano 4 dźwigi elektryczne bezreduktorowych (bez maszynowni, napęd ulokowany w nadszybiu) przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych, mebli oraz noszy – typu Schindler 3300.
D1 Dźwig w budynku B (6 przystanków) izolowany drzwiami EI60 na parterze
Parametry podstawowe Typ : Schindler 3300
Rodzaj : osobowo - towarowy
Udźwig : 1125 kg
Liczba pasażerów : 15
Prędkość jazdy kabiny : 1.0 m/s
Wysokość podnoszenia : 23,4 m
Liczba przystanków : 6
Liczba dojść : 6
Usytuowanie : nieprzelotowe
Napęd Typ : elektryczny bezreduktorowy
Liczba startów na godz. : 120
Moc silnika : 7,7 KW
Sterowanie Typ : 1 KA
D2 Dźwig w budynku C (3 przystanki)
Parametry podstawowe Typ : Schindler 3300
Rodzaj :osobowo - towarowy
Udźwig : 1125 kg
Liczba pasażerów : 15
Prędkość jazdy kabiny : 1.0 m/s
Wysokość podnoszenia : 11,7 m
Liczba przystanków : 3
Liczba dojść : 3
Usytuowanie : nieprzelotowe
Napęd Typ : elektryczny bezreduktorowy
Liczba startów na godz. : 120
Moc silnika : 7,7 KW
Sterowanie Typ : 1 KA
D3 Dźwig w budynku A (7 przystanków)
Parametry podstawowe Typ : Schindler 3300
Rodzaj : osobowo - towarowy
Udźwig : 1125 kg
Liczba paserów : 15
Prędkość jazdy kabiny : 1.0 m/s
Wysokość podnoszenia : 25,9 m
Liczba przystanków : 7
Liczba dojść : 7
Usytuowanie : nieprzelotowe
Napęd Typ : elektryczny bezreduktorowy
Liczba startów na godz. : 120
Moc silnika : 7,7 KW
Sterowanie Typ : 1 KA
D4 Dźwig w budynku A (6 przystanków)
Parametry podstawowe Typ : Schindler 3300
Rodzaj :osobowo - towarowy
Udźwig : 1125 kg
Liczba pasażerów : 15
Prędkość jazdy kabiny : 1.0 m/s
Wysokość podnoszenia : 23,4 m
Liczba przystanków : 6
Liczba dojść : 6
Usytuowanie : nieprzelotowe
Napęd Typ : elektryczny bezreduktorowy
Liczba startów na godz. : 120
Moc silnika : 7,7 KW
Sterowanie Typ : 1 KA

Zał. 2
DŹWIGI I PLATFORMY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w Ośrodku Badawczo- Naukowo- Dydaktycznym Dolnośląskiej

Do obowiązków należy firmy konserwującej urządzenia dźwigowe należy:
- utrzymanie dźwigów w ciągłym ruchu, zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, z częstotliwością przeglądu minimum 1 raz w miesiącu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń dźwigowych oraz instrukcją eksploatacji urządzeń.
- przygotowanie urządzeń i uczestnictwo uprawnionych pracowników firmy w badaniach okresowych Inspektoratu Dozoru Technicznego.
 - założenie oraz prowadzenie dziennika konserwacji dla każdego urządzenia
- potwierdzenie wykonywania usługi w dzienniku konserwacji potwierdzone przez użytkownika
- oferent przedstawi listę osób uprawnionych do konserwacji urządzeń dźwigowych wraz z ich kwalifikacjami
Środki czyszczące i smarujące jak i również narzędzia oraz przyrządy pomiarowe potrzebne do wykonania usługi wchodzą w zakres usługi konserwacji dźwigu.
Prace mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych, przeszkolonych i uprawnionych specjalistów.
Oferta konserwacji obejmuje uczestnictwo w okresowych odbiorach
Zleceniodawca będzie informowany o usterkach stwierdzonych przy okazji konserwacji.
Zleceniobiorca będzie szczegółowo doradzał Zleceniodawcy o rodzaju i zakresie prac, które
należy wykonać i proponował mu ekonomiczne rozwiązania.
Zleceniobiorca jest zobowiązany przystąpić do czynności naprawczych w ciągu 2h od
zgłoszenia awarii pod nr tel. Całodobowego Pogotowia Dźwigowego.

W zespole budynków zaprojektowano następujące dźwigi firmy KONE:

DA1, DA2, DA3 –dźwigi windowe osobowo-towarowe ogólnodostępne w budynku A, pracujące w grupie. Przycisk przyzywowy pomiędzy windami na wysokości przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

DA4 - dźwig windowy osobowo-towarowy wewnętrzny w Zespole Bibliotecznym w budynku A DA5 – platforma dla niepełnosprawnych w budynku A na poziomie +2
DB1 –dźwig windowy osobowo-towarowy ogólnodostępny w budynku B

Wszystkie dźwigi w budynku A i B przystosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych oraz noszy.

1. CHARAKTERYSTYKA DŹWIGÓW DA1, DA2, DA3,DA4, DB1
- udźwig 1000kg/13 osób
- prędkość jazdy zgodnie z propozycją producenta

- napęd elektryczny bez maszynowni (z wciągarką bezreduktorową)

- przystanki / wysokość od wykończonej posadzki dolnego przystanku do wykończonej posadzki górnego przystanku:

dla dźwigu DA1- poziomy: -1, 0, +1, +2 / 13,64m

dla dźwigu DA2 i DA3 – poziomy: 0, +1, 2/ 10,24m
dla dźwigu DA4 – poziomy: +1, +2 / 5,12m
dla dźwigu DB1 – poziomy: -1, 0, +1, +2, +3 / 19,08m

- brak pomieszczenia maszynowni. Maszynownia będzie usytuowana w szybie dźwigu

- rozmieszczenie drzwi szybowych jednostronne zgodnie z rysunkami

2.CHARAKTERYSTYKA DŹWIG DA5

W budynku A na poziomie +2 w holu głównym w części prowadzącej na zaplecze techniczne sali wykładowej audytoryjnej zaprojektowano platformę dla niepełnosprawnych np. GaraventaLift typ: BLM 225kg.

Parametry”

- wymiar platformy: 125 x 140 cm ( szerokość x głębokość )

- udźwig 250kg

- prędkość jazdy: 0,10m/s

- napęd: śrubowy

- przystanki / wysokość od wykończonej posadzki dolnego przystanku do wykończonej posadzki górnego przystanku: +2, +2,5 / 1,02m

- zasilanie: 230V/50 Hz, 16A

- silnik napędu: 1 fazowy, 2,0 kW