## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ
CENY JEDNOSTKOWE - MONTAŻ KLIMATYZACJI
lp | Podstawa | Opis | Jednostka | Cena jedn. | Szacunkowa | wartość | podatek VAT | cena jednost.
|  |  |  | netto | ilość | netto | 23% | brutto
1 |  | Dostawa i montaż klimatyzatora
1.1 | KNR 7-24/0153/01 | Klimatyzator ścienny typu split o mocy 3,5kW i klasie energetycznej A+++ | kpl |  | 15
1.2 | KNR 7-24/0153/01 | Klimatyzator ścienny typu split o mocy 5kW i klasie energetycznej A++ | kpl |  | 10
1.3 | KNR 7-24/0153/01 | Klimatyzator sufitowy typu split o mocy 3,5kW i klasie energetycznej A++ | kpl |  | 2
1.4 | KNR 7-24/0153/01 | Klimatyzator typu multi split ścienny (2 jednostki wew., 1 jednostka zew.) 2x3,5kW i klasie energetycznej A++ | kpl |  | 4
1.5 | KNR 7-24/0153/02 | Klimatyzator ścienny typu split o mocy 8kW i klasie energetycznej A++ przeznaczony do pracy ciągłej (serwerownia) | kpl |  | 1
2 |  | Montaż rurociągów
2.1 | KNR 7-24/0235/01 | Montaż w instalacji obiegu freonu rurociągów miedzianych o średnicy 8mm (6.35mm) w otulinie zespolonej | mb |  | 140
2.2 | KNR 7-24/0235/01 | Montaż w instalacji obiegu freonu rurociągów miedzianych o średnicy 10mm (9.52mm) w otulinie zespolonej | mb |  | 160
2.3 | KNR 7-24/0235/02 | Montaż w instalacji obiegu freonu rurociągów miedzianych o średnicy 15mm (12.7mm) w otulinie zespolonej | mb |  | 20
3 |  | Odprowadzenie skroplin
3.1 | KNR 2-15/0123/01 | Pompka skroplin | szt |  | 5
3.2 | KNR 0-13/0126/01 | Rurociągi z rur PCW o średnicy zewnętrznej 20mm (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach budynków niemieszkalnych | mb |  | 140
4 |  | Próby szczelności, uruchomienie instalacji
4.1 | KNR 7-24/0513/05 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych | kpl |  | 32
4.2 | KNR 7-24/0514/05 | Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych | kpl |  | 32
4.3 | KNR 7-24/0515/05 | Napełnienie czynnikiem chłodniczym instalacji obiegu freonu i podobnych czynników | kpl |  | 32
4.4 | KNR 7-24/0516/05 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur | kpl |  | 32
5 |  | Prace elektryczne
5.1 | KNNR 5/0110/04 | Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego - Listwy o szerokoścido 150mm do zamaskowania przewodów elektrycznych, freonowych i skroplin | m |  | 140
5.3 | KNNR 5/0212/01 | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych | m |  | 140
5.4 | KNR 13-21/0301/01 | Obwód instalacji elektrycznej na napięcie do 1 kV 1-fazowy | obwód |  | 32
5.5 | KNR 4-03/0901/09 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłączeń |  | 2
5.6 | KNR 4-03/0901/08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłączeń |  | 62
5.7 | KNR-W 5-08/0407/01 | Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach | szt |  | 32
5.8 | KNR-W 5-08/0407/01 | Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie | pomiar |  | 32
6 |  | Prace budowlane
6.1 | KNR 4-01/0209/03 | Przebicie otworów o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,10m2 o grubości do 20cm w elementach z betonu żwirowego - przejścia instalacyjne na zewnątrz budynków | m2 |  | 3
6.2 | KNR 4-03/1003/17 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm - przejścia instalacyjne do jednostek wewnętrznych | otwór |  | 32
6.3 | Kalkulacja indywidualna | Drobne prace naprawcze i malarskie | kpl. |  | 32
6.4 | Kalkulacja indywidualna | Szkolenie użytkowników, dokumenty odbiorowe- protokoły, gwarancje, instrukcje | kpl. |  | 32
6.5 | Analiza indywidualna | Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 27 m | m-g |  | 8
|  |  |  | SUMA: |  |  |  | 0