|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Dział Zamówień Publicznych UMW**ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfaks 71 / 784-00-45e-mail: bozena.cedzynska@umed.wroc.pl  |
|

**UMW/AZ/PN-60/20 Wrocław, 19.06.2020 r.**

**NAZWA POSTĘPOWANIA**

Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Część 1**

Wirówka laboratoryjna na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej i Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. **Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawcę**:

p. 2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z silnikiem bezszczotkowym zamiast indukcyjnego?

Odp. Tak.

p. 6. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o zakresie prędkości 300–4500 obr./min?

Odp. Tak.

p. 7. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze 6kg?

Odp. Tak.

p. 8. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach 301 × 354 × 217mm?

Odp. Tak.

p. 10. Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w wirnik z tworzywa sztucznego, umożliwiającą wirowanie 8 próbek dla 15ml, 12\*10ml?

Odp. Wirówka musi posiadać możliwość zamontowania wirnika na probówki typu eppendorf 1,5ml.

p. 11. Czy Zamawiający dopuści wirówkę wyposażoną w wirnik z tworzywa sztucznego?

Odp. Tak.

**II. Informacja o zmianie treści Siwz.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający informuje, że zmienił, w oparciu
o art. 38 ust 4 Prawa zamówień publicznych, treść Siwz.

Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim.

Zamawiający wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowaną treść SIWZ i udzielone odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Z upoważnienia Rektora UMW

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

/-/Mgr Patryk Hebrowski