|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Dział Zamówień Publicznych UMW**ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocławfaks 71 / 784-00-45e-mail: bozena.cedzynska@umed.wroc.pl  |
|

**UMW/AZ/PN-60/20 Wrocław, 19.06.2020 r.**

**NAZWA POSTĘPOWANIA**

Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Część 1**

Wirówka laboratoryjna na potrzeby Katedry i Zakładu Chemii Fizycznej i Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

1. **Odpowiedź na pytania Wykonawcy**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawcę**:

**Pytanie:**

Poz. 10 i 11 Czy Zamawiający dopuści RCF: 2490xg

**Odpowiedź:**

Odp: Dla pozycji 11 (wirnik na probówki 1,5 ml lub 2 ml) dopuszczalna jest wartość RCF równa 2490 xg, dla pozycji 10 (probówki o pojemności ok. 15 ml) wymagane są wyższe wartości RCF podane w specyfikacji, tj. min 3300 xg.

**II. Informacja o zmianie treści Siwz.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający informuje, że zmienił, w oparciu
o art. 38 ust 4 Prawa zamówień publicznych, treść Siwz.

Zmiany w treści dokumentów zaznaczono kolorem **niebieskim**.

Zamawiający wymaga przygotowania oferty w oparciu o skorygowaną treść SIWZ i udzielone odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

Z upoważnienia Rektora UMW

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

/-/Mgr Patryk Hebrowski