Przetarg nr UMW / AZ / PN – 81 / 18 Załącznik nr 2 C do Siwz

**ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ**

|  |
| --- |
| **System połączeniowy lampy operacyjnej do rejestracji wideo** |
| **L.p.** | **Specyfikacja techniczna.** | **Wymagania graniczne\* i/lub ocena punktowa.** | **Parametry oferowane(Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów).** |
|  |
|  | **Urządzenie łatwe do zainstalowania z czytelnym i prostym w obsłudze oprogramowaniem.** | **TAK** |  |
|  | **Urządzenie zapewnia zasilanie mikrofonów fantomu SimMan 3G użytkowanego przez Zamawiającego.** | **TAK** |  |
|  | **Urządzenie posiada pojedyncze połączenie Power over Ethernet [adres IP].** | **TAK** |  |
|  | **Urządzenie odtwarza nagrane pliki audio.** | **TAK** |  |
|  | **Urządzenie posiada możliwość importowania własnych plików audio - WAV, MP3, M4A i innych.** | **TAK** |  |
|  | **Urządzenie posiada domofon „push-to-talk” - dwukierunkowy i bez użycia rąk w trakcie symulacji.**  | **TAK** |  |
|  | **Urządzenie łączy się z wieloma nagrywarkami oraz działa z serwerem nagrywającym ETC ™, używanym przez Zamawiającego, lub bez niego.** | **TAK** |  |
|  | **Urządzenie odbiera i przetwarza sygnał z kamery w trybie HD SDI lub 3G SDI oraz współpracuje z systemem KbPort używanym przez Zamawiającego.** | **TAK** |  |
| **GWARANCJA I WARUNKI SERWISOWE** |
| **10.** | **Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych – rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.** | **TAK** |  |
| **11.** | **Ilość awarii sprzętu w okresie gwarancyjnym skutkująca wymianą niesprawnego urządzenia na nowe.** | **TAK** |  |
| **Punktacja (0-10):****powyżej 3 awarii – 0 pkt.,****3 awarie – 5 pkt.,****2 awarie – 10 pkt.**  |
| **12.** | **Okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru przez minimalnie 5 lat.** | **TAK** |  |
| **13.** | **Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach, proszę podać.** | **TAK** |  |
| **14.** | **Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii max. 15 dni roboczych – rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.** | **TAK** |  |
| **Punktowany maksymalny czas naprawy z użyciem części zamiennych (0-10):****do 15 dni – 0 pkt.,****do 10 dni – 5 pkt.,****do 5 dni – 10 pkt.** |
| **15.** | **Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr telefonu, fax., e-mail). Proszę podać.** | **TAK** |  |
| **16.** | **Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do max. 72 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.** | **TAK** |  |
| **Punktowany czas reakcji servisowej (0-10):****do 72 godzin – 0 pkt.,****do 48 godzin – 5 pkt.,****do 24 godzin – 10 pkt.** |
| **17.** | **Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.** | **TAK** |  |
| **Punktowany czas naprawy (0-10):****do 72 godzin – 0 pkt.,****do 48 godzin – 5 pkt.,****do 24 godzin – 10 pkt.** |
| **18.** | **Okres gwarancji – minimum 24 miesięce licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową dostawę przedmiotu w infrastrukturze Zamawiającego.** | **TAK** |  |
| **Punktacja (0-10):****24 - 35 miesięcy – 0 pkt.,****36 miesięcy – 5 pkt.,****powyżej 36 miesięcy – 10 pkt.** |
| **19.** | **Przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji). Proszę podać ilość przeglądów przypadających na czas gwarancji.** | **TAK** |  |
| **Punktacja (0-10):****1 przegląd – 0 pkt.,****2 przeglądy – 5pkt.,****3 lub więcej przeglądów – 10 pkt.** |

**UWAGA:**

**\* Słowo „TAK” oznacza warunek graniczny, który jest bezwzględnie wymagany. Niespełnienie któregokolwiek z minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagania graniczne…”, spowoduje odrzucenie oferty.**

Data Pieczęć i podpis Wykonawcy